附件一：招标货物一览表

招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 招标控制价 （万元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间绝缘连接盒（1×2500mm2、绝缘接头、铜、带防护壳） | 只 | 12 | 144 | 中标后一个月内 | 浙江湖州 | 含安装 |
| 2 | GIS电缆终端（1×2500mm2、预制、铜） | 只 | 6 | 72 |  |  |  |