成都市有轨电车蓉2号线市政改造工程-犀团路（校园路-港通北三路）-高低压电缆(第四次)

采购编号：CHZB201806YGDCXTDL

综合竞价采购文件

采 购 人： 四川宏业电力集团有限公司郫都分公司

采购实施单位： 四川成化工程项目管理有限公司

2018年07月

目录

第一章 采购公告	4

第二章 综合竞价须知	6

一、前附表	6

二、应答文件组成	12

三、竞价报价	13

三、应答文件的澄清和补正	13

四、评审办法（详见第三章）	14

五、中选通知	14

六、履约担保	14

七、签订合同	15

八、纪律和监督	15

九、需要补充的其他内容	16

第三章 评审办法	18

一、	资格性审查表	18

二、符合性审查表	20

三、商务技术评分表	21

四、价格评分表	22

第四章 合同条款（格式）	23

第1条  合同标的	23

第2条  合同价格	23

第3条  交货	24

第4条  包装	24

第5条  到货检验	24

第6条  安装和质量保证	25

第7条  违约责任	26

第8条  不可抗力	26

第9条  争议解决	27

第10条  合同生效	27

第11条  签订日期	27

第12条  份数	27

第14条  特别约定	27

第五章：到货检验	29

第六章 技术标准和要求	30

第七章、应答文件格式	31

一、竞价函	31

二、质量及服务的承诺	32

三、满足信誉要求的承诺	33

四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺	34

五、法定代表人身份证明书	35

六、法定代表人授权委托书	37

七、报价一览表	40

八、分项报价明细表	41

九、货物说明及交货进度一览表	42

十、竞价应答人基本情况表	44

十一、代理授权书	45

十二、差异表	46

十三、供货及运行（销售）业绩	47

十四、所投项目适用税项和适用税率的声明	48

# 第一章 采购公告

1.采购邀请

四川宏业电力集团有限公司郫都分公司现对成都市有轨电车蓉2号线市政改造工程-犀团路（校园路-港通北三路）-高低压电缆(第四次)进行采购，采购文件已在四川电力资源交易平台发布。

2.供货范围

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:400,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | YJV22-8.7/15KV-3*400 | 米 | 1272 | 由于电缆沟土建未修建完成，本次电缆实际数量以最终电缆沟土建竣工后实际发生为准。 |
| 2 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:300,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | YJV22-8.7/15KV-3*300 | 米 | 399 | 由于电缆沟土建未修建完成，本次电缆实际数量以最终电缆沟土建竣工后实际发生为准。 |
| 3 | 电力电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面mm2:70,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水 | YJV22-8.7/15KV-3*70 | 米 | 565 | 由于电缆沟土建未修建完成，本次电缆实际数量以最终电缆沟土建竣工后实际发生为准。 |
| 4 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:120,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:普通 | YJV22-0.6/1KV-4*120 | 米 | 586 | 由于电缆沟土建未修建完成，本次电缆实际数量以最终电缆沟土建竣工后实际发生为准。 |
| 5 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:普通 | YJV22-0.6/1KV-4*240 | 米 | 207 | 由于电缆沟土建未修建完成，本次电缆实际数量以最终电缆沟土建竣工后实际发生为准。 |

注：1) 质量技术要求详见技术条件书。

2）需提供分项报价与总价，数量为预估值，如有偏差，单价不变，按实际量结算。

3. 应答文件的递交

3.1 响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：2018年07月19日 17时00分，电子响应文件上传至“四川电力资源交易平台”（www.scprtp.com）。

3.2 未按时上传的应答文件，采购人不予受理。

3.3 开标时间：2018年07月20日 09时30分 。

4．联系方式

4.1 四川成化工程项目管理有限公司联系方式： 沈女士，028-85539550

4.2 需求单位联系方式：高李, 13096334688

2018年07月10日

四川成化工程项目管理有限公司

# 第二章 综合竞价须知

## 一、前附表

| 项号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 成都市有轨电车蓉2号线市政改造工程-犀团路（校园路-港通北三路）-高低压电缆(第四次) |
| 2 | 采购范围 | 详见货物需求一览表 |
| 3 | 控制价 | 无控制价,含税(16%) |
| 4 | 交货期 | 交货期：2018年8月10日全部货物送到指定地点 |
| 5 | 交货地点 | 成都市郫都区境内，指定地点平板交货 |
| 6 | 质量要求 | 满足国家相关技术标准及本项目技术条件书相关要求。 质量和售后服务要求：应答人需提供针对本次竞价的产品质量承诺和售后服务承诺。要求提供质量及服务承诺（承诺函一） |
| 7 | 质量保证期 | 验收合格投运后( 2 )年 |
| 8 | 应答人资格条件 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 2、具有独立订立合同的主体资格，并有承担民事责任的能力没有处于被责令停业、账户冻结、财产被接管或破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚和投标禁入期。 3、具备年检合格的营业执照。 4、供货产品品类未在国网（省）公司指定期限和范围内，被取消、暂停中标资格或列入采购黑名单。 5、本次采购不接受与我公司（四川宏业电力集团有限公司郫都分公司）有法律纠纷的竞价人参与报价。 6、具有有效的ISO9000系列的质量体系认证证书或同等的质量保证体系认证证书。 7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有生产申请产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力。 8、具有国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。 9、不接受代理商和经销商。 |
| 9 | 竞价有效期 | 90个日历天 |
| 10 | 报价方式 | 总价报价（含税价），附分项报价明细表 |
| 11 | 答疑会议 | 召开（ ） 不召开（√） 竞价应答人在截止时间48小时前以书面形式向招投标中心提出需要澄清的问题。招投标中心予以答复。在规定时间内不提出澄清则视为完全同意采购文件全部要求。 采购单位定于年月日时组织答疑会，竞价应答人逾期未达视为放弃答疑，完全同意采购文件全部要求。 联系人：电话： |
| 12 | 偏离 | 对带*条款不允许负偏离（应答文件的技术响应、技术参数允许优于采购文件的规定） |
| 13 | 应答文件份数 | 电子应答文件格式为xxx.BBL（文件后缀名为BBL）。 注:使用四川电力资源交易平台电子投标文件编制系统制作 |
| 14 | 应答文件格式 | （1）应答人应按照采购文件格式中的内容进行应答。 （2）应答人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为应答文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按应答文件格式由应答人填写的内容，不得与采购文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按应答文件格式由应答人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但采购文件中另有规定的从其规定。 （4）应答文件应对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）供应商应严格按照采购文件“第七章 应答文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，不得以“应答文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的部分，由供应商自行编写。 （6）在编制应答文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件（图片保证在粘贴到word文档中100%比例下字体清晰, 如因供应商上传的图片清晰度使评审专家无法辨别、不予认可，由供应商自行承担可能产生的一切后果）。 （7）应答文件全部采用电子文档，必须使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》制作，最终导出格式为xxx.BBL的电子应答文件（文件后缀名为BBL）。 （8）如供应商提交的电子应答文件不符合采购文件要求或无法读取导入，其应答文件将不予受理。 |
| 15 | 应答文件递交 | 截至时间：2018年07月19日 17时00分 电子版竞价应答文件上传至四川电力资源交易服务平台。 注： 在应答文件递交截止时间前，成功上传到四川电力资源交易服务平台、且在规定时间内（投标截止时间后，开标时间前）授权解密的电子应答文件为有效应答文件。 |
| 16 | 评审办法 | 综合评审法 |
| 17 | 签名或盖章要求 | 应答文件必须在《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》中采用天威诚信数字证书和电子印章进行电子签名、签章，并使用数字证书加密电子应答文件。 |
| 18 | 竞价保证金 | 竞价保证金：0元 支付要求：竞价保证金须在竞价开启前（以到账时间为准）必须到达指定账户，竞价保证金支付凭证复印件应按要求装订在应答文件里与应答文件同时递交，否则视为报价无效。 |
| 19 | 竞价保证金不予退还的情形 | （1）应答人在规定的竞价有效期内撤回其竞价的； （2）中选人拒绝按规定签订合同的； （3）中选人有非因不可抗力而放弃中选、提出附加条件更改合同实质性内容、不按采购文件规定提交履约保证金，纪检监察部门认定的其他无故放弃中选行为等情形的，采购人有权取消中选资格，不予退还其竞价保证金。同时，由于无故放弃中选给采购人造成的损失超过竞价标保证金的，对超过部份应当进行赔偿。如果中选人拒不按承诺赔偿损失的，采购人可依法提起诉讼追偿，并按有关法律、法规和规章进行处理，记录不良行为。 |
| 20 | 竞价保证金的退还 | 1、未中选应答人的竞价保证金，中选通知书下发后十个工作日内退还。 2、中选人竞价保证金在合同签订后持合同原件办理退还竞价保证金 3、竞价保证金退还至应答人基本账户。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保形式： 无 履约保证金金额： 无 中选单位凭履约保证金支付凭据领取中选通知书 履约保证金的退还：全部货物按期送达指定现场，无质量问题并现场验收合格后 个工作日内，采购人退还中选人提交的履约保证金。 户 名： / 开户行： / 帐 号： / |
| 22 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，否则报价作无效处理。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）应答文件中竞价申请函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，二者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外），不一致的以单价加总为准，并进行澄清补正。 |
| 23 | 中选价 | 以中选的应答人在竞价函中(若有澄清函或者补正，以澄清函或者补正为准)的一致报价为准。 |
| 24 | 确定中选人 | 采购人按照评审小组推荐意见确定中选人。 采购人原则上应当根据评审结果确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者发生按采购文件规定被取消中选资格情况的，采购人可以确定排序次一名的中选候选人为中选人。 不保证报价最低的应答人中选，也不解释原因。 |
| 25 | 应答文件的 真实性要求 | 应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 应答人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。要求提供应答文件真实性和不存在限制投标情形的承诺（承诺函三） 如应答文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该应答文件作无效处理;中选候选人确定后发现的，可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 26 | 关于预采购 | 本项目为非预采购项目（ √ ） |
| 27 | 付款方式 | 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：（1）到货款：在货物安装完毕经验收合格投运后且相关手续完善后。乙方凭货物验收配送单、送货单、增值税专用票（100%合同价格）、采购合同等办理到货款支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后/个工作日内支付合同价格90%的到货款（乙方同时需出具合同价格90%收款收据）。 （2）质保金：合同总金额的10%作为质保金，货物质量保证期为自货物安装完毕投入正常运行之日起质保期2年，并无索赔或索赔完成后，乙方凭货物质保单、相应金额的财务收据（10%合同金额）办理支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后/个工作日支付合同余款。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 中选单位支付，参照“国家计委计价格[2002]1980号”及“发改办价格[2003]857号”文件规定，在基础上下浮20%支付代理服务费。 服务类型 中标金 费率 额(万元) 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务费全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 29 | 中选通知 | 中选单位自采购结果公告之日起3个工作日内领取中选通知书并递交采购代理费，否则，视为放弃中选资格。 |
| 30 | 其他 | 按照四川蜀电集团有限公司文件《蜀电集团关于印发《四川蜀电集团有限公司采购管理办法（试行）》的通知（蜀电〔2016〕48 号）第五章第二节第三十条规定：非招标采购评审过程中，若经评审通过符合性审查的应答人不足2家或不具备竞争性的，采购中止，重新发布采购信息。重新发布采购信息后只有唯一应答人时，评审小组可转为商务技术符合性审查，通过后再进行价格谈判的方式完成采购。 |
| 注：如采购文件内容与前附表不同，以前附表为准 |

## 二、应答文件组成

应答文件应包括报价部分、资格证明文件部分、商务技术部分三部分，使用《四川电力资源电子交易平台投标书编制系统》进行编制、导出。

（一）报价部分

（1）报价一览表

（2）分项明细报价表

（二）资格证明文件部分

1、竞价函扫描件；

2、经年检合格的营业执照副本扫描件；

3、法定代表人身份证明书扫描件；

4、法定代表人授权委托书扫描件；

5、技术条件书要求的相关报告（如型式试验、检测报告等）和证书等材料扫描件；

6、质量及服务的承诺扫描件；

7、满足信誉要求的承诺扫描件；

8、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺扫描件；

9、代理授权书（若竞价人是生产厂家不提供）扫描件；

10、提供本单位财务部门出具的所投项目适用税项和适用税率的声明扫描件；

11、满足交货日期承诺的扫描件。

12、具有国网公司的“一纸证明”，一纸证明需包含该次招标所需物料。

13、投标人应提供国家级第三方权威专业检测机构（如武高所、上高所、西高所）出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面。

14、2015年至今国网公司及下属分公司业绩至少5个（要求与此次招标货物类型必须一致，与其它公司或其它规格产品业绩不参与评分）。

（三）商务技术部分

（1）货物说明及交货进度一览表

（2）差异表

（3）对技术条件书的应答

（4）供货及运行（销售）业绩

（5）售后服务方案

（6）专业技术实力

（7）其他竞价人认为需要提供的文件和资料

## 三、竞价报价

本次竞价为一轮报价，即为最终报价。

1、 应答人应按报价表的要求进行报价。

2、竞价报价应包括加工费、材料费（含附件）、包装费、装卸费、运输费（货物运到交货地点）、各种险费、税金、货物到达交货地点时需要进行的货物检测费用、进口货物的关税、完成采购文件所要求的全部工作等的一切费用，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。应答人应同时考虑采购人要求开具增值税专用发票的因素。

3、报价应包含货物涉及到检测及验收相关费用。

## 三、应答文件的澄清和补正

1、在评审过程中，评审小组可以要求应答人对所提交的应答文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受应答人主动提出的澄清、说明或补正。

2 、澄清、说明和补正不得改变应答文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。应答人的书面澄清、说明和补正属于应答文件的组成部分。

3、评审小组对应答人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

## 四、评审办法（详见第三章）

## 五、中选通知

1、预采购项目，中选人根据采购单位通知领取预采购结果通知书。

2、非预采购项目，中选通知及结果通知将通过四川电力资源交易平台发布。纸质版中选通知书在招标代理机构领取。

## 六、履约担保

1、 在签订合同前，中选人应按应答人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

2、 中选人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。并依据《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》相关规定进行处罚。

3、全部货物按期送达指定现场，无质量问题并现场验收合格后五个工作日内，采购人退还中选人提交的履约保证金；否则不退还履约保证金。

## 七、签订合同

1、预采购项目具体签约时间由采购单位另行通知。

2、非预采购项目,中选人应当按照中选通知书指定时间、地点与采购单位签订采购合同。采购文件（含有效的补充文件）、中选人的应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、中选人发生下列情况之一的，采购单位有权取消其中选资格，并按照《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》进行处理；给采购单位造成损失的，中选人还应予以赔偿。此时，采购单位可以选择排序次一名的中选候选人为中选人或重新组织采购：

（1）因中选人的责任拒绝中选或签订合同；

（2）在领取中选通知书（预采购结果通知书）或签订合同时擅自改变应答文件（含有效的补充文件）及有效承诺文件的；

（3）在提供货物时不满足采购文件要求、验收不通过或货物发生质量问题的。

## 八、纪律和监督

1、对采购单位的纪律要求：

采购单位不得泄漏采购竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与应答人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对应答人的纪律要求：

应答人不得相互串通竞价或者与采购单位串通竞价，不得向采购单位或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中选；应答人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3、对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4、 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对应答文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

5、 投诉

应答人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

## 九、需要补充的其他内容

1、应答文件的真实性要求：

应答人所递交的应答文件（包括有关资料、澄清、承诺）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

2、若应答文件存在虚假，在评审阶段，作为无效应答文件处理；中选确定后发现的，取消中选资格。按照《四川蜀电集团有限供应商管理办法》相关要求对竞价人进行处理。

# 第三章 评审办法

本次评审采用综合评审法。

评审小组对满足采购文件实质要求的应答文件，按照经综合评审得分由高到低的顺序推荐中选候选人。经综合评审得分相等时，报价低的优先；报价也相等的，由采购单位自行确定。采购单位依据评审小组推荐的中选候选人确定中选人。

商务技术评审得分和价格评审计算得分两部分构成，两部分权重分别见对应编列内容，满分100分。

| 1 | 分值权重构成 （由商务技术评审得分、价格评审计算得分两部分构成，两部分权重分别见对应编列内容，满分100分） | 商务技术评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30.0 | 70.0 |

## 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价函扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 2 | 经年检合格的营业执照副本扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 3 | 法定代表人身份证明书扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 4 | 法定代表人授权委托书扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 5 | 技术条件书要求的相关报告（如型式试验、检测报告等）和证书等材料扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 6 | 质量及服务的承诺扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 7 | 满足信誉要求的承诺扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 8 | 应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 9 | 代理授权书（若竞价人是生产厂家不提供）扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 10 | 提供本单位财务部门出具的所投项目适用税项和适用税率的声明扫描件； | 符合竞价文件要求 |
| 11 | 满足交货日期承诺的扫描件。 | 符合竞价文件要求 |
| 12 | 具有国网公司的“一纸证明”，一纸证明需包含该次招标所需物料。 | 符合竞价文件要求 |
| 13 | 投标人应提供国家级第三方权威专业检测机构（如武高所、上高所、西高所）出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面。 | 符合竞价文件要求 |
| 14 | 2015年至今国网公司及下属分公司业绩至少5个（要求与此次招标货物类型必须一致，与其它公司或其它规格产品业绩不参与评分）。 | 符合竞价文件要求 |

## 二、符合性审查表

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 竞价应答人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 应答文件 | 规定时间内上传采购文件要求的电子应答文件 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（总价与明细汇总不一致的以单价加总为准，明显书写错误澄清补正） |
| 响应性评审标准 | 供货范围 | 符合采购文件规定 |
|  | 交货期、交货地点和交货方式 | 符合采购文件规定 |
|  | 质量保证期 | 符合采购文件规定 |
|  | 竞价有效期 | 符合采购文件规定 |
|  | 付款方式 | 符合采购文件规定 |
|  | 型式试验报告 | 符合采购文件规定 |
|  | 国网公司的“一纸证明” | 符合采购文件规定 |

## 三、商务技术评分表

| 序号 | 评分内容 | 商务评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购文件的响应 | 应答文件的完整性、规范性（0-4分）;应答文件有瑕疵，0-3分;满足采购文件的应答格式要求，对采购文件无偏离，得满分。 | 4 |
| 2 | 履约能力 | 交货时间 | 交货时间满足采购文件要求得1分，优于采购文件要求酌情加分，最高得2分； | 2 |
|  |  | 现场服务及交货地点 | 现场服务及交货地点满足采购文件要求得1分，优于采购文件要求得2分； | 2 |
|  |  | 付款方式 | 付款方式满足采购文件要求得1分，优于采购文件要求酌情加分，最高得2分。 | 2 |
| 3 | 售后服务能力 | 从服务方案、现场技术支持能力、产品保修、产品维护、响应时间、服务网点等方面综合评价承诺酌情打分。 | 2 |
| 4 | 质量保证承诺 | 根据质量保证承诺酌情打分。 | 4 |
| 5 | 供货业绩 | 2015年至今国网公司及下属分公司业绩至少5个（要求与此次招标货物类型必须一致，与其它公司或其它规格产品业绩不参与评分）(提供合同或签约通知书）得2分。每超过一个业绩，加1分，最高得4分。每少一个业绩，减1分。未提供，得0分。 | 4 |
| 6 | 型式试验报告 | 产品型式试验报告 | 符合技术条件书要求的产品型式试验报告（或第三方权威机构检验报告、检测报告等），得4分；优于技术条件书要求的产品型式试验报告（或第三方权威机构检验报告、检测报告等），得6分； | 6 |
|  |  | 试验报告权威性 | 根据试验报告权威性酌情打分，得2分； | 2 |
| 7 | 技术实力 | 根据制造商在专业技术人员和专利获得方面的情况酌情打分（0-2分） | 2 |

## 四、价格评分表

| 序号 | 应答人 | 竞价报价（元） | 评审基准价（元） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 说明： 1.报价总分70分。 2.M：为进入详评的投标人数量。 a.如果M<8，不去掉任何一个报价。 b.如果8<=M<16，去掉一个最高报价和一个最低报价，如果如在同一包内出现并列最高或最低报价的情况，在计算基准价时只去掉其中一个最高或最低报价，以下类推。 c.如果16<=M，则去掉两个最高报价和一个最低报价。 然后计算剩余投标人（N个）投标报价的算术平均值A1；再剔除（剔除只为计算平均值使用，并不是废标）投标报价与算术平均值A1偏差超过[-20%，10%]区间的投标人报价，计算剔除后投标人（P个）投标报价的算术平均值A2；最后计算A2和P个投标人中最低投标报价的算术平均值A3，以A3*（1-浮动系数）%为基准价；若N个投标报价均在算术平均值A1[-20%，10%]区间以外，则所有进入详评的投标人（M个）投标价的算术平均值A4*（1-浮动系数）%作为基准价。 3.应答人报价高于基准价：应答人的价格得分=100×{1-1.5×（¦某应答人的评审价-基准价 ¦÷基准价）} 4.应答人报价低于基准价：应答人的价格得分=100×{1-1×（¦某应答人的评审价-基准价 ¦÷基准价）} 5.本项目最终得分=价格得分×权重/100； 6.分值计算按四舍五入法保留两位小数。 |

# 第四章 合同条款（格式）

合同编号：

合同日期：

（项目编号及名称）

（货物名称）采购合同

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

鉴于甲方为实施      [项目编号及名称]，拟向乙方采购     货物（以下简称“货物”）且乙方同意向甲方提供上述货物，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规和规章，双方经协商一致，订立本合同。

# 第1条  合同标的

1.1 乙方向甲方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计(大写 ) ： | ￥： |
| 备注：如本合同货物数量与买方实际用量有差异的，合同总价款最终以根据实际用量结算金额为准 |

1.2 乙方应向甲方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权），详细要求见《技术协议书》（若有，见附件）。

1.3 乙方提供的货物应符合以下国家或行业技术标准：

生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，乙方应按生产厂家技术标准执行。

1.4 乙方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。

# 第2条  合同价格

2.1合同价格

本合同价格为人民币（大写）      （￥      ）（含税），含乙方将货物运抵交货地点并履行完本合同所有义务所需的全部费用及乙方应缴纳的税费。

2.2 付款

2.2.1 甲方将采用银行转账或电汇方式向乙方支付合同价款。

2.2.2 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：

（1）预付款：合同生效后，乙方凭预付款收据办理支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后     个工作日内支付预付款   元  。

（2）到货款：在货物安装完毕经验收合格且收到增值税发票后，乙方凭到货验收单、收款凭证票据（100%合同价格，甲方另有要求的除外）办理到货款支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后  个工作日支付到货款：          。

（3）质保金：合同货物质量保证期满，并无索赔或索赔完成后，乙方凭货物质保单办理支付申请手续。甲方在申请手续办理完毕后     个工作日支付合同余款：        元  。

2.2.3 尽管有上述约定，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的价款中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

# 第3条  交货

3.1 乙方应按以下时间和地点将货物交给甲方：

（1）交货（包括分批交货）时间：需方指定；

（2）交货地点：购货方库房；

（3）卸货：由甲方负责卸货，费用由乙方承担。

乙方应将技术资料,包括但不限于原理图、安装图、产品说明书、合格证、出厂报告、配套软件光盘、装箱单及其他相应技术资料1套随货物一并提交甲方，否则视同延迟交货处理。

3.2 乙方负责货物运输，并承担由此发生的所有费用。

3.3货物的实际交货日期以符合合同要求的货物（包括备品配件）到达合同约定的交货地点为准。

3.4 乙方承担货物交付给甲方之前的损毁、灭失等一切风险。

# 第4条  包装

乙方交付的所有货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，标明重量、尺寸等信息，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵交货地点。

# 第5条  到货检验

5.1 货物到达交货地点后，甲方将对货物的包装、外观及数量进行检验。如发现货物非因甲方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，乙方应在接到甲方通知后，尽快修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。

5.2 上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或乙方已按索赔要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，均不减轻或免除乙方按合同约定所应承担的质量责任。

# 第6条  安装和质量保证

6.1 货物由甲方根据乙方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装，乙方应按甲方要求提供充分配合。

6.2 货物质量的共同检验

6.2.1 若甲、乙双方对货物质量问题存在争议，则乙方有义务配合甲方在2个工作日内共同对货物进行抽样并将样品封存后交至甲方所在地检验机构进行检验；若乙方明确表示不同意送检或在2个工作日内不配合的，则甲方有权单方面抽样并送检，检验结果对双方均产生效力。检验结果符合本合同约定标准的，则送检费用由甲方承担，检验结果不符合本合同约定标准的，则由乙方承担送检费用及因违约造成的一切损失。

6.2.2如果货物安装过程中，由于乙方原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，乙方应承担进行上述工作所需的费用。

6.3货物的质量保证期为自货物安装完毕投入正常运行之日起2 年（含本数），在质量保证期终止之前，乙方应按有关规定对货物实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。

6.4 在货物质量保证期内，由于乙方责任需要修理、更换有缺陷的设备或部件导致货物停运或货物存在缺陷影响正常运行时，货物的质量保证期自乙方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失由乙方承担。如在质量保证期内发现设备或部件出现缺陷但不影响货物的正常运行，经维修或更换后的设备或部件的质量保证期重新计算。

6.5 乙方承诺货物的寿命不少于  年。因乙方设计、材料或工艺的原因造成货物存在缺陷或出现故障的，乙方应按甲方要求免费修理或更换有缺陷的设备或部件。

6.6 在从货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现乙方提供的货物有缺陷或故障，不符合本合同约定时，甲方有权选择且乙方须采取以下补救措施：

6.6.1对不符合合同约定的货物进行修理，以使其符合合同要求，费用由乙方承担。除非甲方同意，修理工作应在10天内（含本数）完成。

6.6.2 以符合合同要求的货物更换不符合要求的货物，费用由乙方承担。除非甲方同意，更换应在10天内（含本数）完成。

6.6.3 甲方将有缺陷的货物退还乙方，乙方负责将被退还的货物运出安装现场。在此种情况下，乙方应退还已收取的货款并承担甲方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品所发生的额外支出等费用。

# 第7条  违约责任

7.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

7.1.1乙方违反合同约定迟延交货的，每迟延一天应向甲方支付相当于迟交货物金额0.1%的迟延交货违约金。

7.1.2 乙方未按第6.6款约定时间履行修理、更换等义务的，每迟延一天应向甲方支付相当于合同价格0.5%的违约金。

7.1.3由于乙方货物质量或迟延交货等原因导致甲方工程不能按期投入使用的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。

7.1.4 在质保期内，由于乙方设计、材料、制造缺陷造成货物无法正常使用的，每发生一次乙方应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。

7.1.5 发生以下情况之一时，甲方有权终止合同，并可要求乙方退还甲方已支付的全部（或部分）合同价款；在第（1）、（2）和（4）种情况下甲方同时有权要求乙方支付全部（或部分）合同价款20％的违约金：

（1）乙方提供的货物完全不能使用；

（2）乙方明确表示无法供货或甲方有合理理由认为乙方无法供货；

（3）乙方应支付的违约金总额达到合同价格的20%；

（4）乙方出现违约行为，经甲方通知后在限定时间内仍不改正的。

甲方终止合同的，有权以依其认为适当的条件和方式购买与本合同项下货物类似的货物，由此发生的额外费用由乙方承担。

7.1.6乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

7.2 甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

# 第8条  不可抗力

任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，应及时向对方通报，在取得有关机构的证明文件以后，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

# 第9条  争议解决

9.1 合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

9.2 若争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 第10条  合同生效

签订日期：

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

# 第11条  签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

# 第12条  份数

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份；具有同等法律效力。

第13条   合同变更或解除

合同变更或解除，应经双方协商一致后另行签订书面补充协议。

# 第14条  特别约定

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

附件：技术协议书

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

附件：技术协议书（若有）

# 第五章：到货检验

1、货物到达交货地点后，采购人将对货物的包装、外观及数量进行检验。如发现货物非因采购人原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，应答人应在接到采购人通知后，尽快修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。

2、上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或应答人已按索赔要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，均不减轻或免除应答人所应承担的质量责任。

# 第六章 技术标准和要求

见采购项目附件-技术条件书

# 第七章、应答文件格式

## 一、竞价函

致                      （采购人）：

- 根据已收到的                     项目                     物资的采购文件，我单位经研究竞价须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币：大写_____________元，小写 ¥_____________的竞价总报价（含税,税率____），承揽该项目XX采购，并将按采购文件的规定履行合同责任和义务，同时承诺：

（1）我们承诺交货期为：_________，交货地点：____________。

（2）本应答文件自竞价开启日起有效期为_________日历天。

（3）付款方式：____________。

（4）质量保证期：__________年，自验收合格，投运之日起算。

（5）如果在竞价规定时间后，我们在竞价有效期内撤回竞价或拒绝中选；或如果我们在中选以后未能提供履约保证金；如果我们不接受采购文件中有关竞价保证金及履约担保的相关规定，买方将不予退还竞价保证金及履约保证金。

（6）我们同意提供按照买方要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定要接受最低价的竞价。

（7）我方保证参与本次竞价、供货及售后服务过程中不发生违反采购文件要求以及其他违法、违规行为。如发生，我方愿意按照《四川蜀电集团有限公司供应商管理办法》规定接受贵方的处理甚至取消资格，并对因此而造成的损失承担赔偿责任。

应答人名称：

法定代表人或其委托代理人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

年     月     日

## 二、质量及服务的承诺

我方在此声明，我方将按照本次采购的设计要求，提供质量及技术标准达到国家、地方或行业的质量验收规范标准的竞价产品。

关于产品供货、运行无不良记录。

现场及售后服务内容包括：（由应答人自拟）

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 三、满足信誉要求的承诺

我方在此声明，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域及行业内有关处罚期间。财务状况满足供货需要、与采购单位无未结案的诉讼、纠纷状况。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

## 四、应答文件真实性及不存在限制参与竞价的承诺

我方在此声明，所递交的应答文件（包括资料、澄清、有关证明性材料）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本竞价应答人不存在相关法律、法规规定的限制参与竞价的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按前附表和其他有关规定承担责任。

应答人：

法定代表人或委托代理人：

## 五、法定代表人身份证明书

应答人名称：_         _         _         _         _

单位性质：_         _         _

地址：_         _         _         _         _

成立时间：_          年_    月＿    日

经营期限：_

姓名：_         系（应答人名称）_              的法定代表人。（职务：_         电话_              ）

特此证明。

应答人：_                 _

_         年_    月_     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 六、法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系              （应答人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至工程竣工验收办理结算为止。

代理人无转委托权。

应答人：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年     月    日

附：

1、法定代表人身份证扫描件（正反两面均需扫描）：

法定代表人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

2、委托代理人身份证扫描件（正反两面均需扫描）

委托代理人身份证正面扫描件

法定代表人身份证反面扫描件

## 七、报价一览表

项目名称        （     采购编号    ）

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

报价合计（元）：                        大写：

说明：

1. 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

2. 价格表中报价为交货固定不变价格。

3. 总报价为开标价，包括：货物总价、综合运杂费、现场安装和调试及其他技术服务费、培训费、招标代理服务费等所用费用。

4.本次竞价价格包括竞价总报价和供招标方选择的备品备件、专用工具报价（含税）

## 八、分项报价明细表

项目名称        （     采购编号    ）

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 其中税率(%) | 税额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计（元）：               大写：

注：1、竞价人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

## 九、货物说明及交货进度一览表

l  一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合采购文件技术标书的要求。

1.2卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容.对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

1.3卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

l.4提供随机备品备件（如果有时），并在竞价书中给出具体清单。

1.5提供所供设备中的进口件清单（如果有时）。

1.6卖方需提供的技术资料清单及交付时间、交付方式见技术规范书。

2 供货范围

2.1设备说明一览表（表格见下）

卖方应确认此范围并提供细化清单

应答人名称：

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.2专用工具和备品备件（如果有时）

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.3技术文件

| 序号 | 项目名称 | 技术资料名称 | 单位 | 数量 | 交付时间 | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

2.4现场安装、调试及技术服务计划表

| 项目名称 | 安装、调试内容 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |

法定代表人或委托代理人：

2.5 技术条件书要求的其他附表

按技术条件书附表格式

注：

1.卖方提供现场安装和调试、技术服务人员的目的是使所供系统设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场安装服务人员。在竞价阶段应提供包括安装调试服务人月数的现场工作计划表格(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数,且不发生费用。

2.卖方现场安装调试服务人员应具有下列资质:

2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

2.2有较强的责任感和事业心,按时到位。

2.3具有相应的专业技术资格，了解合同设备的设计，熟悉其结购，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场安装、调试及技术指导。

2.4身体健康,适应现场工作的条件。

2.5卖方须更换买方认为不合格的卖方现场安装服务人员。

## 十、竞价应答人基本情况表

| 企业名称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 传 真 |  |
| 电 报 |  | 电 话 |  |
| 高级技经人员 |  | 研究设计人员 |  |
| 工人人数 |  | 中级技经人员 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |

## 十一、代理授权书

致：       （采购人）

我们       （设备制造商）是按中华人民共和国的法律成立的一家制造商，生产基地在       （地址）。兹指定和指派       按中华人民共和国的法律正式成立的，其主要营业地点设在       （地址）的       （代理商）在下述       项目中作为我方唯一真正的合法的竞价代理商进行下列有效的活动：

（1）代表       （设备制造商）在中华人民共和国办理       （买方）招标要求提供的由我方制造的       （设备名称）的有关事宜（竞价、合同签定、售后服务等）。

（2）作为       （设备名称）的制造商，我方保证以竞价合作者来约束自己，并承诺承担合同所涉及的所有商务、技术服务及责任，同时不会因代理商的改变而推卸其承担的责任。

制造商名称：

法定代表人：

日      期：

## 十二、差异表

应答人要将应答文件和采购文件的差异之处汇集成表

| 建设 | 项目 | 采 购 文 件 | 竞 价 文 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 名称 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

应答人：

法定代表人或委托代理人：

日        期：

## 十三、供货及运行（销售）业绩

〈包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施〉，按如下表格格式详细填写；

★ 应答人应按照采购文件要求提交运行（销售）业绩表。在业绩表上注明型号规格、数量、工程名称及合同编号、用户单位、用户联系人及电话、交货时间、投运时间。企业法定代表人对所提供业绩的真实性负全部责任的承诺声明。

运行（销售）业绩表

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 数量 | 订货单位 | 签合同时间 | 项目名称 | 运行单位名称、地址及联系电话 | 投运时间 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应答人：

法定代表人或委托代理人：

日        期：

填表要求：

（1） 所提供的运行（销售）业绩以中选通知书、运行证明或销售合同，提供三者任一项作为证明材料。

（2）除备注外，其他表格栏不得漏填，否则视为非有效业绩。

（3）只填写符合采购文件要求的型号规格及结构的产品运行（销售）业绩。

（4） 提供的运行（销售）业绩证明文件（中选通知书、运行证明或销售合同）须在备注栏中注明，并按顺序排列。

## 十四、所投项目适用税项和适用税率的声明

（格式自拟）

年  月  日