货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 |
| 1 | 2200030009 | 迷流电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV,1\*95mm2 |
| 2 | 2200030009 | 迷流电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV,1\*95mm2 |
| 3 | 2300050010 | 塑料铜线 | ZA-BV4.0mm2 /双色;100米/卷 |
| 4 | 2300050014 | 电线 | ZR-BV1.5mm2;100m/卷 |
| 5 | 2300050170 | 多股铜芯线 | ZA-BVR 2.5mm2;100m/卷 |
| 6 | 2300050190 | 电线 | WDZA-BYJ/4mm2/单芯/黄;100m/卷 |
| 7 | 2300050191 | 电线 | WDZA-BYJ/4mm2/单芯/蓝;100米/卷 |
| 8 | 2300050195 | 电线 | WDZA-BYJ/6mm2/单芯/红；100米/卷 |
| 9 | 2300050196 | 电线 | WDZA-BYJ/6mm2/单芯/黄；100米/卷 |
| 10 | 2300050197 | 电线 | WDZA-BYJ/6mm2/单芯/蓝；100米/卷 |
| 11 | 2300050197 | 电线 | WDZA-BYJ/6mm2/单芯/蓝；100米/卷 |
| 12 | 2300050200 | 电线 | WDZA-BYJ/0.75mm2/单芯/黄色;100米/卷 |
| 13 | 2300050200 | 电线 | WDZA-BYJ/0.75mm2/单芯/黄色;100米/卷 |
| 14 | 2300050201 | 电线 | WDZA-BYJ/0.5mm2/单芯/黄色;100米/卷 |
| 15 | 2300060003 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/红;100m/卷 |
| 16 | 2300060003 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/红;100m/卷 |
| 17 | 2300060003 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/红;100m/卷 |
| 18 | 2300060004 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/黑;100m/卷 |
| 19 | 2300060004 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/黑;100m/卷 |
| 20 | 2300060005 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/红；100米/卷 |
| 21 | 2300060005 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/红；100米/卷 |
| 22 | 2300060006 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/黄；100米/卷 |
| 23 | 2300060006 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/黄；100米/卷 |
| 24 | 2300060007 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/蓝；100米/卷 |
| 25 | 2300060008 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/绿；100米/卷 |
| 26 | 2300060008 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/绿；100米/卷 |
| 27 | 2300060008 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/绿；100米/卷 |
| 28 | 2300060008 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/绿；100米/卷 |
| 29 | 2300060009 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/黑；100米/卷 |
| 30 | 2300060009 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/单芯/黑；100米/卷 |
| 31 | 2300060010 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/红;100米/卷 |
| 32 | 2300060011 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/黄;100米/卷 |
| 33 | 2300060012 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/蓝;100米/卷 |
| 34 | 2300060013 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/绿;100米/卷 |
| 35 | 2300060014 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/黑；100米/卷 |
| 36 | 2300060014 | 电线 | WDZA-BYJ/2.5mm2/单芯/黑；100米/卷 |
| 37 | 2300060023 | 塑料铜线 | ZA-BV4.0mm2/红;100米/卷 |
| 38 | 2300060024 | 塑料铜线 | ZA-BV4.0mm2 /蓝;100米/卷 |
| 39 | 2300060025 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BV2.5mm2;红色;100m/卷 |
| 40 | 2300060025 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BV2.5mm2;红色;100m/卷 |
| 41 | 2300060026 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BV2.5mm2;黄色;100m/卷 |
| 42 | 2300060027 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BV2.5mm2;蓝色;100m/卷 |
| 43 | 2300060029 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BV2.5mm2;双色;100m/卷 |
| 44 | 2300060035 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;红色;100m/卷 |
| 45 | 2300060035 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;红色;100m/卷 |
| 46 | 2300060036 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;黄色;100m/卷 |
| 47 | 2300060037 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;蓝色;100m/卷 |
| 48 | 2300060037 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;蓝色;100m/卷 |
| 49 | 2300060039 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;双色;100m/卷 |
| 50 | 2300060039 | 电线 | ≤450/750V;ZR-BVR4mm2;双色;100m/卷 |
| 51 | 2300060040 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/蓝;100m/卷 |
| 52 | 2300060041 | 电线 | WDZA-BYJ/1.5mm2/多股/绿;100m/卷 |
| 53 | 2300060043 | 电线 | WDZA-BYJ/1mm2/单芯/红；100米/卷 |
| 54 | 2300060045 | 电线 | WDZA-BYJ/1mm2/单芯/蓝；100米/卷 |
| 55 | 2300060114 | 软电线 | ≤450/750V;ZR-BVR6mm2;黄色;100m/卷 |
| 56 | 2300060115 | 软电线 | ≤450/750V;ZR-BVR6mm2;蓝色;100m/卷 |
| 57 | 2300060116 | 软电线 | ≤450/750V;ZR-BVR6mm2;绿色;100m/卷 |
| 58 | 2300060117 | 软电线 | ≤450/750V;ZR-BVR6mm2;双色;100m/卷 |
| 59 | 2300060124 | 软电线 | ≤450/750V;ZR-BVR16mm2;红色;100m/卷 |
| 60 | 2300070009 | 圆形护套电缆 | ZR-BVV3×4mm2 |
| 61 | 2300070150 | 软护套线 | ZR-RVV3×2.5mm2，100米/卷 |
| 62 | 2300070150 | 软护套线 | ZR-RVV3×2.5mm2，100米/卷 |
| 63 | 2300070150 | 软护套线 | ZR-RVV3×2.5mm2，100米/卷 |
| 64 | 2300070151 | 软护套线 | ZR-RVV3×4mm2，100米/卷 |
| 65 | 2300070152 | 软护套线 | ZR-RVV3×1.5mm2;100m/卷 |
| 66 | 2300070155 | 护套线 | ZR-BVVB2×2.5mm2 |
| 67 | 2301050023 | 电缆 | ZR-YJY23 -5\*10 |
| 68 | 2301050035 | 电缆 | ZR-BVV3×2.5mm2 |
| 69 | 2301050035 | 电缆 | ZR-BVV3×2.5mm2 |
| 70 | 2301050035 | 电缆 | ZR-BVV3×2.5mm2 |
| 71 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 72 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 73 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 74 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 75 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 76 | 2301050063 | 阻燃电缆 | WDZCN-YJY-5\*6,0.6/1KV |
| 77 | 2301050076 | 电缆 | ZR-BVV4×6mm2 |
| 78 | 2301050079 | 电缆 | YZ-500;3×4mm2 |
| 79 | 2301080032 | 橡胶电缆 | ZR-BV5×2.5mm2;100米/卷 |