# 货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物料描述 | 品牌 | 质量标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 3000 | 黄绿相间 |
| 2 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 0.75mm2 300/500V |  |  | m | 2000 | 黑色 |
| 3 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 1000 | 黄绿相间 |
| 4 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 1.5mm2 450/750V |  |  | m | 5000 | 黑色 |
| 5 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 6mm2 450/750V |  |  | m | 1000 |  |
| 6 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 500V |  |  | m | 6000 | 红黄蓝绿 100米/盘 |
| 7 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 50mm2 450/750V |  |  | m | 200 |  |
| 8 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 750V |  |  | m | 2000 | 红黄蓝绿 100米/盘 |
| 9 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 1200 | 红黄蓝绿 100米/盘 |
| 10 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 16mm2 450/750V |  |  | m | 200 | 黄绿相间 |
| 11 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 6mm2 450/750V |  |  | m | 910 | 黄绿相间 |
| 12 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 400 | 红色100米绿色100米蓝色100米黄色100米 |
| 13 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 4mm2 450/750V |  |  | m | 100 | 红色 |
| 14 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 6mm2 400/750V |  |  | m | 100 | 黄色 |
| 15 | 32019905 | 接地线 BVR 4mm2 红色绝缘层 |  |  | m | 100 |  |
| 16 | 32019905 | 接地线 BVR 4mm2 黄色绝缘层 |  |  | m | 100 |  |
| 17 | 32019905 | 接地线 BVR 4mm2 蓝色绝缘层 |  |  | m | 100 |  |
| 18 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 500V |  |  | m | 800 | 红黄蓝绿 100米/盘 |
| 19 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 800 |  |
| 20 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 25mm2 500V 黄绿双色 |  |  | m | 300 |  |
| 21 | 32010411 | 电话软线 HPYV-2*0.5 |  |  | m | 1000 |  |
| 22 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 35mm2 450/750V |  |  | m | 100 | 黑色 |
| 23 | 32010205 | 钢芯铝绞线 LGJ -120/20mm2 |  |  | km | 1.5 | 500米一轴 |
| 24 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 25mm2 300/500V |  |  | m | 50 |  |
| 25 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 450/750V 黄绿双色 |  |  | m | 300 |  |
| 26 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 红色 |  |  | m | 100 |  |
| 27 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 2.5mm2 380V 蓝色 |  |  | m | 100 |  |
| 28 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 6mm2 450/750V |  |  | m | 200 |  |
| 29 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 500V 红色 |  |  | m | 600 | 红黄绿各200米 |
| 30 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 16mm2 450/750V |  |  | m | 200 | 3号库100米一盘 |
| 31 | 32020106 | 铝芯塑料绝缘电力电缆 VLV22 3*120+1*70 1kV GB/T12*⑴ |  |  | km | 0.8 |  |
| 32 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 25mm2 750V |  |  | m | 1000 |  |
| 33 | 32010407 | 电焊软线 YH 30mm2 |  |  | m | 500 |  |
| 34 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 4mm2 450/750V |  |  | m | 500 |  |
| 35 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 380V |  |  | m | 300 | 红，蓝，双色各100 |
| 36 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 6mm2 450/750V |  |  | m | 150 | 红100M蓝50M |
| 37 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 4mm2 450/700V |  |  | m | 7400 | 红3700M蓝3700M |
| 38 | 32010403 | 铜芯塑料线 BV 2.5mm2 450/750V |  |  | m | 400 | 红200M蓝200M |
| 39 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 16mm2 450/750V |  |  | m | 180 |  |
| 40 | 32010403 | 铜芯塑料线 BVR 16mm2 450/750V |  |  | m | 20 |  |

注：1.单价及金额不含16%增值税，含运费、含包装费；不含装卸费。

2.付款方式：货到验收合格后，凭《入库验收单》（或《直达料单》）办理结算手续，质保期满无质量问题，付清质保金。

3.交货期：中标通知书下发之日起25天。

4.交货地点：冀东油田唐山冀东石油机械有限责任公司等。

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，如甲方规定品牌，则投标人必须严格按甲方规定的品牌、规格型号填写，如投标人自行更改，甲方有权否决其投标。

8.制作投标文件时，投标人所填质量标准号必须满足现行有效标准要求，否则甲方有权否决其投标。

9.商务部分综合报价表应与投标客户端制作的价格部分报价保持一致。

10.使用投标客户端编制价格部分投标文件时，应将综合报价表（Excel格式）以附件形式上传。