|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 数量（米） | 招标单价限价（元） | 金额合计（元） | 备注 |
| 电力电缆 NG-A-5\*4  | 955.5 | 26.8 | 25607.4 |  |
| 电力电缆 NG-A-5\*6  | 4894.04 | 35.5 | 173738.42 |  |
| 电力电缆 NG-A-5\*6竖井内 | 11886.41 | 35.5 | 421967.555 |  |
| 电力电缆 NG-A-5\*10 | 234 | 56 | 13104 |  |
| 电力电缆 NG-A-5\*16  | 2170.96 | 81.5 | 176933.24 |  |
| 电力电缆 NG-A-5\*16竖井内 | 483.6 | 81.5 | 39413.4 |  |
| 电力电缆WDZ-YJY-4\*95+1\*50  | 1873.98 | 310 | 580933.8 |  |
| 电力电缆WDZ-YJY-4\*95+1\*50  | 2019.41 | 310 | 626017.1 |  |
| 电力电缆 NH-YJV-3\*2.5 | 36.58 | 9 | 329.22 |  |
| 电力电缆 NH-YJV-3\*4 | 21.81 | 13 | 283.53 |  |
| 电力电缆 NH-YJV-4\*2.5  | 8 | 11 | 88 |  |
| 电力电缆 NH-YJV-5\*6 | 59.6 | 28 | 1668.8 |  |
| 电力电缆NH-YJV-6\*120+1\*70 | 31.16 | 418 | 13024.88 |  |
| 电力电缆NH-YJV-6\*70+1\*35 | 37.96 | 240 | 9110.4 |  |
| 电力电缆 YJV-3\*50+2\*25 | 63.77 | 139 | 8864.03 |  |
| 电力电缆 YJV-4\*25+1\*16 | 55 | 87 | 4785 |  |
| 电力电缆 YJV-4\*6 | 174 | 20 | 3480 |  |
| 电力电缆 YJV-5\*6 | 596.5 | 25 | 14912.5 |  |
| 电力电缆 YJV-5\*10 | 120.74 | 40 | 4829.6 |  |
| 电力电缆 YJV-5\*16 | 515.18 | 60 | 30910.8 |  |