#### 附表1：招标物资包件划分表

 **招标公告附表1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **标的物名称** | **数量** | **计划交货期** | **交货地点** | **招标文件费用** | **投标保证金** | **备注** |
| BYYYGDL | 电线电缆 | / | 2019年5月开始 | 北京市海淀区学院路38号医学部校内 | 1000元 | 50000元 |  |

注：此数量为暂估量，结算时以实际送货量为准。

#### 附表2：投标申请表

**投标申请表**

招标编号：ZTJGBJF-QHZ-2018-046

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式：电子版□纸质□2.申请投标包件：QHZDL 电线电缆 （ ）需选择包件，在括号内打√。3.其它说明：投标人（公章）年月日 |

#### 附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表

|  |  |
| --- | --- |
| **招标人名称：中铁建工集团有限公司北京分公司** | **招标编号：ZTJGBJF-BYYYG-2019-013 包件号：BYYYGDL** |
| **序号** | **招标编号** | **项目简称** | **物资名称** | **规格型号** | **标准或** | **计量** | **暂定** | **交货** | **收货人** | **交货** | **交货条件** | **交货期** |
| **图号** | **单位** | **数量** | **地点** | **状态** |
| 1 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | 　 | 米 | 78708 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 2 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | 　 | 米 | 19981 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 3 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ 1.5 | 　 | 米 | 6615 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 4 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6 | 　 | 米 | 1848 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
|  |
| 5 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-6 | 　 | 米 | 1848 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 6 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-4\*16 | 　 | 米 | 1716 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 7 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-3\*150+1\*70 | 　 | 米 | 1680 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 8 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5\*16 | 　 | 米 | 1674 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 9 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | 　 | 米 | 1307 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 10 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | bvvb-3\*2.5 | 　 | 米 | 1050 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 11 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25 | 　 | 米 | 956 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 12 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*150+1\*70 | 　 | 米 | 919 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 13 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | 　 | 米 | 862 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 14 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | 　 | 米 | 642 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 15 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*70+1\*35 | 　 | 米 | 546 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 16 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | YJV22-2\*4 | 　 | 米 | 496 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 17 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-3\*95+1\*50 | 　 | 米 | 494 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 18 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-4 | 　 | 米 | 462 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 19 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-3\*240+1\*120 | 　 | 米 | 422 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 20 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*185+2\*95 | 　 | 米 | 346 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 21 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*35+1\*16 | 　 | 米 | 343 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 22 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*16 | 　 | 米 | 324 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 23 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*150+2\*70 | 　 | 米 | 233 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 24 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*35+1\*16 | 　 | 米 | 222 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 25 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | 　 | 米 | 222 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 26 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | 　 | 米 | 184 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 27 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | YJV22-4\*10 | 　 | 米 | 184 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 28 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*6 | 　 | 米 | 177 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 29 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-3\*35+1\*16 | 　 | 米 | 163 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 30 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-4\*25 | 　 | 米 | 157 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 31 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | kvv-8\*1.5 | 　 | 米 | 156 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 32 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5\*2.5 | 　 | 米 | 150 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 33 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | BTTZ-3\*50+1\*25 | 　 | 米 | 146 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 34 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5\*4 | 　 | 米 | 138 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 35 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*6 | 　 | 米 | 138 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 36 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | YJV-3\*10 | 　 | 米 | 138 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 37 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*25+2\*16 | 　 | 米 | 126 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 38 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*2.5 | 　 | 米 | 126 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 39 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*35 | 　 | 米 | 110 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 40 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*35+1\*16 | 　 | 米 | 92 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 41 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*2.5 | 　 | 米 | 75 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 42 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*16 | 　 | 米 | 69 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 43 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*120+1\*70 | 　 | 米 | 58 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 44 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*120 | 　 | 米 | 58 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 45 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*240+2\*120 | 　 | 米 | 40 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 46 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*2.5 | 　 | 米 | 32 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 47 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*50+1\*25 | 　 | 米 | 30 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 48 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*35+2\*16 | 　 | 米 | 27 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 49 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*50+1\*25 | 　 | 米 | 26 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 50 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*50+2\*25 | 　 | 米 | 20 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |
| 51 | ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  | 北医游泳馆工程项目经理部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*95+2\*50 | 　 | 米 | 16 | 工程项目施工现场 | 北医游泳馆工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2019年5月 |

备注：1、以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。