附表1：招标物资包件划分表

**招标公告附表1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **标的物名称** | **规格** | **数量** | **计划交货期** | **交货地点** | **招标文件费用** | **投标保证金** | **备注** |
|  | 电线电缆 | 一批 | 260684米 | 自合同签订之日起 | 郑州轨道交通项目部 | 1000 | 50000 | 交货地点详见第一章2.1条 |

备注：低烟无卤阻燃电缆、电线的防火等级为B1级。此数量为暂估量，结算时以实际送货量为准。

**附表2：投标申请表**

**投 标 申 请 表**

招标编号：ZTJGBJF-GDJT-2019-022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | | |
| 投标人名称 |  | | |
| 投标人联系地址 |  | | |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式： 电子版 □ 纸质 □  2.申请投标包件：  GDJTDXDL 电线、电缆 （ ）  需选择包件，在括号内打√。  3.其它说明：    投标人（公章）    年 月 日 | | | |

**附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标人名称：** | | | 中铁建工集团有限公司北京分公司 **招标编号**：ZTJGBJF-GDJT-2018-023 包件号：GDJTHG | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **招标编号** | | **项目简称** | **物资名称** | **规格型号** | **标准或** | **计量** | **暂定** | **交货** | **收货人** | **交货** | **交货条件** | **交货期** | |
| **图号** | **单位** | **数量** | **地点** | **状态** |
| 1 | ZTJGBJF-GDJT-2018-023 | | 中铁建工集团有限公司郑州市轨道交通2号线二期工程土建施工D合同段项目经理部 | 电力电缆 | BTTZ-3x（1x95）+2x（1x50） |  | m | 800 | 郑州市惠济区开元路与江山路交叉口施工现场指定部位 | 中铁建工集团有限公司郑州市轨道交通2号线二期工程土建施工D合同段项目部经理部指定人员 | 理论检尺计重交货 | 符合各项质量、技术指标 | 工程项目竣工前 | |
| 2 | 电力电缆 | BTTZ-3x50+2x25 | m | 221 |
| 3 | 电力电缆 | BTTZ-3x25+2x16 | m | 109 |
| 4 | 电力电缆 | BTTZ-5x16 | m | 209 |
| 5 | 电力电缆 | BTTZ-5x10 | m | 1405 |
| 6 | 电力电缆 | BTTZ-5x6 | m | 514 |
| 7 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x240+1x120 | m | 6754 |
| 8 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x185+1x95 | m | 253 |
| 9 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x150+1x70 | m | 1625 |
| 10 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x120+1x70 | m | 2179 |
| 11 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x120+2x70 | m | 267 |
| 12 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x95+1x50 | m | 1609 |
| 13 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x95+2x50 | m | 518 |
| 14 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | m | 123 |
| 15 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x70+2x35 | m | 646 |
| 16 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4\*50+1\*25 | m | 35 |
| 17 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x50+2x25 | m | 2789 |
| 18 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | m | 94 |
| 19 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x35+2x16 | m | 1112 |
| 20 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | m | 5051 |
| 21 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3\*25+2\*16 | m | 29 |
| 22 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x120+1x70 | m | 79 |
| 23 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x16 | m | 3988 |
| 24 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x10 | m | 9171 |
| 25 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x6 | m | 856 |
| 26 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x4 | m | 337 |
| 27 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5x2.5 | m | 52 |
| 28 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x10 | m | 509 |
| 29 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x4 | m | 13 |
| 30 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4x2.5 | m | 133 |
| 31 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x10 | m | 28 |
| 32 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3x4 | m | 70 |
| 33 | 电力电缆 | WDZB-YJY-1X25 | m | 734 |
| 34 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x120+2x70 | m | 697 |
| 35 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x95+2x50 | m | 533 |
| 36 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4x70+1x35 | m | 401 |
| 37 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x70+2x35 | m | 856 |
| 38 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x70+1x35 | m | 81 |
| 39 | 电力电缆 | WDZBN-3x50+2x25 | m | 743 |
| 40 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4x240+1x120 | m | 792 |
| 41 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4x35+1x16 | m | 28 |
| 42 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x35+1x16 | m | 83 |
| 43 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-3x25+1x16 | m | 363 |
| 44 | 电力电缆 | WDZBN-5x16 | m | 610 |
| 45 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x10 | m | 3988 |
| 46 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5x4 | m | 27 |
| 47 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5\*2.5 | m | 33 |
| 48 | 防水电线 | JHS-4x2.5 | m | 200 |
| 49 | 电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 68372 |
| 50 | 电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 59069 |
| 51 | 电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 24993 |
| 52 | 电线 | WDZB-BYJ-10 | m | 25418 |
| 53 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 24885 |
| 54 | 电线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 6200 |

备注：低烟无卤阻燃电缆、电线的防火等级为B1级，以上物资数量以最终供货数量为准。