**采购公告附表**

**采购编号：SEW(竞)2019-027 包件号：JWZ-035**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 竞标保证金（万元） | 竞标人资格专业条件 |
| 1 | 铜芯电力电缆 | YJV-1KV 4×150+1×70 | m | 120 | 项目施工现场 | 1000 | 5 | 本次采购要求竞标人为生产商或代理商，必须符合下列条件：  **1.资格要求：**（1）生产商必须在代理商注册资金不低于500万元，具有电线电缆经销资质；（2）业绩良好；（3）财务能力与履约信用良好，近三年无诉讼及仲裁情况。  **2.商务要求：**（1）有一定的垫资能力，能够保障货物的连续供应；（2）具备良好的配送能力；（3）竞标人须签订质量承诺书，实行质量终身责任制。  **3.技术要求：**提供产品满足国家标准，提供部分产品近1年型式检验报告。 |
| 2 | 铜芯电力电缆 | YJV-1KV 4×95+1×50 | m | 240 |
| 3 | 铜芯电力电缆 | YJV-1KV  4×25+1×16 | m | 120 |
| 4 | 铜芯电力电缆 | VV-1KV 4×50+1×25 | m | 33829.2 |
| 5 | 铜芯电力电缆 | VV-1KV  4×25+1×16 | m | 15490.8 |
| 6 | 铜芯电力电缆 | VV-1KV  5×16 | m | 4802.4 |
| 7 | 电线 | ZR-RVV.500V  3×2.5 | m | 19064.4 |