| 件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需用总量 | 竞价人资格条件 | 谈判文件售价（元） | 谈判保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXDL-01 | 电线电缆 | 详见附表1.1 | 米 | 97351 | 1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标物资生产能力和供货经验、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书（若营业执照是“三证合一”，不需分别单独提供）； 2）财务能力要求：竞价人注册资金应不低于5000万元人民币，竞价人应提供2017至2018年度经过注册会计师事务所出具的审计报告，财务状况要求良好，竞价人为增值税一般纳税人，财务状况良好； 3）生产能力要求：必须是有经验、有实力、信誉好的企业，具有承担电线电缆性能质量控制、相关管理的资格和能力； 4）质量保证能力要求：谈判物资的生产企业必须具有有效的ISO9000体系认证证书（原件扫描彩色打印）；其产品在2015年-2018年内没有发生过重大质量责任事故；谈判物资如属于国家颁布生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于中国铁路总公司行政许可或强制认证或CRCC认证的，必须提供行政许可或强制认证证书或CRCC认证； 5）供货业绩要求：竞价人具有近三年铁路重点工程项目及同等规模或类似工程同类物资的供货业绩，至少提供一份金额超过200万的合同（原件扫描彩色打印）； 6）履约信用要求：竞价人必须具有良好的社会信誉，在三年内无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，未被国家或铁路行业主管部门通报责令停止投标且在停标处罚期内。财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。 7）本次谈判只接受《中国中铁电线电缆供应商准入名录》内的供应商参与。 | 500 | 10000 |

注： 1. 单价包含材料、加工、包装、税金、保险、运费、试验检测、装卸（施工指定地点）、售后服务等一切费用

附表1.1

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | TYYW-1kV-4x16+E16 | 米 | 1532 | 六枝南站 |
| 2 | 电线电缆 | TYYW-1kV-4x25+E16 | 米 | 628 | 六枝南站 |
| 3 | 电线电缆 | TYYW-1kV-4x6+E6 | 米 | 536 | 六枝南站 |
| 4 | 电线电缆 | TYYW-1KV-3x240+1x120+E120 | 米 | 1088 | 六枝南站 |
| 5 | 电线电缆 | YTTW-1KV-3x185+2x120 | 米 | 347 | 六枝南站 |
| 6 | 电线电缆 | YTTW-1KV-3x150+2x120 | 米 | 557 | 六枝南站 |
| 7 | 电线电缆 | WDZA-YJY-2x(3x120+2x70) | 米 | 249 | 六枝南站 |
| 8 | 电线电缆 | WDZA-YJY-2x(4x240+1x120) | 米 | 259 | 六枝南站 |
| 9 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3x150+2x95 | 米 | 61 | 六枝南站 |
| 10 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3x25+2x16 | 米 | 35 | 六枝南站 |
| 11 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3x6+E6 | 米 | 893 | 六枝南站 |
| 12 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x10+E10 | 米 | 48 | 六枝南站 |
| 13 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x16+E16 | 米 | 430 | 六枝南站 |
| 14 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x16+E6 | 米 | 100 | 六枝南站 |
| 15 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x25+E16 | 米 | 258 | 六枝南站 |
| 16 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x50+E35 | 米 | 258 | 六枝南站 |
| 17 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x6+E6 | 米 | 1342 | 六枝南站 |
| 18 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x10+E10 | 米 | 400 | 六枝南站 |
| 19 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x150+E95 | 米 | 312 | 六枝南站 |
| 20 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x16+E16 | 米 | 1654 | 六枝南站 |
| 21 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x240+E120 | 米 | 370 | 六枝南站 |
| 22 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x25+E16 | 米 | 2446 | 六枝南站 |
| 23 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x35+E25 | 米 | 591 | 六枝南站 |
| 24 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x50+1x25 | 米 | 246 | 六枝南站 |
| 25 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x6+E6 | 米 | 1052 | 六枝南站 |
| 26 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x70+E35 | 米 | 940 | 六枝南站 |
| 27 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x95+1x50 | 米 | 39 | 六枝南站 |
| 28 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4x95+E50 | 米 | 848 | 六枝南站 |
| 29 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-3x6+2x6 | 米 | 629 | 六枝南站 |
| 30 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*2.5 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 31 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*4 | 米 | 5500 | 六枝南站 |
| 32 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*6 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 33 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-5*6 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 34 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-2*4 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 35 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-3*2.5 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 36 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-3*4 | 米 | 4500 | 六枝南站 |
| 37 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-4*2.5 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 38 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-4*4 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 39 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-5*4 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 40 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 41 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4*2.5 | 米 | 1800 | 六枝南站 |
| 42 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 288 | 黄桶北站 |
| 43 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 68 | 黄桶北站 |
| 44 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-5*6 | 米 | 91 | 黄桶北站 |
| 45 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-5*16 | 米 | 49 | 黄桶北站 |
| 46 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-0.6/1KV-5*6 | 米 | 86 | 黄桶北站 |
| 47 | 电线电缆 | TYYW-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 54 | 黄桶北站 |
| 48 | 电线电缆 | TYYW-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 553 | 黄桶北站 |
| 49 | 电线电缆 | TYYW-0.6/1KV-4*95+1*50 | 米 | 247 | 黄桶北站 |
| 50 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 588 | 黄桶北站 |
| 51 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 | 248 | 黄桶北站 |
| 52 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 | 218 | 黄桶北站 |
| 53 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | 米 | 383 | 黄桶北站 |
| 54 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | 米 | 322 | 黄桶北站 |
| 55 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 226 | 黄桶北站 |
| 56 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 742 | 黄桶北站 |
| 57 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 178 | 黄桶北站 |
| 58 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-4*1.5 | 米 | 11 | 黄桶北站 |
| 59 | 电线电缆 | WDZBN-KYJY-4*1.5 | 米 | 13 | 黄桶北站 |
| 60 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*16 | 米 | 43 | 黄桶北站 |
| 61 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*10 | 米 | 463 | 黄桶北站 |
| 62 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*2.5 | 米 | 2363 | 黄桶北站 |
| 63 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*4 | 米 | 3377 | 黄桶北站 |
| 64 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*6 | 米 | 7549 | 黄桶北站 |
| 65 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-5*6 | 米 | 201 | 黄桶北站 |
| 66 | 电线电缆 | WDZ-BJY-3*2.5 | 米 | 13 | 黄桶北站 |
| 67 | 电线电缆 | WDZ-BJY-5*2.5 | 米 | 82 | 黄桶北站 |
| 68 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-2*4 | 米 | 489 | 黄桶北站 |
| 69 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-3*2.5 | 米 | 430 | 黄桶北站 |
| 70 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-3*4 | 米 | 72 | 黄桶北站 |
| 71 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-4*2.5 | 米 | 724 | 黄桶北站 |
| 72 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-4*4 | 米 | 119 | 黄桶北站 |
| 73 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-5*4 | 米 | 158 | 黄桶北站 |
| 74 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 1701 | 黄桶北站 |
| 75 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4*2.5 | 米 | 176 | 黄桶北站 |
| 76 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-5*16 | 米 | 40 | 黄桶北站 |
| 77 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-5*2.5 | 米 | 22 | 黄桶北站 |
| 78 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-5*4 | 米 | 77 | 黄桶北站 |
| 79 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-5*6 | 米 | 48 | 黄桶北站 |
| 80 | 电线电缆 | WDZB-YJY-5*4 | 米 | 134 | 黄桶北站 |
| 81 | 电线电缆 | WDZ-KYY-7*1.5 | 米 | 121 | 黄桶北站 |
| 82 | 电线电缆 | WDZN-4*2.5 | 米 | 40 | 黄桶北站 |
| 83 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-3*2.5 | 米 | 41 | 黄桶北站 |
| 84 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-3*4 | 米 | 31 | 黄桶北站 |
| 85 | 电线电缆 | WDZNKYY-4*1.5 | 米 | 15 | 黄桶北站 |
| 86 | 电线电缆 | WDZN-KYY-5*7 | 米 | 23 | 黄桶北站 |
| 87 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | 米 | 29 | 黄桶北站 |
| 88 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*16 | 米 | 20 | 黄桶北站 |
| 89 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*6 | 米 | 44 | 黄桶北站 |
| 90 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3*4 | 米 | 44 | 黄桶北站 |
| 91 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3*50+3*25 | 米 | 35 | 黄桶北站 |
| 92 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 316 | 黄桶北站 |
| 93 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 208 | 黄桶北站 |
| 94 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 351 | 黄桶北站 |
| 95 | 电线电缆 | ZR-KYY-4*1.5 | 米 | 13 | 黄桶北站 |
| 96 | 电线电缆 | BV-450V/750V-2*6mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 97 | 电线电缆 | BV-450V/750V-3*10mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 98 | 电线电缆 | BV-450V/750V-3*16mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 99 | 电线电缆 | BV-450V/750V-3*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 100 | 电线电缆 | BV-450V/750V-3*4mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 101 | 电线电缆 | BV-450V/750V-3*6mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 102 | 电线电缆 | BV-450V/750V-4*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 103 | 电线电缆 | BV-450V/750V-5*10mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 104 | 电线电缆 | BV-450V/750V-5*16mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 105 | 电线电缆 | BV-450V/750V-5*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 106 | 电线电缆 | BV-450V/750V-5*4mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 107 | 电线电缆 | BV-450V/750V-5*6mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 108 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-3*25+2*16mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 109 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*10mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 110 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*16mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 111 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 112 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*4mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 113 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*6mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 114 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 4*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 115 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 116 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 5*16mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 117 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 5*2.5mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 118 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 5*4m2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 119 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 5*6mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
| 120 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-450/750V-3*25+2*16mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 121 | 电线电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 4*2.5mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 122 | 电线电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 4*35+1*25mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 123 | 电线电缆 | YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 124 | 电线电缆 | YJV-0.6/1KV-4*20+1*25mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 125 | 电线电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 126 | 电线电缆 | YJV-0.6/1KV-5*4mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 127 | 电线电缆 | YJV22-0.6/1KV-2*4mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 128 | 电线电缆 | YJY-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 129 | 电线电缆 | YJY-0.6/1KW 4*25+1*16mm2 | 米 | 150 | 生产生活房屋 |
| 130 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V 3*10mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 131 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V 3*4mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 132 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V 4*2.5mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 133 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V 5*10mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 134 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V 5*16mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 135 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V-3*25mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 136 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V-4*25+1*16mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 137 | 电线电缆 | ZBN-BV-450/750V-5*16mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 138 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V 3*10mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 139 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V 3*16mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 140 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V 3*4mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 141 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V 4*2.5mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 142 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V-3*2.5mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 143 | 电线电缆 | ZBN-BV-450V/750V-5*4mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 144 | 电线电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 100 | 生产生活房屋 |
| 145 | 电线电缆 | YJV22 1kV 4*10mm2 | 米 | 280 | 生产生活房屋 |
| 146 | 电线电缆 | YJV22 1kV 4*25mm2 | 米 | 570 | 生产生活房屋 |
| 147 | 电线电缆 | YJV22 1kV 2*25mm2 | 米 | 3000 | 生产生活房屋 |
| 148 | 电线电缆 | YJV22 1kV 2*35mm2 | 米 | 1450 | 生产生活房屋 |
| 149 | 电线电缆 | YJV22 1kV 2*50mm2 | 米 | 6430 | 生产生活房屋 |
| 150 | 电线电缆 | YJV22 1kV 5*35mm2 | 米 | 500 | 生产生活房屋 |
|  | 合计 |  |  | 97351 |  |

注意： 1.以上所有谈判文件中物资数量与鲁班平台数量不一致的，以谈判文件的数量为准，在鲁班平台报价时，只需将总报价与纸质版竞价文件总报价保持一致即可。

2.此数量为暂估数量，具体数量以工程实际使用数量为准，不在本项目施工范围内的不予计量。