中铁建工集团有限公司广州分公司

电线、电缆采购招标公告

招标编号：WZ-DS-2019-223

## 1. 招标条件

本次招标项目的招标人为中铁建工集团有限公司广州分公司。由本公司承建的佛莞城际广州南至望洪站后工程，项目建设资金已落实，工程建设物资电线、电缆已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1佛莞城际广州南至望洪站后工程：

工程概况：本项目位于广东省广州市番禺区及东莞市麻涌镇。

本线路从在建广佛环线 （佛山西至广州南段） 上广州南站东莞端方向别引出，经途广州市番禺区的石壁、大石、钟村、市桥、石基、化龙、石楼等7个乡镇后穿过狮子洋进入东莞区段，沿途经过麻涌、望牛墩、洪梅等3个乡镇与莞惠城际相接， 中途经长隆、官桥、莲花后过珠江狮子洋进入东莞境内，终点为莞惠线望洪站（不含）（DK36+697. 07=GDK0+150 （望洪站相关工程设计起点））。新建线路正线全长36.697km。

全线共有7个车站， 其中广州南站及望洪站为既有站， 不纳入施工范围内。本线新设5个车站，分别为长隆站、番禺大道、官桥站、莲花站、麻涌站。其中长隆站、番禺大道站为地下站，官桥、麻涌站为高架站，莲花站为地面站。

本工程包括全线站房、莲花综合维修工区、公安派出所、给水加压站、单身宿舍及食堂、区间通信基站和直放站。地下站主体土建工程不纳入施工范围。

工程实施地点：广州市番禺区、东莞市麻涌镇。

计划工期：2018年7月1日至2020年12月31日。

招标的物资种类、数量以及包件的划分等情况详见公告附件表格。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备的条件：

详见附表1：招标物资包件划分表。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标对投标人的资格审查采取资格后审方式。

## 4. 招标文件的获取

4.1本次招标文件采取电子版发售。

4.2潜在投标人须登陆中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com或www.lubanec.com）进行供应商注册，注册通过的供应商按中国中铁采购电子商务平台操作流程获取招标文件。

4.3购买招标文件的潜在投标人：请于2019年08月16日09点00分至2019年08月23日17点00分将投标申请表（附表2）发送至招标人邮箱，并根据所需购买包件的招标文件售价足额现金转入到招标人指定账户，在汇款单上注明标书款、项目名称及所投包件号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。招标组织单位收到信息经核实后，潜在投标人才可以从中国中铁采购电子商务平台（www.lubanec.com）下载电子版招标文件。

4.4招标文件包件售价：

详见附表1：招标物资包件划分表，售后不退。

4.5本次招标不提供邮购招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间与地点：

纸质投标文件递交时间为2019年09月10日上午8点30时00分至2019年09月09日10时00分，递交投标文件的截止时间为2019年09月10日上午10时00分（即为开标时间）；递交地点：中铁建工集团广州有限公司分公司物资设备部（广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心29号楼中铁建工集团有限公司广州分公司物资设备部）。

除现场递交投标文件外，投标人也可将投标文件邮寄至递交地点：中铁建工集团有限公司广州分公司物资设备部（广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心29号楼中铁建工集团有限公司广州分公司物资设备部，齐小红，联系电话：020-31109880-845），招标人截止收取投标文件时间为2019年09月10日上午10点00分，逾期未收到邮递的投标文件，招标人将不予受理。

中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）网上开标解锁密码递交时间同上。

中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）网上投标报价截止时间同上。

电子版投标文件上传至中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）截止时间同上。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件以纸质正本文件为准。

5.4  届时请投标人法定代表人或其委托代理人准时参加开标会。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）。

## 7. 招标人信息及相关单位联系方式

项目联系人：潘鹏

联系电话：13528228296

详见附表1：招标物资包件划分表

## 8. 附件

附表1：招标物资包件划分表

附表2：投标申请表

附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表

附表4：中国中铁股份有限公司电线电缆供货商准入名录（低压电线、低压电缆、控制电缆）（代理商可代理以下制造商品牌）

中铁建工集团有限公司广州分公司

2019年08月15日

#### 附表1：招标物资包件划分表

| 招标物资名称 | 包件 编号 | 计量 单位 | 包件 数量 | 招标人 | 投标人资格条件 | 招标文件 售价（元） | 投标保证金（万元） | 联系人及收款账号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线、电缆 | A-01 | 米 | 807253 | 中铁建工集团广州分公司 | 1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或经销商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书。 2.生产厂家注册资金不低于10000万人民币，代理商注册资本金不少于5000万人民币。 3.制造商或代理商所代理的厂家必须是中国中铁股份有限公司电线电缆准入供货商名录里。供货商名录详见投标人须知内容。 4．履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。 | 500 | 2 | 项目联系人：潘鹏 联系电话：13528228296 邮箱：986298222@qq.com 收款账号： 户名：中铁建工集团有限公司 账号：4000 0324 1920 0406 267 工行深圳市分行喜年支行 财务联系人：赵仕科 联系电话：18666119501 (转账时，请注明“佛莞城际电线、电缆”) |

#### 附表2：投标申请表

投 标 申 请 表

招标编号：WZ-DS-2019-

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式： 电子版 □ 纸质 □ 2.申请投标包件： A-01（佛莞城际项目），电线、电缆（ ） 3.其它说明： 投标人（公章） 年 月 日 |

#### 附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表

| 招标物资名称 | 包件编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计划交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线、电缆 | A-01 | 电线 | WDZB-YJY-0.6/1KV 1*10 | m | 6450 | 暂定日期为2019年9月至2020年12月 | 佛莞城际工程 |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 1*16 | m | 100 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 1*95 | m | 800 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 1*240 | m | 1150 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-1KV 1*95 | m | 2150 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-1KV 1*240 | m | 1660 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY22-0.6/1KV 1*6 | m | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 1*16 | m | 440 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 1*25 | m | 590 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 1*35 | m | 700 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*2.5 | m | 46481 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*4 | m | 43489 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*6 | m | 262608 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*10 | m | 9220 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*16 | m | 300 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-BYJ-45O/750 1*25 | m | 3900 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY-0.6/1KV 1*4 | m | 660 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY-0.6/1KV 1*6 | m | 3460 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 1*4 | m | 2208 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-BYJ-45O/750 1*0.75 | m | 3800 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-BYJ-45O/750 1*2.5 | m | 48710 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-BYJ-45O/750 1*4 | m | 37946 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-BYJ-45O/750 1*6 | m | 49980 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-BYJ-45O/750 1*16 | m | 10850 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-RYS 1*1.5 | m | 60 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-RVSP 1*1.5 | m | 15700 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-RVSP-45O/750 1*1.5 | m | 7800 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 1*6 | m | 2256 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 1*10 | m | 128 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*2.5 | m | 7305 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*4 | m | 12145 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*6 | m | 9630 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*10 | m | 150 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*16 | m | 4815 |  |  |  |
|  |  |  | BV-450/750 1*25 | m | 726 |  |  |  |
|  |  |  | BV-500 1*2.5 | m | 690 |  |  |  |
|  |  |  | BV-500 1*6 | m | 380 |  |  |  |
|  |  |  | BV-500 1*16 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | BV-500 1*25 | m | 60 |  |  |  |
|  |  |  | VV-0.6/1KV 1*16 | m | 150 |  |  |  |
|  |  |  | VV-0.6/1KV 1*25 | m | 450 |  |  |  |
|  |  |  | VV-0.6/1KV 1*50 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | VV-0.6/1KV 1*70 | m | 160 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BYJ-450/750 1*2.5 | m | 7050 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BYJ-450/750 1*10 | m | 75025 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-KVV-450/750 1*2.5 | m | 14500 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BV-450/750 1*2.5 | m | 225 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BV-450/750 1*4 | m | 435 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BV-450/750 1*10 | m | 60 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BV-450/750 1*16 | m | 20 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BV-450/750 1*25 | m | 150 |  |  |  |
|  |  |  | ZR-BYJ-450/750 1*50 | m | 180 |  |  |  |
|  |  |  | RVV 1*0.75 | m | 3600 |  |  |  |
|  |  |  | RYY 1*0.75 | m | 12000 |  |  |  |
|  |  |  | NH-BYJ-450/750 1*35 | m | 1400 |  |  |  |
|  |  |  | NH-RYJY-1*0.75 | m | 57610 |  |  |  |
|  |  |  | NH-RVSP-1*1.5 | m | 420 |  |  |  |
|  |  |  | NH-BV-1*1.5 | m | 40 |  |  |  |
|  |  |  | NH-BV-450/750 1*2.5 | m | 1400 |  |  |  |
|  |  |  | VV22-0.6/1kv 1*16 | m | 11 |  |  |  |
|  |  |  | VV22-0.6/1KV 1*50 | m | 120 |  |  |  |
|  |  |  | YJY-45O/750 1*6 | m | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | YJV22-0.6/1KV 1*50 | m | 230 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 1*6 | m | 2800 |  |  |  |
|  |  | 电缆 | BTLY-0.6/1KV 3*4 | m | 600 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 3*6 | m | 650 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 5*6 | m | 1150 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 5*10 | m | 1150 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 5*16 | m | 360 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 4*50+1*25 | m | 50 |  |  |  |
|  |  |  | BTLY-0.6/1KV 4*95+1*50 | m | 150 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 2*10 | m | 32 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 4*10 | m | 272 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 4*16 | m | 112 |  |  |  |
|  |  |  | WDZN-BTLY-0.6/1KV 4*50 | m | 90 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*10 | m | 5650 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*4 | m | 130 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*6 | m | 600 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*10 | m | 5100 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*16 | m | 1300 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY22-0.6/1KV 5*10 | m | 230 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY22-0.6/1KV 4*25+1*16 | m | 840 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY22-0.6/1KV 4*70+1*35 | m | 200 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 4*25 | m | 440 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 4*50 | m | 590 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 4*70 | m | 700 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 5*10 | m | 545 |  |  |  |
|  |  |  | WDZB-YJY23-0.6/1KV 5*16 | m | 570 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY-0.6/1KV 2*16 | m | 30 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY-0.6/1KV 3*25 | m | 30 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY22-0.6/1KV 3*4 | m | 80 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 5*10 | m | 525 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 5*16 | m | 1180 |  |  |  |
|  |  |  | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 3*4 | m | 224 |  |  |  |
|  |  |  | VV-0.6/1KV 3*25+2*16 | m | 100 |  |  |  |

附表三备注须知：

- 以上物资招标需求为初步设计数量和采购规格， 其实际需求数量及规格以施工图纸为准，作为调整依据。

附表4：中国中铁股份有限公司电线电缆供货商准入名录（低压电线、低压电缆、控制电缆）（代理商可代理以下制造商品牌）：

| 序号 | 制造厂商名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
| 2 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 3 | 远东电缆有限公司 |
| 4 | 上海市高桥电缆厂有限公司 |
| 5 | 安徽天康（集团）股份有限公司 |
| 6 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
| 7 | 浙江万马股份有限公司 |
| 8 | 杭州电缆股份有限公司 |
| 9 | 无锡江南电缆有限公司 |
| 10 | 安徽复兴电缆集团有限公司 |
| 11 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 12 | 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 |
| 13 | 山东阳谷电缆集团有限公司 |
| 14 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 |
| 15 | 重庆泰山电缆有限公司 |
| 16 | 安徽渡江电缆集团有限公司 |
| 17 | 山东华凌电缆有限公司 |
| 18 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
| 19 | 睿康文远电缆股份有限公司 |
| 20 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 |
| 21 | 昆明电缆集团股份有限公司 |
| 22 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
| 23 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |
| 24 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 |
| 25 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 26 | 阳谷江北电缆有限公司 |
| 27 | 湖南华菱线缆股份有限公司 |
| 28 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
| 29 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
| 30 | 天马远东电缆有限公司 |
| 31 | 江苏中煤电缆有限公司 |
| 32 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
| 33 | 四川明星电缆股份有限公司 |
| 34 | 宜昌信通电缆有限公司 |
| 35 | 江苏中利集团股份有限公司 |
| 36 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 |
| 37 | 安徽华通电缆集团有限公司 |
| 38 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 |
| 39 | 北京华远高科电缆有限公司 |
| 40 | 江苏长峰电缆有限公司 |
| 41 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 42 | 江苏中天科技股份有限公司 |
| 43 | 特变电工股份有限公司 |
| 44 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 45 | 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 |
| 46 | 西安西电光电缆有限公司 |
| 47 | 新宝丰电线电缆有限公司 |
| 48 | 浙江正泰电缆有限公司 |
| 49 | 锐洋集团东北电缆有限公司 |
| 50 | 上海南大集团有限公司 |
| 51 | 江苏港通电缆有限公司 |
| 52 | 金世纪电缆集团有限公司 |
| 53 | 河北金立电缆有限公司 |
| 54 | 北京市天华伟业线缆有限公司 |
| 55 | 湘潭市电线电缆有限公司 |
| 56 | 成都德源电缆有限公司 |
| 57 | 安徽电缆股份有限公司 |
| 58 | 北京天成瑞源电缆有限公司 |
| 59 | 天津市万博线缆有限公司 |
| 60 | 乐星红旗电缆（湖北）有限公司 |
| 61 | 西隆电缆有限公司 |
| 62 | 亚太线缆有限公司 |
| 63 | 恒飞电缆股份有限公司 |
| 64 | 江苏东强股份有限公司 |
| 65 | 宜昌华润红旗电缆有限公司 |
| 66 | 河北弘飞线缆集团有限公司 |
| 67 | 常丰线缆有限公司 |
| 68 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 |
| 69 | 苏州市凯鼎特种电缆有限公司 |
| 70 | 江苏双登电力科技有限公司 |