## 合同
工矿产品订货合同
供方： | [8 empty] | 合同编号：
需方：攀钢集团工程技术有限公司成都分公司 |  |  |  |  | 签订地点：成都青白江 |  |  |  | 签订时间：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质/技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 税率 | 税额 （元） | 价税合 计金额（元） | 备注(送货地址）
1 | 控制电缆 | KVVR 750V 7*1.5mm2 | 国产 | 米 | 450 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
2 | 电力电缆 | YJLV-0.6/1kV 3×185+1×95 | 国产 | 米 | 420 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3×25+2×10 | 国产 | 米 | 330 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
4 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
5 | 工厂灯具 | 金卤灯泡JLZ400KN.ED.E40；镇流器SS-GM400,400W；触发器SS-CD-2a；电容SS-CAP25,25UF,P90；400W金卤灯灯具 | 国产 | 套 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
6 | 铜铝过渡鼻子 | 185mm2 | 国产 | 个 | 70 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
7 | 铜铝过渡鼻子 | 95mm2 | 国产 | 个 | 30 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
8 | 槽钢 | 10# | 国产 | 米 | 12 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
9 | 角钢 | L50 | 国产 | 米 | 12 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
10 | 绑扎带 | 400*7 | 国产 | 包 | 2 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
11 | 铜鼻子 | 120mm2 | 国产 | 个 | 8 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
12 | 铜鼻子 | 240mm2 | 国产 | 个 | 24 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
13 | 铜鼻子 | 25mm2 | 国产 | 个 | 24 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
14 | 铜鼻子 | 10mm2 | 国产 | 个 | 12 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
15 | 焊条 | Φ2.5 | 国产 | kg | 20 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
16 | 绝缘胶布 | 黄绿红蓝黑各20卷 | 国产 | 卷 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
17 | 低压电缆（照明） | YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
18 | 低压电缆（照明） | YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
19 | 低压电缆（照明） | YJV-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
20 | 照明装设 | BVP163 功率200W，含安装附件 | 飞利浦 | 盏 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
21 | 照明维修 | NG250，钠灯 250W/220VAC含灯罩、整流器、启动电容等配件 | 飞利浦 | 盏 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
22 | 照明低压电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4 | 国产 | 米 | 300 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
23 | 铜铝过渡头 | 铜铝过渡头，压接式，铜管内径5mm，铝管内径6mm | 国产 | 个 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
24 | 低压电缆（广告牌照明） | YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 |  | 米 | 120 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
25 | 铜鼻子 | 240 |  | 个 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
26 | 铜鼻子 | 185 |  | 个 | 160 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
27 | 铜鼻子 | 35 |  | 个 | 40 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
28 | 铜鼻子 | 16 |  | 个 | 15 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
29 | 铜鼻子 | 95 |  | 个 | 20 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
30 | 铜鼻子 | 50 |  | 个 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
31 | 螺丝 | 8X100 |  | 套 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
32 | 螺丝 | 8X60 |  | 套 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
33 | 螺丝 | 8X40 |  | 套 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
34 | 螺丝 | 12X60 |  | 套 | 130 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
35 | 吸顶灯 | d-mx036s |  | 个 | 1 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
36 | 暗装单相三极空调插座 | 20A |  | 个 | 2 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
37 | 暗装单相二极三极插座 | 10A |  | 个 | 6 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
38 | 暗装单控单联跷板开关 | MV86K1 |  | 个 | 3 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
39 | 双管荧光灯 | 200V，2X40W |  | 套 | 6 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
40 | 照明配电箱 | ACP08FNBENU |  | 个 | 1 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
41 | 热缩终端头 | 户内YJV-8.7/15KV-3*70 | 国产 | 套 | 2 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
42 | 高压绝缘胶布 | J-20 0.9mm*23mm*φ85mm | 国产 | 卷 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
43 | 铜鼻子 | 70mm2 | 国产 | 个 | 6 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
44 | 柜顶轴流风机 | SF 380V 3KW |  | 个 | 3 |  |  | 13% |  |  | 成都金堂
45 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*10+1*6 | 国产 | 米 | 50 |  |  | 13% |  |  | 江油攀长特
46 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4+1*2.5 | 国产 | 米 | 50 |  |  | 13% |  |  | 江油攀长特
47 | 控制电缆 | KVVRP 3*1.5 | 国产 | 米 | 500 |  |  | 13% |  |  | 江油攀长特
48 | 金属软管 | 直径19 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 江油攀长特
49 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*10+1*6 | 国产 | 米 | 50 |  |  | 13% |  |  | 江油攀长特
50 | 投光灯 | LED 600W |  | 台 | 2 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
51 | 地射灯 | LED 100W |  | 台 | 4 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
52 | 断路器 | iC65N-C32A/2P | 施耐德 | 个 | 16 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
53 | 公牛插板 | GN-B6440 | 公牛 | 个 | 3 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
54 | 汇流排 | 2P 汇流排 | 国产 | 米 | 1 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
55 | 螺栓 | M8*45 含螺母2平垫弹垫 | 国产 | 套 | 2000 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
56 | 线号管 | φ1.5线号管 | 国产 | 圈 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
57 | 线号管 | φ0.75线号管 | 国产 | 圈 | 5 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
58 | 线号管 | φ2.5线号管 | 国产 | 圈 | 5 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
59 | 线号管 | φ4线号管 | 国产 | 圈 | 2 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
60 | 铜鼻子 | OT 95-10（100） | 国产 | 颗 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
61 | 铜鼻子 | OT 50-10（200） | 国产 | 颗 | 400 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
62 | 铜鼻子 | OT 35-8（200） | 国产 | 颗 | 400 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
63 | 铜鼻子 | OT 25-8（200） | 国产 | 颗 | 400 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
64 | 导线 | RV-0.75mm2 | 国产 | 米 | 8000 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
65 | 导线 | RV-2.5mm2 黄绿双色线 | 国产 | 米 | 1500 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
66 | 导线 | BV-2.5mm2 黄 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
67 | 导线 | BV-2.5mm2 绿 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
68 | 导线 | BV-2.5mm2 红 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
69 | 导线 | BV-2.5mm2 蓝 | 国产 | 米 | 400 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
70 | 导线 | BV-4mm2 黄 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
71 | 导线 | BV-4mm2 绿 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
72 | 导线 | BV-4mm2 红 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
73 | 导线 | BV-4mm2 蓝 | 国产 | 米 | 400 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
74 | 导线 | BV-6mm2 黄 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
75 | 导线 | BV-6mm2 绿 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
76 | 导线 | BV-6mm2 红 | 国产 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
77 | 导线 | BV-6mm2 蓝 | 国产 | 米 | 200 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
78 | 燕尾钉 | M4*12 | 国产 | 盒 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
79 | 缠绕管 | φ8 | 国产 | 包 | 50 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
80 | 扎带 | 3*150 | 国产 | 包 | 40 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
81 | 扎带 | 5*350 | 国产 | 包 | 20 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
82 | 色带 | C-280适用 | 国产 | 盒 | 20 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
83 | 硕方标签 | C-280适用 | 国产 | 圈 | 10 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
84 | 导轨 | 35mm标准导轨 | 国产 | 米 | 240 |  |  | 13% |  |  | 成都青白江
85 | 镀锌钢管 | DN20 壁厚2.75mm | Q235 | 米 | 130 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
86 | 镀锌钢管 | DN32 壁厚3.25mm | Q235 | 米 | 30 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
87 | 角钢 | ∠50*50*5 | Q235-B | 米 | 60 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
88 | 镀锌槽钢 | 10# | Q335-B | 米 | 9 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
89 | 尼龙气管 | Φ6，工作压力1.5MPa | 常温尼龙 | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
90 | 无缝钢管 | Φ14×2 | 304 | 米 | 18 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
91 | 电缆 | KVVRP 2×1.5 |  | 米 | 4210 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
92 | 电缆 | KVVRP 8×1.5 |  | 米 | 1990 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
93 | 电缆 | VVR 3×2.5+1×1.5 |  | 米 | 1680 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
94 | 电缆 | YJV 3×6+1×4 |  | 米 | 50 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
95 | 光缆 | GYTS-6B1 |  | 米 | 400 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
96 | 对焊式外螺纹截止阀 | PN16 DN10 BW Φ14 | 304 | 只 | 13 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
97 | 对焊式（压垫）直通螺纹终端接头 | PN16 BW Φ14-1/2NPT(M) | 304 | 只 | 13 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
98 | 快插式三通接头 | Φ6 | 304 | 只 | 40 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
99 | 单模光纤跳线 |  |  | 条 | 24 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
100 | 光缆终端盒 | 2进6出 |  | 个 | 4 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
101 | 水晶头 |  |  | 个 | 50 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
102 | 超5类网线 |  |  | 米 | 100 |  |  | 13% |  |  | 重庆市巴南区麻柳嘴渝钛白项目
合计 |  |  |  |  | 28528 |  | 0 |  | 0 | 0
小计人民币金额（不含税价）： 元(大写： 整）。
合计人民币金额（含税价）： 元（大写： ）；税率13%。
1、交（提）货时间：2019年8月20供货。 2、工程名称:成都达海入园企业供电项目等 ；工程编号： ；项目所在地: 成都市青白江
二、质量要求 、技术标准 、供方对质量负责的条件和期限:1、按国家相应标准执行,实行三包(包退,保修,包换)，质保期为12个月(自用户验收合格之日起)；2、具体要求见技术附件和招标文件，3、要满足需方环境和职业健康安全要求。
三、交(提)货地点 、方式:交货地址：成都青白江及重庆巴南区麻柳嘴镇项目现场，交货方式：双方对到货物资按实际供货数量验收签收。
四、运输方式及到达站港和费用负担:供货自定运输方式,运输费用由供方承担。
五、合理损耗及计算方法:无。
六、包装标准 、包装物的供应与回收和费用负担:原包装,不回收。
七、验收标准 、方法及提出异议期限:按国家相关的标准执行。供货期间产品如有变更，双方应签订书面文件。提出异议期限：经双方验收后12个月以内提出异议。
八、随机备件 、配件 、工具数量及供应方法:供方提供的产品合格证及其相关资料应随货同行。
九、结算方式及期限:一、付款条件：1、先货后款，供方凭双方共同签字并盖章的“签收单”到需方办理结算手续；2、供货期间产品单价为合同中约定单价即锁定单价,一票制结算；二、结算方式：1、货到验收合格后，供方提供对应增值税专用发票交需方挂帐，可付金额以银行承兑汇票方式支付给供方；2、供方提供的增值税发票被相关部门查出是虚开或假发票的情况，一切责任由供方承担。
十、如需提供担保 ，另立合同担保书，作为本合同附件:无。
十一、违约责任:1.双方按《合同法》有关规定执行;2.如果因产品安装后出现变形、损坏等质量问题所引起的一切后果均由供方承担;3.供方必须满足需方交货时间，延误每天按总金额1%赔偿。
十二、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成,交需方所在地有管辖权的法院解决。
十三、其它约定事项:1.本合同共计四份,供方一份,需方三份,双方代表签字并加盖公章后生效;2、物资运输过程及交付现场前的安全由供方负责；3.供方提供的增值税发票被相关部门查出是虚开或假发票的情况，一切责任由供方承担；4.技术附件和招标文件为本合同的附件，具有相同的法律效应；5、此总价包含供方安排技术人员到现场指导安装、调试、培训等服务费用。
供 方 |  |  |  | 需 方
单位名称（章）： |  |  |  | 单位名称（章）：攀钢集团工程技术有限公司成都分公司 |  |  |  | 鉴（公）证意见：
单位地址： |  |  |  | 单位地址：成都市锦江区三官堂街新七号 |  |  |  | 经办人：
法定代表人： |  |  |  | 法定代表人：
委托代理人： |  |  |  | 委托代理人： |  |  |  | 鉴（公）证机关（章）
经办人： |  |  |  | 经办人：王怀强
电话： |  |  |  | 电话：028-87709423 |  |  |  | 年 月 日
开户银行： |  |  |  | 开户银行：建行成都沙湾支行 |  |  |  | （注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
账号: |  |  |  | 账号:51001885136051507087
税号: |  |  |  | 税号:91510104740333695F
邮政编码： |  |  |  | 邮政编码：
有效期限：2019年月日至2020年月日

## 物资到货签收单
附件15：
成都分公司物资验收记录
工程名称： 合同编号：
供货单位： 验收地点： 验收时间：
验收方式：□实物验收 □检测验收 □功能验收
序号 | 物资名称 |  |  | 规格、型号 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 缺陷项目 |  |  | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
验收内容
序号 | 验收项目及检查情况 |  |  |  | 序号 | 验收项目及检查情况 |  |  |  |  | 序号 |  | 验收项目及检查情况
1 | 包装是否完好 | □是 □否 |  |  | 2 | 货物外观是否完好 |  |  | □是 □否 |  | 3 |  | 厂家是否相符 |  |  | □是 □否
4 | 规格型号是否相符 | □是 □否 |  |  | 5 | 附件是否齐全 |  |  | □是 □否 |  | 6 |  | 有无合格证或使用说明书 |  |  | □是 □否
7 | 数量是否相符 |  |  |  | □计数 □计重 □检尺 | [7 empty] | □是 □否
验收结论：
□合格 □不合格
参与验收单位
使用单位验收人： |  |  | 使用单位项目负责人： |  |  |  |  | 使用单位项目经理： | [5 empty] | 供货单位负责人：
说明：1、本验收单一式三份：供货商一份、使用单位一份、生产安全部一份；2、此页不够可另附页