附件：采购明细

| 序号 | 物资名称 | 物资规格型号 | 材质 | 执行标准 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 梯级直通 XQJ-T-01-20-8 800×200mm | Q235B | GB | 节(6m/节,附护罩) | 90 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 2 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 水平弯通 XQJ-T-02-20-8 | Q235B | GB | 副 | 2 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 3 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 水平三通 XQJ-T-03-20-8 b1=b2=b3=800mm | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 4 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 水平三通 XQJ-T-03-20-8 b1=b2=800 b3=400mm | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 5 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 垂直凹弯通 XQJ-T-05A-20-8 | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 6 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 垂直转动弯通 XQJ-T-05C-20-8 | Q235B | GB | 副 | 14 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 7 | 桥架封头 热镀锌 | 桥架封头 XQJ-C-01B 800×200mm | Q235B | GB | 副 | 5 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 8 | 隔板 热镀锌 | XQJ-TPC-07-500 | Q235B | GB | 节(2m/节) | 170 | 2m/节 |
| 9 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 梯级直通 XQJ-T-01-20-4 400×200mm | Q235B | GB | 节(6m/节) | 26 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 10 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 垂直凹弯通 XQJ-T-05A-20-4 | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 11 | 大跨距梯级式电缆桥架，热镀锌 | 垂直转动弯通 XQJ-T-05C-20-4 | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 12 | 桥架封头 热镀锌 | XQJ-C-01B 400×200mm | Q235B | GB | 副 | 1 | 配套提供连接板、紧固件、跨接线、盖板，跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 13 | 隔板 热镀锌 | XQJ-TPC-07-500 | Q235B | GB | 节(2m/节) | 80 | 2m/节 |
| 14 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式直通：XQJ-C-1A L=2m，200×100 | Q235B | GB | 节 | 282 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 15 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式直通：XQJ-C-1A L=2m，400×200 | Q235B | GB | 节 | 24 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 16 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式直通：XQJ-C-1A L=2m，600×200 | Q235B | GB | 节 | 220 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 17 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式直通：XQJ-C-1A L=2m，800×200 | Q235B | GB | 节 | 100 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 18 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式终端封头：XQJ-C-1B 200×100 | Q235B | GB | 个 | 9 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 19 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式终端封头：XQJ-C-1B 400×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 20 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式终端封头：XQJ-C-1B 600×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 21 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 槽式终端封头：XQJ-C-1B 800×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 22 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平弯通 XQJ-C-2A 200×100 | Q235B | GB | 个 | 3 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 23 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平弯通 XQJ-C-2A 600×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 24 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径上弯通 XQJ-C-2B 200×100 | Q235B | GB | 个 | 15 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 25 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径上弯通 XQJ-C-2B 400×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 26 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径上弯通 XQJ-C-2B 600×200 | Q235B | GB | 个 | 8 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 27 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径上弯通 XQJ-C-2B 800×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 28 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径下弯通 XQJ-C-2C 200×100 | Q235B | GB | 个 | 14 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 29 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径下弯通 XQJ-C-2C 400×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 30 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径下弯通 XQJ-C-2C 600×200 | Q235B | GB | 个 | 6 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 31 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 垂直等径下弯通 XQJ-C-2C 800×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 32 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平等径三通 XQJ-C-3A 200×100 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 33 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平异径三通 XQJ-C-3A 800×200-200×100-800×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 34 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平异径三通 XQJ-C-3A 400×200-200×100-400×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 35 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平异径三通 XQJ-C-3A 600×200-400×200-600×200 | Q235B | GB | 个 | 2 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 36 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 水平异径三通 XQJ-C-3A 600×200-200×100-600×200 | Q235B | GB | 个 | 4 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 37 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 上垂直等径三通 XQJ-C-3D 800×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 38 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 异径接头 XQJ-C-06D 600×200-200×100 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 39 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 异径接头 XQJ-C-06D 800×200-600×200 | Q235B | GB | 个 | 1 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 40 | 槽式电缆桥架（配盖板、安装连接件）（允许均布载荷：200kg/m；热镀锌） | 调角片 XQJ-TPC-04 配套高度：H=200 | Q235B | GB | 个 | 40 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 41 | 管接头 | XQJ-TPC-13 G1″ | Q235B | GB | 个 | 281 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 42 | 管接头 | XQJ-TPC-13 G1 1 ／ 2 ″ | Q235B | GB | 个 | 129 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |
| 43 | 管接头 | XQJ-TPC-13 G 1 ／ 2 ″ | Q235B | GB | 个 | 6 | 跨接线为不小于4mm2的编织线 |