2.2招标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 标的物名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 履约地点 | 履约时间 |
| 包件1 | 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*185mm2+2\*95mm2 | 米 | 6700 | 一分部 | 以项目实际需求时间为准 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*150mm²+2\*95mm² | 米 | 600 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*120mm²+2\*70mm² | 米 | 1000 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*95mm²+2\*50mm² | 米 | 200 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*50mm²+2\*25mm² | 米 | 1000 |
| 铠装高压电缆15KV | ZC-YJLV22-3\*50mm² | 米 | 1200 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*120mm²+2\*70mm² | 米 | 4000 | 三分部 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*95mm²+2\*50mm² | 米 | 4000 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*185mm²+2\*95mm² | 米 | 6000 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*240mm²+2\*120mm² | 米 | 200 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*240mm²+2\*120mm² | 米 | 300 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*120mm²+2\*70mm² | 米 | 100 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*95mm²+2\*50mm² | 米 | 100 |
| 铝芯线 | BLV-150mm² | 米 | 9000 |
| 铝芯线 | BLV-95mm² | 米 | 6000 |
| 铠装高压电缆15KV | ZC-YJLV22-3\*50mm² | 米 | 4000 |
| 包件2 | 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*240mm²+2\*120mm² | m | 2500 | 二分部 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*185mm²+2\*95mm² | m | 4800 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*120mm²+2\*70mm² | m | 500 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*95mm²+2\*50mm² | m | 600 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*95mm²+2\*50mm² | m | 600 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*150mm²+2\*95mm² | m | 300 |
| 铜芯电缆 | ZC-YJV22-3\*50mm²+2\*25mm² | m | 1000 |
| 铝芯线 | BLV-150mm² | m | 10500 |
| 铝芯线 | BLV-120mm² | m | 3500 |
| 铝芯线 | BLV-90mm² | m | 3500 |
| 铠装高压电缆15KV | ZC-YJLV22-3\*50mm² | m | 2400 |
| 低压铝芯电缆 | ZC-YJLV22-3\*185mm²+2\*95mm² | m | 6000 | 四分部 |
| 铠装高压电缆15KV | ZC-YJLV22-3\*50mm² | m | 4000 |

备注：上表中的数量是招标人根据项目设计清单量初步估算得出，在合同履行过程中，以项目部实际需求量为准，招标人可根据实际需要进行数量增减。招标人减少数量的，不属于违约；