约克小镇二期小区10KV供配电工程低压电缆采购招标文件

招标单位：南通兆丰置业有限公司

代理单位：南通皋审工程项目管理有限公司

日    期：二0一九年十一月

招标文件备案表

编制人： 日 期： 年 月 日

招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期： 年 月 日

如皋市行政审批局(备案) 日 期： 年 月 日

# 第一章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称：约克小镇二期小区10KV供配电工程低压电缆采购 采购货物名称：约克小镇二期小区10KV供配电工程低压电缆采购项目设备制造、运输、调试、验收、保修、售后服务等。 |
|  | 2 | 资格审查方式：资格后审 |
|  | 5 | 现场踏勘：自行组织 对招标文件澄清的提问截止时间：2019年12月2日15:00前 |
|  | 14.1 | 投标保证金金额： 壹拾万元整 标保证金有效期与投标有效期一致。 |
|  | 14.3 | 投标保证金递交形式：由企业基本帐户出具的银行汇票 缴纳户名：如皋市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行如皋支行营业部 账号：32001647236052513300 |
|  | 15.1 | 投标有效期：开标后60天 |
|  | 16.1 | 投标文件套数：正本1套，副本3套 |
|  |  | 投标货物名称： 低压电缆； 投标文件递交至：如皋市市民服务中心三楼C区南通皋审窗口 |
|  | 18.1 | 投标截止期：2019年12月6日14:30（北京时间） |
|  | 21.1 | 开标日期和时间：2019年12月6日14:30（北京时间） 开标地点：如皋市市民服务中心三楼C区开标室 |
|  | 28 | 货物数量及服务变更：招标人有权对货物数量予以增加或减少 |
|  | 30.1 | 合同签约地点：江苏省如皋市 |
|  | 31.1 | 履约保证金：本项目的履约保证金为中标价的5%，招标人在与中标人签订采购合同前提交。履约保证金在合同有效期内一直有效。履约保证金缴纳方式：银行汇票、现金、银行保函或招标人认可的其他方式。 在合同履行过程中，中标人中途毁约，或任意中断合同，或不按规定履行合同，中标人破产、倒闭。遇有上述情况, 履约保证金全额不予返还，同时赔偿招标人的一切损失。 |
|  | 评标委员会组建 | 评标委员会组成：依法组建 评标专家确定方式：评委系统随机抽取。 |
|  | 招标控制价 | 人民币伍佰壹拾贰万 若投标报价高于或等于招标控制价的，作废标处理。 |

投标人须知

一、总则

# 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及货物的采购与服务。

# 合格的投标人、合格的货物与服务

## 投标人在过去和现在都不应与为招标人和招标代理人在本项目拟采购的货物从事设计、编制技术规格和其他文件提供咨询服务的公司及其附属机构有任何直接和间接的联系。

## 只有在法律和财务上独立，且不是招标人附属机构的独立法人或其他组织才可以参与本采购项下的投标。

## 满足投标邀请函第6条的规定。

# 投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

# 招标文件的构成

## 本招标文件包括：

章节

一	投标人须知及前附表

二	货物需求一览表

三	技术规格

附件1  图纸（如果有的话）

四	合同条款

五	投标格式

## 投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知第24.3 条的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

# 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第3项所规定的截止时间之前，各投标人对阅读招标文件和自行考察现场后的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，将需要澄清的问题，以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb@126.com。标人的书面解答和澄清的内容将在投标人须知前附表规定的时间内，将以编号的补遗书发至“南通市公共资源交易网-其他交易-工程类其他项目-变更公告”，潜在投标人自行下载，无需确认。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

# 招标文件的修改

## 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标代理方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

## 对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

## 为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人应根据有关规定和实际情况，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

# 投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

# 投标文件的构成

## 投标人编写的投标文件应包括资格后审原件包、资格审查资料包、报价部分，并且按资格后审原件包、资格审查资料包、报价部分叁册分别密封装订。

## 8.1.1资格后审原件包

（1）企业法人营业执照（副本）复印件并加盖单位公章；

（2）企业法定代表人开具的对本项目唯一授权委托书原件及授权代表身份证证明（若有授权）、被授权人身份证复印件加盖公章、被授权代表人与本单位签订的有效劳动合同原件及养老保险，养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年5月1日至2019年10月31日的缴费明细。如果为新成立企业（以营业执照中的成立日期为准），成立日期至投标截止时间不足6个月的，则提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2019年8月1日至2019年10月31日的缴费明细。

（4）设备制造商取得的ISO9000系列质量认证证书复印件并加盖单位公章；

（5）试验报告：

电缆生产许可证、低压电缆检测报告。

以上试验报告及证书等相关资料仅需提供复印件并加盖单位公章即可。

- 企业自行承诺“企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态”、“企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的”的承诺书原件。

（7）投标单位必须为国网公司居配工程采购目录内的厂家。提供证明材料。

## 8.1.2资格审查资料包

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书（如有授权）；

（3）资格后审原件所含内容的所有复印件，排序装订成册，编写材料目录和页码。

注：投标人必须提供真实、齐全有效的所有资格材料原件供评审小组资格审查。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。所有资格材料原件招标结束后当场退还。

## 8.1.3报价部分包括：

（1）按照本须知第9条要求填写的投标函；

（2）按照本须知第10条和第11条要求填写的投标报价表（应按配置清单（单台）明细分别报价）；

（3）开标一览表；

（4）投标报价表（分项报价明细，按技术标中设备配置表中清单提供）；

（5）所有格式按招标文件第五章中规定格式填写。

## 8.1.4技术部分应按照本须知第13条的要求提供，以证明投标人提供的货物及伴随服务是  合格的货物和服务，且符合招标文件的规定。（本工程无需提供技术标）

（1）企业资信、合同的履约情况等；

（2）设备配置表（所有设备的详细配置清单，包括设备元器件、辅材及其他附件采用的品牌、规格型号、主要技术指标、生产厂商、数量等，不要填写价格）（格式见第五章）；

（3）交货期承诺；

（4）售后服务；

（5）服务承诺、培训承诺；

（6）制造厂的资格声明；

（7）技术规格偏离表、商务条款偏离表；

（8）自2014年1月1日以来承担过类似货物销售业绩合同；

（9）投标人认为有必要提供的其他资料。

# 投标函*

投标人应按招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

# 投标报价*

## 报价中包含税金、期间费用、保险费、利润、制造成本、及卖方将标的物从出厂运至招标人指定的施工工地的运杂费等所有费用。

## 投标报价中应包含招标人认可的试验单位对标的物的试验费用。

## 投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标报价表格式”完整地填写投标报价表，说明所提供货物的名称、原产地、数量、单价、合价和总价。每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

## 投标报价方式：固定单价，投标单位以招标人提供的本次招标数量为基础进行报价，否则为无效标书。

## 投标人不得将从第三方采购货物的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件。

## 投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所供应的合格货物须报招标人指定目的地交货价格（CIP），该报价必须包括制造、包装、运输、验收（质检部门要求的各项检测费用）、货物所使用的材料、部件（备品、备件）及货物本身已支付或将要支付的增值税、产品税、销售税等以及伴随服务费（包括卸货）等所需费用，如果投标人缺项，应视为漏报项价格以分摊在其它项目中，招标人不承担货物到达工地检验前的一切经济及其他责任；

投标人应根据产品的技术状况列出质量保证期内标准备件的清单和价格，并将该备件价格计入投标总价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；

货物从出厂地运抵项目现场所发生的内陆运输及内陆运输的保险费（以下简称为“内陆运保费”），应按国内铁路和（或）公路等交通部门及保险公司公布的收费标准计算，并填入相应栏中。

投标人应按照本须知第10.4 条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会以及招标人和招标代理方评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何合理条款签订合同的权利。

## 投标人在报价时应充分考虑各种责任和风险。除根据本须知第28条更改数量导致价格变化外，投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将按本须知第24条的规定作为非响应性投标而予以拒绝。

# 投标货币*

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

# 资格证明文件

## 按照本须知第8条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

## 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标代理方满意，并符合下列要求：

投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

如果投标人在项目所在地没有营业地点，投标人应提供资料证明投标人有能力在规定的响应时间内提供售后服务。

## 投标人应填写并提交招标文件第五章中所附的资格证明文件。

# 证明货物及服务合格性的文件

## 按照本须知第8条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有货物及伴随服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

## 证明货物合格性的文件应包括投标报价表中对货物及原产地的声明，并在装运货物时出具的原产地证书、产品生产许可证、型式试验报告及产品鉴定证书等证书。

## 证明货物及服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

为使招标人能够正常、连续地使用所购货物，投标文件中应提供质量保证期后三（3）年内所需的完整的备件和特种工具清单，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

逐条对招标人要求的“技术规格”进行评议，说明自己提供的货物及服务是否作出实质性的响应。无论投标货物存有正偏离还是负偏离，投标人均应说明偏离程度，如有具体指标应予提供。对于“技术规格”中打“*”号的指标，还应提供技术支持文件予以证明。

# 投标保证金

## 投标保证金由招标人代收代退,如投标人违反招投标有关法律法规规定或招标文件要求时,投标保证金不予退还，且不需取得投标人的同意。

## 投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第4项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金是为了保护招标人和招标代理方免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标代理方在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第14.7条的规定没收其投标保证金。

## 投标保证金提交银行帐户及相关信息按本须知前附表第5项的规定，投标保证金采用银行汇票，一律不得使用其它结算方式，投标保证金的付款人单位与投标单位的名称必须一致，且必须+从投标人企业工商注册所在地基本帐户中出票。

## 任何以分公司、子公司、办事处、项目部等类似分支机构名义出票的，以及所使用银行汇票不是从企业工商注册所在地基本帐户中出票的，均视为不符合要求的投标保证金，其投标文件将被拒收。

14.5未中标人的保证金，在中标结果公告发出后5个工作日内退还；中标人的保证金，在合同签订后5个工作日内退还。

## 14.6由招标人负责办理投标保证金退还手续。招标人既未在规定期限内申请退还，又未向交易中心书面提交暂缓退还情况说明，未中标人的保证金，由交易中心直接退还，中标人的保证金，由交易中心在投标有效期结束后予以退还，所造成的的后果由招标人负责。

## 14.7当发生下列任何情况时，投标保证金将被没收：

投标人无故放弃投标的；

投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤回投标；

投标人弄虚作假投标的或与其它投标人串通投标的；

投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的；

中标人在规定期限内未能：

              - 根据本须知第30条规定与招标人签订合同；

              - 根据本须知第31条规定提交履约保证金；

本须知规定的没收投标保证金的其它情形。

# 投标有效期

## 投标人的投标应从本须知第21条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的以日历天计算的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标而予以拒绝。

## 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

# 投标文件的式样和签署

## 投标人应按照本须知第8条的要求，准备1套投标文件正本和本须知前附表第7项规定套数的副本，每套投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，将以正本为准。

## 投标文件的正本和副本均应使用均应使用A4纸，且用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。投标文件的“正本”中需要签字或盖章的必须为原件，如为扫描件的作废标处理。

## 投标文件的正本应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第五章的规定。除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

## 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

## 投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的法定代表人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

# 投标文件的密封、标记和发送

## 投标人应将投标文件的“正本”、“副本”分开密封，且在密封袋上标明“正本”或“副本”字样。投标文件按包件分四册分别密封装订。第一册资格后审原件包、第二册资格审查资料包、第三册（为报价部分。投标文件的第一册、第二册、第三册、第四册应分别密封，并在封袋上标明“资格后审原件包”、“资格审查资料包”或“报价部分”， 同时还要写明招标人名称、项目名称、包件号、投标人名称且加盖投标人公章及法定代表人签字或盖章或授权代表人签字或盖章。

## 在密封袋上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

## 如果密封袋上未按第17.1条要求密封和加写标注，招标代理方和招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，招标代理方将予以拒绝，并退回投标人。

# 投标截止期

## 招标代理方收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第9项中规定的截止日期和时间。

## 招标人和招标代理方可以按本须知第6条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延迟投标截止期。在此情况下，招标人和招标代理方与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

# 迟交的投标文件

按照本须知第17.2 条和第18条的规定，招标代理方将拒收并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

# 投标文件的修改和撤回

## 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标代理方。

## 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第17条的规定进行密封、标记和发送，并应在密封袋上加注“修改”或“撤回”字样。

## 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## 根据本须知第14.7 条的规定，在投标截止期（见本须知第18条）至招标人和招标代理方在本须知第15条规定的投标有效期届满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

# 开标

## 招标代理人将在本须知前附表第10项规定的时间和地点组织公开开标。投标人需委派法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，招标代理方或监标人将核验其有效的身份证明及授权委托书（如有授权）。

## 按照本须知第20条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

## 开标流程：

开启资格审查资料包，由专家评委对投标人进行资格审查。若资格后审不合格，不参加下阶段的评标；

开启过通资格审查的技术标文件，由专家评委分别对技术标文件进行评审；（本工程无需技术标）

开启通过技术评审的投标人的报价文件，由专家评委对报价文件进行评审。

## 开标时，招标代理方将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标代理方认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

## 招标代理方将做开标记录，开标记录应包括按本须知第21.4 条规定在开标时宣读的全部内容。

# 评标过程的保密性

## 公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

## 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人和（或）招标代理方施加任何影响，其投标将被拒绝。

# 投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人和招标代理方可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

# 投标文件的初审

## 开标后，招标代理方将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交了投标保证金，文件的签署是否合格，投标文件是否大体编排有序，投标人的组成及其资格变化情况进行审查。

## 在详细评标之前，招标人和招标代理方将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了合同中招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。招标人和招标代理方判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人和招标代理方将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

## 投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致废标。

## 招标代理方将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，修正错误的原则如下：

如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准。

当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价。

## 招标代理方将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

## 招标人和招标代理方将允许投标人修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何投标人的相关名次排列。

# 废标条件

## 投标文件出现下列情形之一的，招标代理方不予受理：

逾期送达的或者未送达指定地点的；

投标人未提交投标保证金，或保证金金额不足的；

法定代表人或其授权委托人未能提供身份证明的，或未参加本项目开标会的；

未按招标文件要求密封及标记的。

## 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

不满足本次招标文件要求的合格投标人资格条件的；

投标文件未加盖单位公章或无法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章的；如由授权代表签字或盖章的，未附有效的法定代表人授权委托书的；

投标文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、试验报告、故意修改招标文件明确列明的技术参数并对其进行响应等，如发现投标人虚假投标的，该投标人参与本次投标的所有标/包均予以废标，招标人将有权取消该投标人在今后一段时间内的投标资格）；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

投标有效期不满足招标文件要求的；

投标人名称或组织结构与邀请名单不一致且未提供有效证明的；

投标人以他人名义投标的，或有明显串标行为的，或所有投标人报价明显高于或低于市场价的；

技术标文件中含有报价部分的；

未能按招标文件要求提供型式试验报告的、国家强制性产品3C认证证书、电缆生产许可证、电缆检测报告的；

技术规格（原材料配置）、参数、元器件品牌不满足招标文件及设计图纸要求的；

交货期未满足招标文件要求的；

投标报价高于或等于招标控制价的；

不满足招标文件中所有带“*”条款的；

投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件，或附有招标人不能接受的条件；

招标文件明确规定可以废标的其它情形；

国家法律法规规定的其他废标条件。

# 投标文件的评价和比较

## 招标人和招标代理方将按照本须知第24条的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

## 评标采用价格单因素评标办法。

## 评标要求

评标委员会只对通过资格审查的投标文件进行报价评审；

评标委员会如在评标过程中发现有重大异常，经评标委员会认定后有权终止本次评标活动，招标人将重新组织招标。

## 评标细则：

确定有效报价：投标报价低于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价。高于或等于招标控制价的或经评标委员会认定为低于成本价的均作无效报价处理。有任何缺项、漏项的投标报价将作为废标处理。

经评审，推荐有效报价中的最低价者为中标候选人；

出现报价相同时（两名或多名中标候选人），则由中标候选人（两名或多名）采用抽签方式确定一名中标候选人。

六、授予合同

# 合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意履行合同义务的经评委会评审确定为第一中标候选人的投标人，如是中标人原因不能与招标人达成合同的，招标人有权与第二中标候选人商谈。

# 买方更改采购货物数量的权利

在授予合同时，招标人有权根据本须知前附表第11项的规定对“货物需求一览表”中规定的货物（包括附件及备件）数量及服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

# 中标通知书

## 在投标有效期届满之前，招标代理方将以书面通知的形式通知中标人。

## 中标通知书将成为合同的组成部分之一。

## 在中标人按照本须知第31条规定提交了履约保证金之后，招标人将迅速通知其他未中标的投标人，并按照本须知第14条的规定退还其投标保证金。

# 签订合同

## 中标人在收到中标通知书及“合同格式”后的五（5）天内，应派授权代表前往本须知前附表第12项注明的地点签订合同。

# 履约保证金

## 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

## 如果中标人没有按照上述第30.1 条的规定执行，招标人和招标代理方将有权取消该授标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人和招标代理方可将本标授予其它中标候选人，或重新招标。

## 在合同履行过程中，中标人中途毁约，或任意中断合同，或不按规定履行合同，中标人破产、倒闭。遇有上述情况, 履约保证金全额不予返还，同时赔偿招标人的一切损失。

## 中标人的履约保证金待中标人合同履行完成后退还（无息）。

# 招标文件解释权

招标文件的解释权属招标人所有。

注：“投标人须知”中所有带“*”的条款均为重要条款，对这类条款的偏离将会导致废标。

- 主要货物需求一览表

清单：

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-5×25 | M | 300 |  |  |
| 2 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×240 | M | 7100 |  |  |
| 3 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×70 | M | 5400 |  |  |
| 4 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×50 | M | 5700 |  |  |
| 5 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×95 | M | 400 |  |  |
| 6 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×35 | M | 200 |  |  |
| 7 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×150 | M | 3300 |  |  |
| 8 | 低压电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0-4×25 | M | 5200 |  |  |
| 总价 |  |

包件三：由投标人在投标函中填写施工安装伴随服务总报价，此报价中不包括主材费用，投标人的投标总价中应包含本次招标内容所涉及的施工安装伴随服务的全部内容。

本项目材料设备指定品牌为：施耐德，西门子，ABB

注意事项：

1、、未按照标书要求制作或标书产品不符合技术规范或图纸设计要求可能会导致无法通过技术评审。

2、技术参数必须满足设计要求，如更换设计参数，替代的产品必须优于设计参数，否则直接作为废标。

3、投标单位所投配电设备中的元器件不得使用知识产权专利侵权产品，如使用侵权产品由此导致的一切法律及经济责任均由投标单位自行承担。

4、按照配置清单对中标厂商进行产品验收。

5、上述交货期为招标人根据目前计划工期所拟定，是本次招投标的基础，但该些日期的提出并不限制招标人与中标人签订合同时或项目进行中在可能的范围内对其进行修改。如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则招标人将会提前二天通知卖方延期交货，此时卖方应按招标人通知中所明确的新的交货期要求安排运输，误期赔偿起算时间也将作相应顺延

第三章  技术规范及要求

低压电力电缆技术规范

目  录

1  规范性引用文件	1

2  技术参数及要求	1

3　使用环境条件表	8

4  试验	8

5  包装及运输	10

低压电力电缆技术规范

## 1  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 12706   额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（ Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502  额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3597    电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048   电线电缆电性能试验方法

GB/T3956   电缆的导体

GB 6995    电线电缆识别标志方法

DL/T 401   高压电缆选用导则

GB 2952    电缆外护套

GB 50217   电力工程电缆设计规范

## 2  技术参数及要求

2.1 设备名称  1kV交联电缆

2.2 系统额定电压：1kV及以下

2.3 电缆额定电压（U0/U）：0.6/1kV

2.4 额定频率：50Hz

2.5 敷设条件

敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数 |
| 1.1 | 电缆型号 | / | YJV、YJV22、WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、NH-YJV22、 |  |
|  | 阻燃等级 | ZA、ZB、ZC |  |
| 1.2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供货方提供 |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 一芯：2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240;300 |  |
|  |  |  |  | 二芯：4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150 |  |
|  |  |  |  | 三芯：6;10;16 |  |
|  |  |  |  | 4+1芯： 10/6;16/10;25/16;35/16;50/25;70/35;95/50;120/70;120/95;150/95;185/95;240/120 |  |
|  |  |  |  | 4芯：10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240 |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |
| 1.3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 供货方填写 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |
| 1.4 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |
| 1.5 | 填充层 | 填充材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.6 | 隔离套 | 挤包材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.7 | 内衬层 | 材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.8 | 铠装层 | 材料 | / | 镀锌钢带 |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |
| 1.9 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供货方提供 |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 80 |  |
| 2 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆技术参数 |
| 2.1 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 1.15 | 1×16 |
|  |  |  | 0.727 | 1×25 |
|  |  |  | 0.524 | 1×35 |
|  |  |  | 0.387 | 1×50 |
|  |  |  | 0.268 | 1×70 |
|  |  |  | 0.193 | 1×95 |
|  |  |  | 0.153 | 1×120 |
|  |  |  | 0.124 | 1×150 |
|  |  |  | 4.61 | 2×4 |
|  |  |  | 3.08 | 2×6 |
|  |  |  | 1.83 | 2×10 |
|  |  |  | 1.15 | 2×16 |
|  |  |  | 0.727 | 2×25 |
|  |  |  | 0.524 | 2×35 |
|  |  |  | 0.387 | 2×50 |
|  |  |  | 0.268 | 2×70 |
|  |  |  | 0.193 | 2×95 |
|  |  |  | 3.08/4.61 | 4×6+1×4 |
|  |  |  | 1.83/3.08 | 4×10+1×6 |
|  |  |  | 1.15/1.83 | 4×16+1×10 |
|  |  |  | 0.727/1.15 | 4×25+1×16 |
|  |  |  | 0.524/1.15 | 4×35+1×16 |
|  |  |  | 0.387/0.727 | 4×50+1×25 |
|  |  |  | 0.268/0.524 | 4×70+1×35 |
|  |  |  | 0.193/0.387 | 4×95+1×50 |
|  |  |  | 0.153/0.268 | 4×120+1×70 |
|  |  |  | 0.153/0.193 | 4×120+1×95 |
|  |  |  | 0.124/0.193 | 4×150+1×95 |
|  |  |  | 0.0991/0.193 | 4×185+1×95 |
|  |  |  | 0.0754/0.153 | 4×240+1×120 |
|  |  |  | 1.83 | 4×10 |
|  |  |  | 1.15 | 4×16 |
|  |  |  | 0.727 | 4×25 |
|  |  |  | 0.524 | 4×35 |
|  |  |  | 0.387 | 4×50 |
|  |  |  | 0.268 | 4×70 |
|  |  |  | 0.193 | 4×95 |
|  |  |  | 0.153 | 4×120 |
|  |  |  | 0.124 | 4×150 |
|  |  |  | 0.0991 | 4×185 |
|  |  |  | 0.0754 | 4×240 |
| 2.2 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 | 短路时最高允许温度 |
| 2.3 | 出厂工频电压试验（5min） | kV | 3.5 |  |
| 2.4 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |
| 2.5 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |
| 2.6 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 | 采用阻燃电缆时填写 |
| 2.7 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 2.8 | 电缆阻燃级别 | 级 | 以词条为准 | 采用阻燃电缆时填写 |
| 3 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆非电技术参数 |
| 3.1 | 绝缘 |  |  | PVC | XLPE |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | N/mm2 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 200 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |
| 3.2 | 外护套 |  |  | PE | PVC |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 |  | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 | 150 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | / | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | / | ±25 |  |
|  |  | 热冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 |  |
|  |  | 低温冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 |  |
|  |  | 最大允许收缩 | % | 3 | / |  |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | / | 1.5 |  |

2.7 结构材料

2.7.1 导体

2.7.1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

2.7.1.2 铜导体应符合GB 3953中的TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。

2.7.2 绝缘

2.7.2.1 绝缘采用交联聚乙烯。

2.7.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

2.7.2.3 各截面绝缘标称厚度见GB/T12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90％-0.1mm。

2.7.3 填充及内衬层

2.7.3.1 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

2.7.3.2 内衬层厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

2.7.4 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，螺旋式绕包，绕包间隔不应超过钢带宽度的50%，绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2的规定。

2.7.5 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度不小于标称值的85%。对于有防水要求的电缆，在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构，其防水性能应符合GB/T12706.2标准要求。

2.7.6 不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

2.7.7 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

2.7.8 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等，并在供货合同中明确。

2.7.9 耐火、阻燃电缆应满足下列要求：

1）耐火特性

电缆通过GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》（等同IEC331）

A级（火焰温度950~1000℃，持续供火时间为90min）

B级（火焰温度750~800℃，持续供火时间为90min）

根据用户要求，可按GB12666.6 A、B任一级标准通过耐火试验。

2）阻燃性能

电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC332—3）

A类（试样应使可燃体积为7l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

B类（试样应使可燃体积为3.5l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

C类（试样应使可燃体积为1.5l/m，火焰持续燃烧时间为20min）

根据用户要求，可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383标准，日本JIS标准，通过电缆成束燃烧试验。

## 3　使用环境条件表

表2　使用环境条件表

| 名 称 | 参 数 值 |
| --- | --- |
| 海拔高度（m） | ≤1000 |
| 最高环境温度（℃） | +40 |
| 最低环境温度（℃） | -40 |
| 土壤最高环境温度（℃） | +35 |
| 土壤最低环境温度（℃） | -20 |
| 日照强度（W/cm2） | 0.1 |
| 湿 | 日相对湿度平均值（％） | ≤95 |
|  | 月相对湿度平均值（％） | ≤90 |
| 最大风速（户外）（m/s）/Pa | 35/700 |
| 电缆敷设方式（多种方式并存时，选择载流量最小的一种方式） | 直埋、排管、电缆沟、空气 |

## 4  试验

根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

#### 4.1 型式试验

按GB12706.2的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

#### 4.2 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及下述要求进行出厂试验。

4.2.1 导体电阻测量

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致，电缆应在试验室内存放24 h 后测量。也可选取另一种方法，即将导体试样浸在温度可以控制的液体槽内，至少浸入1 h后测量电阻。电阻测量值应按 GB/T 3956 规定的公式和系数校正到 20℃下 1 kｍ长度的数值。每一根导体 20℃ 时的直流电阻应不超过 GB/T 3956 规定的相应的最大值 。

4.2.2 局部放电试验

应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。

4.2.3 交流耐压试验

#### 4.3 抽样试验

4.3.1导体检查和尺寸检查

导体检查,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10%。

4.3.2导体检查

按GB/T 3956 规定的导体结构要求应采用目测，如有可能可采用测量方法进行检查。

4.3.3绝缘和外护套厚度的测量

应按GB/T 2951.1的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表 ,如果必要 ，这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后，从电缆的一端截取。

4.3.4铠装金属丝和金属带的测量

1）铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为 ±0.01 ｍｍ的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。

2）铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5ｍｍ平测量头，精度为 ±0.01 ｍｍ 的千分尺,宽为 40ｍｍ及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘 20ｍｍ处各测一次,取其平均值作为金属带厚度。

4.3.5外径测量

应按 GB/T 2951.1 规定进行。

4.3.6局部放电试验

应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间，在1.73 U0 电压下局部放电量应不超过 10 pC。

4.3.7 4h交流耐压试验

在室温下，每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压 4h ,试验电压为4U0。

4.3.8 XLPE 、EPR和HEPR绝缘热延伸试验

按 GB/T2951.5规定进行。

4.3.9外护套工频耐压试验

在电缆外护套上加工频15kV/1min

4.3.10可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验

试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次，可在三个单独的电缆试样上进行试验，也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约 120o 的三不同位置上进行试验。应从老化前和老化后的被试电缆上取下长度至少 250 ｍｍ的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10±1)ｍｍ相互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方(也就是剥切角近似于 180o)拉开长 50ｍｍ、宽 10ｍｍ的一条型带后 ，将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上，用夹头夹在绝缘线芯的一端，另一端为 10 mm 条型带，夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和 10ｍｍ条形带上,抖动至少约 100ｍｍ 长的距离,在剥切角近似于 180o 和速度为(250±50)ｍｍ/min条件下进行试验。试验应在(250±5)℃温度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地记录其剥离力数值。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于 4Ｎ 和不大于 45Ｎ，绝缘表面应 无损伤，并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。

#### 4.4 现场试验

按DL/T 596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》相关项目和标准。

## 包装及运输

5.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995.3规定。

5.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

5.3 每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。

5.4 封盘方式依据运输条件而定。

5.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。

第四章  合同条款

南通兆丰置业有限公司与卖方签定技术经济合同。

# 设备名称和数量

## 详见第二章货物需求一览表。

# 技术条件要求及质量标准

## 本合同所供设备技术条件要求和质量标准与本招标文件规定的标准相一致。

# 交货期与交货地点

## 交货地点为买方指定地点。

## 交货期按招标文件要求。

# 合同价格

## 本合同价格为买方指定地点交货价，合同设备总价格为    万元(大写：    万元整)，其中              。 此价格还应包括供方所应纳的税、技术资料、检验费、技术服务费、从卖方工厂至交货地点的运输、保险费以及运输途中发生的一切费用。

## 合同价格在交货期内为不变价。

# 监造、检验、服务和验收

## 买方有权在设备的制造过程中组织进行监造，卖方应对此给予配合和支持，并给监造人员提供工作和生活上的方便。但监造人员不签署任何质量证明，买方人员参加监造既不能解除卖方按合同规定承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

## 买方有权进行中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。

## 卖方在发货前应根据技术条件要求负责对设备的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具其设备质量合格证书，出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)。凡未经检验和试验合格的设备不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，设备才能发运。

## 设备运到指定地点后，买方将根据装货清单对其进行检查收到的数量，包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若买方有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，卖方有权参加检验。作为检验结果，如果设备数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，卖方应根据买方的要求对设备免费进行修理或更换。

## 现场检验中，若发现设备质量、规格、数量与合同规定不符，买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复或不派人参加现场检验，发生上述情况时由卖方负责。

## 卖方应派技术人员到现场进行指导服务，买方提供工作和生活上的方便，费用由卖方承担。

# 质量保证：

## 质量保证期为质量验收合格后三年。

## 卖方保证所提供的设备为采用最适宜的原材料、采用先进工艺制成、未经使用过的全新产品。保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。卖方保证本项目施工品牌确定为施耐德，西门子，ABB。

## 卖方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及其他技术文件资料。

## 卖方保证其提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的保修期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏，缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在3天内免费负责修理或更换有缺陷的设备，以达到技术规范及要求。

# 付款方式：

7.1 ①投标单位必须为国网公司居配工程采购目录内的厂家。

②本工程采用全垫资方式，货到现场付工程款的30%，供电公司验收合格后付工程款的30%，送电完成后付工程的20%，余款一年内付清。

# 运输方式：

## 设备运输由卖方负责，卖方应采取有效的措施确保设备安全运抵现场。

# 外观及标志

## 车辆外观按买方提供的色彩、标识免费加工。

# 索赔条款：

## 如果设备的例行试验或现场检验不符合要求，或者在保修期内因设备部件材料的缺陷而出现故障，买方有权要求索赔。卖方对买方在合同有效期内所提出的索赔负责。在征得买方同意后，可采取下列方法解决：

按退货处理，并承担所发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、检验费、储运费、保险费以及其它必要的开支。

按合同规定重新更换不符合规定的部分，并承担给买方造成的所有直接有关费用，在合同规定的同样期限内保证更换部分的质量。

如卖方在收到买方索赔函电(以邮戳为准)14天内未答复，则被视为接受索赔。

# 损害赔偿

## 因卖方设备及服务存在瑕疵，给买方造成任何损害（包括人身伤亡）或损坏，卖方应对买方的损害或损坏承担赔偿责任。

## 损害赔偿不受本合同第10条限制。

# 逾期交货赔偿：

## 卖方未按合同规定的时间按期交货，卖方必须支付核定损失金额，核定的损失金额的支付将从货款和履约保证金中扣除，核定损失金额的比率为每推迟7天，按迟交货金额的0.5%计算，不满7天按7天计。如果卖方在规定的最迟（30）天仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方仍需按上述规定支付核定损失金额。

## 卖方承诺的应该履行的合同条款和职责,如果不能按规定要求和时间完成,买方有权采取其它措施进行工作,以保证货物的供应,卖方应承担买方为些而发生的费用。

## 买方未按合同规定的时间和要求签字或提供应交付的技术资料,则交货期顺延。

# 仲裁条款：

## 凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商达不到一致意见，双方应将纠纷提交南通仲裁委员会仲裁。

## 仲裁或审理的费用由败诉方支付。

## 在仲裁或审理过程中，合同书中未提交仲裁或审理的部分，双方应继续执行。

# 合同生效及其它事项：

## 合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。

## 本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书之日并货款两清止。

买 方：

代 表：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

开户银行：

帐 号：

卖 方：

代 表：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

开户银行：

帐 号：

审核方：

第五章  投标格式

投标函（密封在报价部分）

致：                                （买方名称）

根据贵方                  项目招标采购的               货物的招标文件，现正式授权的下列签字人              （姓名和职务）代表投标人              （投标人的名称），提交下述投文件正本1份，副本    份：

投标报价表；

货物说明一览表；

资格证明文件；

由                银行开具的金额为               的投标保证金；

“投标人须知”第12条和第13条要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

              - 按招标文件的规定提交    货物及提供伴随服务的投标总价为人民币（大写）        元（RMB        ）交货期为    年   月    日，最早交货期为   年   月    日。

              - 我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

              - 我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

              - 我们同意在“投标人须知”第21条所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”第15条规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

              - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

              - 如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

              - 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

法定代表人或授权代表（签章）：

公章：

日期：              年       月       日

开标一览表

（密封在报价部分）

项目名称：                        包件号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂名称和 国籍/地区 | 单价 | 合价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （大写） 元（RMB ） |

投标人代表姓名（签字）：

公章：

日期：              年       月       日

投标报价表格式

（密封在报价部分）

项目名称：                                包件号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 原产地 | 出厂价单价（M、只） | 总价（3×5） |
| 7 | 备件费 |  |
| 8 | 内陆运保费 |  |
| 9 | 伴随服务费 |  |
| 10 | 其它费 |  |
| 投标总价 |  |

注：（1）  所有价格均用增值税壹票制人民币（RMB）元表示。

（2）  第7栏的费用应包括货物在质量保证期内所需的标准备件的费用。

（3）  第9、10栏的费用应包括全部伴随服务的费用。

（4）  如果单价×数量与总价不符时，则以单价×数量为准。

（5）  投标人应按“投标人须知”第10条的规定进行报价。

法定代表人或授权代表（签章）：

公章：

日期：              年       月       日

## 设备配置说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 部件组成 | 规格、型号 | 主要技术指标 | 制造厂家 | 承诺寿命 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、 投标人应对各项货物的主要组成部件（包括控制部件）的型号、规格、数量、技术指标等信息进行详细说明，未附本表的投标将被拒绝。各项货物的详细技术性能也可另页描述。

2、 提供的信息不完整、不充分可能导致不利的评价。

投标人代表姓名：

公章：

日期：              年       月       日

注：投标人应参照货物需求一览表对投标设备配置进行详细说明。

商务条款偏离表格式

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签章）：

公章：

日期：              年       月       日

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则应在表中注明“所有条款无偏离”。

技术规格偏离表格式

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签章）：

公章：

日期：              年       月       日

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

资格证明文件格式

一、营业执照

（复印件）

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                   的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

授权人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

地址：

三、制造厂授权书（如有）

致：                                    （买方名称）

作为设在                    （制造厂地址）的制造/生产                  （货物名称和（或）描述）的                          （制造厂名称）在此以制造厂的名义唯一地授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就第
    号投标邀请函递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：        年     月     日

## 四、关于提交材料真实性的自我保证声明

：

申请人                                               （单位名称）；

注册址                                                           ；

法定代表人            ；身份证号码                                  ；

联系电话                            ；

作出以下声明：

- 本人对贵司告知的关于递交相关资料的内容已经清楚，全面了解，承诺履行贵司告知的义务，接受你司的监督和管理；

- 本人承诺遵守国家及地方有关法律、法规、规章及规范性文件；

- 本人承诺对本人违反承诺的行为，承担相应的法律责任，你司有权按法律、法规、规章的规定对本人予以行政处罚。本人也将承担由此产生的其他法律责任；

- 本人承诺以上陈述和递交的申请资料真实、合法，是本人真实意思的表示。由于资料不实而造成的一切后果，本人愿承担一切法律责任。

特此声明

投标人法人章：

投标人法定代表人（签章）：

年    月    日

五、制造厂的资格声明

# 名称及其他情况

制造厂名称：

地址：

成立和（或）注册日期：

主管部门：

企业性质：

职员人数：

一般工人：

技术人员：

近期资产负债表（到             年        月        日止）

固定资产：

原值：

净值：

流动资金：

长期负债：

短期负债：

资金来源：

自有资金：

银行贷款：

# 制造投标货物的设施及其他情况

关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数

本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件：

制造厂的名称和地址	主要零部件名称

# 制造厂生产此投标货物的历史（年数）

# 近三年该货物销售给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	境内销售项目

境外销售额：

# 近三年的年营业额

年份	境内	境外	总额

# 易损件供应商的名称和地址

部件名称	供应商

# 有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

# 其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：        年    月    日	制造厂名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：                	电话号码：

传真号码：

公章：                          	电子信箱：

六、业绩清单及证明

投标人应提供投标货物的近三年国内同类项目的业绩清单（其中由投标人完成的加注★号）。

七、其他资料

近三年经审计的财务审计报告、生产/销售许可证（如需）、近三年投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果。