**附件1 中铁电气化局集团安九铁路安徽段四电工程钢芯铝绞线、电力电缆三角形支架采购招标采购包件一览表** **招标编号：EEBW2019-144**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 投标人资格要求 | 标书售价（元） | 备注 |
|
| 1 | AJ-DL-11 | 绝缘铝绞线 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 546  | 1、投标人注册资本金不少于3000万元人民币；2、投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的近三年产品检测报告；3、投标物资须具有设计速度300km/h及以上客专正线供货业绩，开通运营一年（含）以上，出具相应的购售合同影印件；4、不接受代理商和联合体投标。 | 500 | 技术规格书以中标后设计联络确认的为准，实际供货数量以签订合同后招标人分批发出的《生产通知单》为准。 |
| 2 | 钢芯铝绞线 | LGJ-240/40 | 米 | 4000  |
| 3 | 绝缘钢芯铝绞线 | JKLGYJ-10kV-240/30 | 米 | 62862  |
| 1 | AJ-DL-13 | 电力电缆三角形支架 |  | 个 | 147873 | 1、投标人注册资本金不少于10000万元人民币；2、投标物资须具有CMA或CNAS标志的省部级及以上国家权威机构出具的有效期内的产品型式试验报告及近三年的产品检测报告； 3、投标物资须具有近三年设计速度300km/h及以上客专正线供货业绩，并出具相应的购售合同影印件；4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 技术规格书以中标后设计联络确认的为准，实际供货数量以签订合同后招标人分批发出的《生产通知单》为准。 |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场进料确认单为准。

**附件2**

**投标申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **招标编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）****投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****备注：****1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。****2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。****申请单位（章）****年 月 日** |