## 采购物资包件一览表
附件一：采购物资包件一览表
采购物资包件一览表
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 标书费用（元）
1 | 一包件 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008 | 米 | 112163 | 2020.1-10 | 川藏铁路拉林段四电房建工程指定各交货地点 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团北京建筑工程公司拉林铁路四电房建工程项目部 | 500
2 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 143519
3 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 22568
4 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 7560
5 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 9040
6 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 120
7 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 35 |  | 米 | 200
8 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 50 |  | 米 | 180
9 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 37120
10 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 21025
11 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 12630
12 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 4700
13 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 3935
14 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 2.5 |  | 米 | 27410
15 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 3945
16 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 2400
17 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 300
18 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 1570
19 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 820
20 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 2.5 | JB T10491.2-2004 GB/T 19666-2005 | 米 | 44150
21 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 4 |  | 米 | 62850
22 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 10 |  | 米 | 19260
23 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 16 |  | 米 | 1725
24 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5 |  | 米 | 11075
25 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZCN-YJY 450/750V 4*35+1*25 | GB12706.1-2008；GB/T19666-2005 | 米 | 80
26 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*10 |  | 米 | 335
27 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 365
28 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*50+2*25 |  | 米 | 90
29 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*70+2*35 |  | 米 | 300
30 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*95+2*50 |  | 米 | 50
32 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4 | GB/T 12706.1-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 320
33 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*4 |  | 米 | 95
34 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 |  | 米 | 95
35 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*16 |  | 米 | 590
36 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*25 |  | 米 | 215
37 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*50+2*25 |  | 米 | 175
38 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 120
39 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 |  | 米 | 40
40 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 80
41 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 90
42 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 440
43 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*50+1*25 |  | 米 | 330
44 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*120+1*70 |  | 米 | 240
45 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*16 |  | 米 | 410
46 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*25 |  | 米 | 120
47 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 120
48 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3*4 |  | 米 | 340
49 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 1635
50 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 1120
51 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*50+1*25 |  | 米 | 1050
52 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 790
53 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 560
54 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 1440
55 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 920
56 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 950
57 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 410
备注：1 采购物资规格、数量依据施工图暂估，具体供货数量以使用单位下达的供货通知单为准。
2 交货时间依据施工组织计划节点确定，实际交货时间如有调整，以使用单位下达的供货通知单为准。

## 物资需求一览表
物资需求一览表
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位
1 | 一包件 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008 | 米 | 112163 | 2020.1-10 | 川藏铁路拉林段四电房建工程指定各交货地点 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团北京建筑工程公司拉林铁路四电房建工程项目部
2 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 143519
3 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 22568
4 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 7560
5 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 9040
6 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 120
7 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 35 |  | 米 | 200
8 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 50 |  | 米 | 180
9 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 37120
10 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 21025
11 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 12630
12 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 4700
13 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 3935
14 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 2.5 |  | 米 | 27410
15 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 3945
16 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 2400
17 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 300
18 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 1570
19 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 820
20 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 2.5 | JB T10491.2-2004 GB/T 19666-2005 | 米 | 44150
21 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 4 |  | 米 | 62850
22 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 10 |  | 米 | 19260
23 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 16 |  | 米 | 1725
24 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5 |  | 米 | 11075
25 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZCN-YJY 450/750V 4*35+1*25 | GB12706.1-2008；GB/T19666-2005 | 米 | 80
26 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*10 |  | 米 | 335
27 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 365
28 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*50+2*25 |  | 米 | 90
29 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*70+2*35 |  | 米 | 300
30 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*95+2*50 |  | 米 | 50
32 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4 | GB/T 12706.1-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 320
33 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*4 |  | 米 | 95
34 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 |  | 米 | 95
35 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*16 |  | 米 | 590
36 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*25 |  | 米 | 215
37 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*50+2*25 |  | 米 | 175
38 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 120
39 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 |  | 米 | 40
40 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 80
41 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 90
42 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 440
43 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*50+1*25 |  | 米 | 330
44 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*120+1*70 |  | 米 | 240
45 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*16 |  | 米 | 410
46 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*25 |  | 米 | 120
47 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 120
48 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3*4 |  | 米 | 340
49 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 1635
50 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 1120
51 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*50+1*25 |  | 米 | 1050
52 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 790
53 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 560
54 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 1440
55 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 920
56 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 950
57 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 410
备注：1 采购物资规格、数量依据施工图暂估，具体供货数量以使用单位下达的供货通知单为准。
2 交货时间依据施工组织计划节点确定，实际交货时间如有调整，以使用单位下达的供货通知单为准。

## Sheet1
附件一：物资采购包件划分一览表
新建川藏铁路拉萨至林芝段四电房建工程物资招标采购包件划分一览表
招标单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 共3页 第1页
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位
1 | 一包件 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008 | 米 | 112163 | 2019.10-2020.10 | 川藏铁路拉林段四电房建工程指定各交货地点 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团北京建筑工程公司拉林铁路四电房建工程项目部
2 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 143519
3 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 22568
4 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 7560
5 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 9040
6 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 120
7 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 35 |  | 米 | 200
8 |  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 50 |  | 米 | 180
9 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 2.5 | GB/T 5023.3-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 37120
10 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 21025
11 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 12630
12 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 4700
13 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | ZB 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 3935
14 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 2.5 |  | 米 | 27410
15 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 4 |  | 米 | 3945
16 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 6 |  | 米 | 2400
17 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 10 |  | 米 | 300
18 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 16 |  | 米 | 1570
19 |  | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类耐火电缆 | ZBN 60227 IEC 01 25 |  | 米 | 820
20 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 2.5 | JB T10491.2-2004 GB/T 19666-2005 | 米 | 44150
21 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 4 |  | 米 | 62850
22 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 10 |  | 米 | 19260
23 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ 450/750V 16 |  | 米 | 1725
24 |  | 耐热105℃无卤低烟阻燃B类铜芯交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5 |  | 米 | 11075
25 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZCN-YJY 450/750V 4*35+1*25 | GB12706.1-2008；GB/T19666-2005 | 米 | 80
26 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*10 |  | 米 | 335
27 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 365
28 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*50+2*25 |  | 米 | 90
29 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*70+2*35 |  | 米 | 300
30 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV 3*95+2*50 |  | 米 | 50
31 |  | 本页小计 |  |  | 米 | 551485
新建川藏铁路拉萨至林芝段四电房建工程物资招标采购包件划分一览表
招标单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 共3页 第1页
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位
32 | 一包件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4 | GB/T 12706.1-2008、GB/T19666-2005 | 米 | 320 | 2019.10-2020.10 | 川藏铁路拉林段四电房建工程指定各交货地点 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团北京建筑工程公司拉林铁路四电房建工程项目部
33 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*4 |  | 米 | 95
34 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 |  | 米 | 95
35 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*16 |  | 米 | 590
36 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*35+2*25 |  | 米 | 215
37 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3*50+2*25 |  | 米 | 175
38 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 120
39 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 |  | 米 | 40
40 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 80
41 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 90
42 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 440
43 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*50+1*25 |  | 米 | 330
44 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类耐火电力电缆 | ZN-YJV-1kV 3*120+1*70 |  | 米 | 240
45 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*16 |  | 米 | 410
46 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 3*25 |  | 米 | 120
47 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1KV 5*16 |  | 米 | 120
48 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 3*4 |  | 米 | 340
49 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 1635
50 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*35+1*25 |  | 米 | 1120
51 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*50+1*25 |  | 米 | 1050
52 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 790
53 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 560
54 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 1440
55 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 920
56 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 950
57 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯阻燃B类耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 410
58 |  | 本页小计 |  |  | 米 | 12695
59 |  | 包件小计 |  |  | 米 | 564180
新建川藏铁路拉萨至林芝段四电房建工程物资招标采购包件划分一览表
招标单位：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 共3页 第1页
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位
60 | 二包件 | 照明配电箱 | AL | GB 7251.1-2005 | 台 | 589 | 2019.10-2020.10 | 川藏铁路拉林段四电房建工程指定各交货地点 | 简易包装、标志清楚，提供产品CQC认证、型式检验报告、出厂检验报告、送货单、合格证、安装使用说明书及供应单位资料，车板验收、交货。 | 中铁电气化局集团北京建筑工程公司拉林铁路四电房建工程项目部
61 |  | 动力配电箱 | AP |  | 台 | 110
62 |  | 双电源切换箱 | ATxx |  | 台 | 186
63 |  | 通信配电箱 | ALxx |  | 台 | 7
64 |  | 消防巡检柜 | XJ |  | 台 | 4
65 |  | 防灾配电箱 | FZ |  | 台 | 5
66 |  | 控制箱 | AC1/AC2 |  | 台 | 4
67 |  | 插座箱 |  |  | 台 | 37
68 |  | 开关箱 | K |  | 台 | 336
69 |  | 等电位端子箱 | TE-5 | 图集15D502 | 台 | 593
70 |  | 包件小计 |  |  | 台 | 1871
71 | 三包件 | 照明配电箱 | AL | GB 7251.1-2005 | 台 | 414
72 |  | 动力配电箱 | AP |  | 台 | 83
73 |  | 双电源切换箱 | ATxxs |  | 台 | 132
74 |  | 通信配电箱 | ALxx |  | 台 | 7
75 |  | 消防巡检柜 | XJ |  | 台 | 5
76 |  | 防灾配电箱 | FZ |  | 台 | 5
77 |  | 控制箱 | AC1/AC2 |  | 台 | 8
78 |  | 插座箱 |  |  | 台 | 39
79 |  | 开关箱 | K |  | 台 | 239
80 |  | 等电位端子箱 | TE-5 | 图集15D502 | 台 | 406
81 |  | 接地测试盒 | 150*150*100mm | 图集15D500 | 台 | 1200
82 |  | 包件小计 |  |  | 台 | 2538
92 |  | 本页合计 |  |  | 台 | 4409
备注：1 招标物资规格、数量依据施工图暂估，具体供货数量以使用单位下达的供货通知单为准。
2 交货时间依据施工组织计划节点确定，实际交货时间如有调整，以使用单位下达的供货通知单为准。