## 附件1 ：太原市轨道交通2号线一期工程B包PPP项目系统集成项目（钢管、网线、线槽、电缆附件）物资采购竞争性谈判采购包件一览表                       谈判编号：TYDTTP-2019-03

| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货时间 | 供应商资格要求 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX-01 | 热镀锌无缝钢管 | SC25（厚度2.0） | 吨 | 10 | 2019年12月30日 | 投标人注册资本金（人民币）不少于500万元。2. 投标物资须具有CMA或CAL或CNAS标识的、有效的国家权威检测机构出具的（2017年、2018年）产品检验报告；3. 投标人2014年1月1日至今须具有铁路或城市轨道交通钢材类供货业绩（单笔合同额不小于200万），提供相应合同及采购方的履约证明影印件；4、不接受联合体投标。 | 200 |  |
| 2 |  | 镀锌焊接钢管 | DN20（厚度2.0） | 吨 | 30 |  |  |  |  |
| 3 |  | 镀锌焊接钢管 | DN25（厚度2.0） | 吨 | 50 |  |  |  |  |
| 4 |  | 镀锌焊接钢管 | DN32（厚度2.0） | 吨 | 35 |  |  |  |  |
| 5 |  | 镀锌焊接钢管 | DN50（厚度2.5） | 吨 | 40 |  |  |  |  |
| 6 | TX-02 | 镀锌穿线薄壁钢管 | JDG25（厚度1.6） | 米 | 50000 | 2019年12月30日 | 1. 投标人注册资本金（人民币）不少于500万元。2. 投标物资须具有CMA或CAL或CNAS标识的、有效的国家权威检测机构出具的（2017年、2018年）产品检验报告；3、不接受联合体投标。 | 200 |  |
| 7 |  | 镀锌穿线薄壁钢管 | JDG32（厚度1.6） | 米 | 30000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 镀锌穿线薄壁钢管 | JDG50（厚度1.6） | 米 | 37000 |  |  |  |  |
| 9 | TX-03 | 超五类四对屏蔽室外线缆 | FTP-31-5E-4P | 米 | 120000 | 2019年12月30日 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少于2000万元；2. 投标物资须具有CMA或CAL或CNAS标识的、有效的国家权威检测机构出具的（2017年、2018年）产品检验报告；3. 投标物资须具有城市轨道交通供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供相应的合同影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 200 |  |
| 10 |  | 超五类四对非屏蔽室外线缆 | UTP-31-5E-4P | 米 | 110000 |  |  |  |  |
| 11 |  | 六类四对非屏蔽室外线缆 | UTP-31-6-4P | 米 | 92000 |  |  |  |  |
| 12 | TX-04 | 线槽 | 400mm（宽）*80mm（深） | 米 | 2700 | 2019年12月30日 | 1.生产企业注册资金（人民币）不少 于2000万元；2. 投标物资须具有CMA或CAL或CNAS标识的、有效的国家权威检测机构出具的（2017年、2018年）产品检验报告；3. 投标物资须具有城市轨道交通供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供相应的合同影印件； 4.不接受代理商和联合体投标。 | 200 |  |
| 13 | BD-01 | 高压冷缩电缆中间头 | 35kv 1*185mm² | 套 | 72 | 2019年12月30日 | 1. 投标人注册资本金（人民币）不 少于2000万元。2. 投标物资须具有CMA或CAL或CNAS标识的、有效的国家权威检测机构出具的（2017年、2018年）产品检验报告；3. 投标物资须具有城市轨道交通供货业绩，且其中至少1条城市轨道交通线路已开通运行，提供相应的合同影印件；4.不接受代理商和联合体投标。 | 200 |  |
| 14 |  | 高压冷缩电缆中间头 | 35kv 1*300mm² | 套 | 78 |  |  |  |  |
| 15 |  | 户内高压冷缩电缆终端头 | 35kv 1*300mm² | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 16 |  | 户内高压冷缩电缆终端头 | 35kv 1*95mm² | 套 | 400 |  |  |  |  |
| 17 |  | 户内高压冷缩电缆终端头 | 35kv 3*185mm² | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 |  | 户内高压冷缩电缆终端头 | 35kv 1*120mm² | 套 | 14 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场进料确认单为准。

## 附件2

谈判申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 谈判项目名称 |  |
| 谈判联系人 |  | 谈判编号 |  |
| 联系电话 |  | 谈判内容 |  |
| 传真电话 |  | 邮 箱 |  |
| 注册资金 |  | 代理生产厂（如有） |  |
| 单位地址 |  |
| 申请谈判范围：（注明拟投标包件号） 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 备注： 1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，请确认本申请表提供邮箱及电话的准确性。 2、退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。 申请单位（章） 年 月 日 |