|  |  |
| --- | --- |
|  | **附件1：广佛江快速通道江门大道路灯照明工程物资采购招标包件一览表** |
| **序号** | **包件号** | **材料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **需求数量** | **供应商资格要求** | **标书售价（元）** | **投标保证金（元）** | **备注** |
| 1 | JMLD-TP-20191201（电缆） | 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV5\*10mm2 | m | 6000 | 1、生产企业注册资金不少于1000万元人民币； 2、投标物资须具有国家权威认证机构出具的产品检验报告； 3、投标物资须具有营业绩，开通运营一年（含）以上，出具相应的购售合同影印件； 4、不接受联合体和代理商投标。 | 200 | 无 |  |
| 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV5\*10mm2 | m | 4000 |
| 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV5\*16mm2 | m | 1800 |
| 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV4\*25+1\*16mm2 | m | 1900 |
| 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV1\*10mm2 | m | 200 |
| 低烟无卤阻燃交联电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV1\*10mm2 | m | 800 |