如皋龙湖丽园西地块二期供配电工程电缆采购

招标文件

招标人：（加盖公章） 南通裕恒置业有限公司

招标代理机构：（加盖公章）如皋市城建工程项目管理有限公司

日期：2019年12月10日

目录

招标文件备案表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5

第一章投标人须知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6

投标人须知前附表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6

1、总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9

1.1 项目概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9

1.2 资金来源和落实情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  9

1.3 招标范围、计划工期和质量要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  9

1.4 投标人资格要求（适用于资格后审）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9

1.5 费用承担┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄   10

1.6 保密┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10

1.7 语言文字┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10

1.8 计量单位┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10

1.9 踏勘现场┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10

1.10 分包┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  11

2、招标文件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄   11

2.1 招标文件组成┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11

2.2 招标文件的澄清与修改┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11

2.3 招标控制价┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12

3、投标文件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13

3.1 投标文件的组成┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13

3.2 投标报价┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 16

3.3 投标报价编制要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 17

3.4 投标有效期┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 18

3.5 投标保证金┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 18

3.6 投标文件的编制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19

4、投标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  19

4.1 投标文件的密封和标记┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19

4.2 投标文件的递交┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20

4.3 投标文件的修改与撤回┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20

5、开标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  20

5.1 开标时间和地点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  20

5.2 开标程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  20

5.3 资格审查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  21

6、评标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  22

6.1 评标委员会┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  22

6.2 评标原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  22

6.3 废标条款┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  23

6.4 清标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  24

6.5 投标文件的澄清┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  24

6.6 技术标评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  24

6.7 商务标评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  25

7、定标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  25

7.1 定标方式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  25

7.2 中标通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  26

7.3 履约担保┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  26

7.4 其他需要说明的事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  27

7.5 签订合同┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  27

8、重新招标和不再招标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

8.1 重新招标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

8.2 不再招标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

9、纪律和监督┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

9.1 对招标人的纪律要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

9.2 对投标人的纪律要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

9.3 对评标委员会成员的纪律要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  28

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄  29

9.5 异议和投诉处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  29

9.6 其他┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  29

第二章投标文件格式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  29

第三章图纸、技术资料及附件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  29

第四章合同条款及格式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  30

第一部分合同协议书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄    30

第二部分通用条款┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  32

第三部分专用条款┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  32

附件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄  48

招标文件备案表

编制人： 技术负责人： 编制日期： 年 月 日

招标人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 招标代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日期： 年 月 日

如皋市行政审批局（备案） 日期： 年 月 日

第一章投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：南通裕恒置业有限公司 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理 | 名称：如皋市城建工程项目管理有限公司 地址：如皋市大司马南路8号 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 如皋龙湖丽园西地块二期供配电工程电缆采购 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 如皋市 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 政府投资0%，自筹资金100% |
| 6 | 1.2.2 | 建设规模 | 高低压电缆制造、包装、运输和保修、指导安装调试、检验和负责供电公司相关部门的验收，以及质量保证等伴随服务，具体情况详见工程量清单。 |
| 7 | 1.2.3 | 承包方式 | 专业承包 |
| 8 | 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标清单。 |
| 9 | 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：15日历天 计划开工日期：2020年5月16日 计划竣工日期：2020年5月30日 |
| 10 | 1.3.3 | 质量标准 | 按照国网江苏省电力公司相关标准执行，且一次性通过验收，能满足供电公司验收标准。 |
| 11 | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉等 | 申请人的资质条件：投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的制造商、材料供应商或供配电施工总承包单位。 拟选派项目负责人资质条件：项目负责人必须为本工程委托代理人； （3）业绩要求：本工程无 ⑷财务要求：财产未被被接管或冻结的; ⑸企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停 ⑹其他要求： 项目负责人必须满足下列条件之一： 参见招标公告 |
| 12 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 1.10 | 分包 | / |
| 15 | 2.2.3 | 疑问、修改、补充的提出与获取 | 提出截止时间：2020年1月 7 日9时前网上提交； 获取时间：2020年1月 7日15时后网上获取； |
| 17 | 3.2.2 | 投标报价方式 | 固定单价报价 √固定总价报价 |
| 18 | 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 19 | 3.5.2 | 投标保证金 | 形式：由企业基本帐户出具的银行汇票 缴纳户名：如皋市公共资源交易中心 开户行：中国建设银行如皋支行营业部 账号：32001647236052513300 金额：人民币伍仟元 |
| 20 | 3.6.3 | 投标文件份数 | 资格审查原件一份、资格审查资料、商务标文件壹正贰副 |
| 21 | 4.2.1 | 投标文件递交 方式及截止时间 | 递交地点：如皋市市民服务中心三楼C区投标文件集中递交处 截止时间：见招标公告 |
| 22 | 5.1 | 开标时间及地点 | 开标地点：如皋市市民服务中心三楼C区开标室 开标时间：见招标公告 |
| 23 | 5.3.1 | 资格审查方式 | 资格审查方式：资格后审 |
| 24 | 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会组成：3人以上单数 评标专家确定方式：评委系统随机抽取。 |
| 25 | 6.6-6.7 | 评标方法和标准 | 详见招标文件 |
| 26 | 7.3.1 | 履约保证金 | 中标人提供的履约担保金额为中标价的10%，包括：工期保证金（待全部工程竣工验收合格且工期按施工合同约定完成后无息退还），质量保证金（待全部工程竣工验收合格后无息退还），安全保证金（待全部工程竣工验收合格且无安全事故后无息退还） |
| 27 | 7.3.2 | 中标差额保证金 | 若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人保证金专用账户提交。 |
| 28 |  | 需要补充的其他内容 | 本项目法定代表人授权委托书中的委托人代理人必须是投标人拟选派的项目负责人；该委托代理人负责办理投标招投标相关事宜。 2..中标人在办理中标通知书备案时，需提供经招标代理公司盖章确认的投标文件； |
| 29 |  | 最高限价 | 本工程最高限价为450万元。 |

- 总则

1.1　项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行公开招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的建设规模：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4　投标人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）申请人资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3）财务要求：见投标人须知前附表；

(4）业绩要求：见投标人须知前附表；

(5）其他：见投标人须知前附表；

1.4.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3　投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的　；

（3）与本项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或相互控股或参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业的、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或被暂停且在暂停期内的；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

1.5　费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6　保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7　语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8　计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9　踏勘现场

1.9.1　按投标人须知前附表规定方式组织踏勘现场。

1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10　分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应经招标人书面同意，并符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）工程量清单；

（3）图纸；

（4）技术标准和要求；

（5）合同条款及格式；（GF—2013—0201）

（6）其他：

2.2　招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人从“南通市公共资源交易网-交易信息-其他交易-工程类其他项目”相关栏目中下载招标文件（含招标公告、清单图纸等）后，应仔细阅读和检查全部内容。如发现有缺页或附件不全，以及对清单、图纸等存在差异或疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间和方式通过答疑邮箱（rgztb@126.com）提交招标人予以澄清。

2.2.2　如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

2.2.3 对招标文件的澄清（修改）将在投标人须知前附表规定的时间前，经市如皋市行政审批局备案后，在南通市公共资源交易网-交易信息-其他交易-工程类其他项目-变更公告”栏目向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

2.2.4 招标人在投标截止时间前对招标文件所作的澄清、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

2.2.5 本工程招标人对招标文件所作的澄清、修改等均以“南通市公共资源交易网-交易信息-其他交易-工程类其他项目-变更公告”中公示的内容为准。网上公示的内容前后相互矛盾时，以最新公示的澄清、修改文件为准。

2.2.6  投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市公共资源交易网-交易信息-其他交易-工程类其他项目-变更公告”中有关该工程的答疑内容。因投标人疏忽导致遗漏澄清、修改等内容的，由投标人自行承担其后果。

2.3　招标控制价

2.3.1 投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将予以拒绝。

2.3.2 招标控制价编制依据执行投标人须知前附表。

2.3.3 各标段划分、规模标准、技术要求及最高限价等详见本项目招标公告。

- 投标文件

3.1　投标文件的组成及评分标准

投标文件应包括资格审查文件、商务标两部分。

3.1.1资格审查文件包括：资格审查原件资料、资格审查资料

3.1.1-1资格审查原件资料包括：

（1）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

（2）营业执照；

（3）企业基本帐户开户许可证或基本存款账户信息；

⑷银行汇票；

（5）报名费收据原件（请于投标截止时间及开标前半小时至市民服务中心C区三楼投标文件集中递交处现场开取）；

（6）电缆生产许可证、10KV高压电缆检测报告、低压电缆检测报告；

3.1.1-2资格审查资料包括：（复印件加盖公章）

（1）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

（2）营业执照；

（3）企业基本帐户开户许可证或基本存款账户信息；

⑷电缆生产许可证、10KV高压电缆检测报告、低压电缆检测报告；

以上3.1.1-2（1）-（4）项按顺序装订成册，一式叁份，一正贰副。

资格审查工作由评标委员会具体负责。评标委员会根据本工程招标文件中关于投标人资质条件、能力和信誉等方面的要求，对3.1.1所列内容进行审查，通过查阅南通市公共资源交易网信息库中的内容，资格审查原件资料对投标人的资格是否符合要求作出认定，并出具《资格审查结果情况登记表》。

33.1.2 技术标（本工程无）

3.1.3 商务标（100分）

商务标应包括：

（1）投标函；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

- 联合体协议书（本工程无）；

- 投标报价表。

3.2　投标报价

3.2.1投标人必须按招标人提供的规格参数及工程量清单报材料(设备)单价和总价。

3.2.2投标报价应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的材料设备出厂原价（含运输费）的所有内容（材料设备报价为出厂原价（含运输费）；其中出厂原价包含了供销部门进货费、供销部门经营费和包装费等有关费用，不包括包装品押金，也不计减包装品残值。场外运输费指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用，包括装卸费、运输费、运输损耗及附加费用等。以上出厂原价及场外运输费均为含税价格)。

3.2.3投标人报价应为产品到场价格,含税价，税率为13 %。

3.2.4所有材料(设备)必须报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

3.2.5投标人报价时应综合考虑发包人在实际施工中需要数量的增加或减少，不得以数量的增减而作为不及时供货和变更中标单价的理由。

3.2.6投标人报价时不得变更工程量清单报价表中样品编号、规格、数量，不得高于最高限价。

3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1投标保证金由招标人委托招标人代收代退,如投标人违反招投标有关法律法规规定或交易文件要求时,投标保证金不予退还，且不需取得投标人的同意。

3.5.2投标人应在投标文件递交截止时间前，按照投标须知前附表的要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分；联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.5.3投标保证金采用银行汇票，一律不得使用其它结算方式，投标保证金的付款人单位与投标单位的名称必须一致，且必须从投标人企业工商注册所在地基本帐户中出票。

3.5.4任何以分公司、子公司、办事处、项目部等类似分支机构名义出票的，以及所使用银行汇票不是从企业工商注册所在地基本帐户中出票的，均视为不符合要求的投标保证金，其投标文件将被拒收。

3.5.5未中标人的保证金，在中标结果公告发出后5个工作日内退还；中标人的保证金，在合同签订后5个工作日内退还。

3.5.6由招标人负责办理投标保证金退还手续。招标人既未在规定期限内申请退还，又未向交易中心书面提交暂缓退还情况说明，未中标人的保证金，由交易中心直接退还，中标人的保证金，由交易中心在投标有效期结束后予以退还，所造成的的后果由招标人负责。

3.5.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

⑵中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按交易文件规定提交履约担保的。

⑶投标人在招投标过程中有违法违规行为的。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件按照本交易文件中关于资格审查文件、商务标的要求进行编制。

3.6.2 投标文件应当对交易文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。其中，法定代表人授权委托书、投标函必须加盖单位公章和法人印鉴章。

3.6.3 投标文件份数执行投标人须知前附表。

- 投标

4.1　投标文件的密封和标记

4.1.1资格审查原件资料无须封装，在投标签到时由投标单位自行核对无缺项后递交给负责接收投标文件的工作人员签收。

4.1.2资格审查、商务标文件的装订、密封和标记：

⑴资格审查、商务标文件应按照本招标文件3.1.1-2、3.1.3款的要求，按顺序装订成册；

⑵资格审查、商务标文件应用包装袋密封完好，有标段之分的还应按标段分别密封，包装袋上应标明所投工程名称、标段名称、投标人名称和“资格审查资料”、“商务标”字样，并在包装袋封口处加盖单位公章和法定代表人（或授权委托人）印章。

4.2　投标文件的递交

4.2.1　投标人的委托代理人（即项目负责人）应按照投标人须知前附表4.2.1条的规定递交投标文件。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

4.2.2  投标人应按照投标人须知前附表规定的标准缴纳资料费。

4.2.3有以下情况之一的，投标文件将被拒收：

（1）未按照交易文件的要求递交项目经理证原件的；

（2）未按照交易文件的要求递交投标保证金的；

（3）未按照交易文件的要求密封与标记的；

（4）未按照“投标人须知前附表”的要求缴纳交易文件资料费的；

（5）未能在投标须知前附表规定的投标截止时间递交投标文件的；

4.2.4　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标截止时间后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

开标

5.1　开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的委托代理人（项目负责人）参加开标。开标、评标根据交易文件的规定进行，交易文件没有明确的内容、对象不作为开标、评标的依据。

5.2　开标程序

5.2.1　投标人委托代理人（即项目负责人）本人应按照投标人须知前附表的要求到工作人员安排的开标室参加开标。

5.2.2  开标会议由招标人或其委托的招标代理单位主持，按下列程序进行：

⑴宣布开标纪律：

⑵公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认拟选派的项目负责人是否到场；

⑶宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员情况；

⑷检查投标文件的密封情况，并宣布结果；

⑸宣布投标文件开启顺序：按照资格审查、技术标、商务标的顺序依次进行。没有通过上一个程序的投标人，不得参加下一个程序的评审；

⑹由评标委员会按照交易文件的要求对各投标人进行资格审查，宣布审查结果；

⑺由评标委员会对资格审查合格的投标人的技术标文件进行评审，并宣布评审结果；

⑻开启技术标通过的投标人的商务标文件，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期等内容；

⑼打印开标记录，请各投标人委托代理人（即项目负责人）在开标记录上签字确认；

⑽开标结束。

5.3　资格审查

5.3.1 本工程采取资格后审方式。资格审查活动由依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）组织实施。

5.3.2资格审查委员会（或评标委员会）进入评标区，通过查阅“南通市公共资源交易网信息库”中的相关信息，对照前3.1.1-2的有关要求对各投标人的资格进行审查，审查其是否符合交易文件规定的资格条件。资格审查不合格的，退回其技术标和商务标。资格审查合格的可进入下一轮程序。资格审查结果在开标会议上当众宣布。

5.3.3在资格审查（开标）过程中，有下列情形之一的，其投标文件无效，不得进入技术标、商务标评审程序：

⑴有本章第1.4.3项规定的任何一种情形的；

- 不满足本章3.1.1规定的审查标准的；

（3）投标人的委托代理人未携带本章3.1.1-1规定的原件准时出席开标活动的；

⑷不满足投标人须知前附表1.4.1规定的；

⑸提供的资格审查文件经资格审查委员会（或评标委员会）认定有弄虚作假的；

⑹投标人资格条件不符合国家、省、市有关规定或本项目交易文件要求的；

⑺资格审查原件资料与南通市公共资源交易网信息库中的内容不一致的；或者未按照本交易文件3.1.1-2要求在南通市公共资源交易网信息库指定位置上传资格审查数据资料的；

⑻委托代理人非本项目拟选派项目负责人的；

⑼投标时，一个投标人出现多份授权委托或多份投标文件的；

⑽投标保证金的递交不符合本章第3.5条的有关要求或投标保证金无法进账的；

⑾未按交易文件要求填写或提交投标人经营现状承诺书的；

⑿法律、法规或规章规定的其他情形。

5.3.4  有下列情形之一的，作无效投标处理，并记入不良行为：

⑴应参加开标的委托代理人（即项目负责人）未按照投标人须知前附表规定的时间和地点准时参加开标会议的；

⑵项目负责人由他人冒名顶替，一经查实的；

- 标过程中，投标人扰乱开标现场秩序的；

- 法律、法规或规章规定的其他情形；

6评标

本招标工程项目采用价格单因素评标法，一个项目分为多个标段时，原则上，一个投标人只能中一个标段，即已经取得第一中标候选人资格的投标人，可以参加后续标段的开标及评标，但不得作为第一中标候选人；

商务标全部评审结束后，按商务标得分由高到低排列中标候选人顺序。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6.1　评标委员会

6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

⑵项目主管部门的人员；

⑶与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑷曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3　无效标条款

6.3.1投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对交易文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或交易文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件要求提交备选投标的除外；

（12）与交易文件规定的不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费和税金的费率)、暂列金额、暂估价、招标人提供的暂估价与甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点及上述材料的数量不一致的

（13）与交易文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）与交易文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（15）未按交易文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过交易文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合交易文件的要求的；

（19）投标文件提出了不能满足交易文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按交易文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照交易文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（21）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（22）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误或者不符合招标文件有关暗标的要求。

（24）未按招标文件格式填写或投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（25）未按照交易文件的要求密封与标记的；

6.3.2通过对各投标文件的评审和比较，经评标委员会评审认定有下列情形之一的，按无效标处理，并由监管部门调查其相互串通投标嫌疑：

⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制、制作；

⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸不同投标人的投标文件相互混装；

⑹不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑺投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

⑻投标人之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标；

⑼不同投标人网上电子标书上传的MAC地址相同的；

⑽不同投标人的投标报价相近，人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费和利润部分或全部雷同；

⑾不同投标人的投标文件错漏之处雷同；

⑿不同投标人的施工组织设计方案基本雷同的；

⒀不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

⒁开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

⒂法律、法规或规章规定的其它串通投标行为。

6.3.3凡投标人有下列情形之一的，按无效标处理，并由监管部门调查其以他人名义投标嫌疑：

⑴使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

⑵参加投标的项目负责人对投标项目不了解的；

6.3.4凡投标人有下列情形之一的，按无效标处理，由监管部门调查其弄虚作假嫌疑：

⑴使用伪造、变造的许可证件；

⑵提供虚假的财务状况或业绩；

⑶提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑷提供虚假的信用状况；

⑸法律法规规定的其他弄虚作假的行为。

6．4 清标

6.4.1清标可以由招标人依法组建的评标委员会负责，也可以另行组建清标工作小组负责清标。

6.4.2清标工作内容包括：

6.4.2.1 按照投标总价的高低，对投标文件进行排序；

6.4.2.2 根据交易文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

6.4.2.3 对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

6.4.2.4 根据交易文件规定的标准，审查并列出过低的投标价格；

6.4.2.5 形成书面的清标情况报告。

6．5 投标文件的澄清

6．5.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标过程中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

6．6 技术标评审（同3.1.2）本工程无

6．7 商务标评审（总分100分）

6.7.1 投标文件计算错误的修正

6.7.1-1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.7.1-2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

6.7.1-3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.7.1-4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人书面同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

6.7.1-5评标委员会依据本须知规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

6.7.2商务标评标方法和标准

6.7.2.1以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98%。评标价等于评标基准价的得100分；

有效投标文件的评标价与评标基准价相比，等于评标基准价的得100分，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.6分。直至扣完，不足1%按插入法计算(投标报价数据如以万元为单位则保留四位小数，第五位四舍五入；评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入)。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件

3.投标报价合理性指标用于对投标报价中不合理报价的评价，评标委员会应当使用符合要求的计算机软件辅助评审

4.评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

5.一个项目被分为多个标段时，某个标段产生质疑、投诉，除被投诉人不满足本招标文件第5.3.3条款且为其他标段的第一中标候选人外，不影响其他标段的评标结果；若被投诉人不满足本招标文件第5.3.3条款且为其他标段的第一中标候选人，则不受“一个投标人只能中一个标段”的限制。

6.7.3中标候选人

6.7.3.1按得分由高到低排列中标候选人顺序。

得分相同且报价相同的情况下，由业主抽签决定中标候选人顺序；得分相同，报价不同的情况下，报价低的投标人排名优先；

6.7.3.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6.7.3.3在评标过程中，若评标委员会成员对某一投标价格是否低于成本的意见不一致时，由评标委员会全体成员进行表决，按照少数服从多数的原则形成评标结论。若该投标价中标，则应增加履约保证金数额，增加额为中标价的5%。

评标过程中，若发现疑异的投标文件，评标委员会可以要求项目负责人答辨。

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2定标后，招标人在15日内向如皋市行政审批局提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

7.1.2-1 施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

7.1.2-2 相关的文件资料包括交易公告、交易文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

7.2 中标通知

7.2.1依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

7.2.3公示期内无异议的，招标人应当7日内向中标人发放中标通知书并至如皋市行政审批局备案。

7.2.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

⑴中标人无故放弃中标项目的；

⑵拒不按照交易文件的要求提交履约保证金的；

⑶按照本交易文件规定应当提交中标差额保证金而不提交的；

⑷在法律规定的期限内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者要求更改合同实质性内容的。

7.2.5当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和交易文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2工程施工招标的中标人除应当按照规定的标准提交履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照投标人须知前附表规定向招标人另行提交中标差额保证金（银行保函）。

7.3.3中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.4注册建造师及项目部主要人员在合同履行中的责任

7.3.4-1为了切实地维护招标投标的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生。本工程将对中标人注册建造师及项目部主要人员实行严格的现场签到考核制度。

7.3.4-2中标注册建造师或项目部主要人员需要离开施工现场4小时以上的，必须向业主提出书面申请，得到书面批准后方可离开。

7.3.5若中标注册建造师或项目部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任：

7.3.5-1中标注册建造师未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币500元的罚款；

7.3.5-2中标项目部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币200元的罚款；

7.3.5-3 中标注册建造师或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：

⑴没收中标人的建造师到场履约保证金；

⑵立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

⑶拒绝中标人已完工程量的支付请求。

7.4 其他需要说明的事项

7.4.1招标人在中标候选人公示发出之后，将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察。中标候选人如出现下列情形之一的，将取消中标资格，其投标保证金不予退还：

⑴ 中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加本次投标的；

⑵ 中标候选人弄虚作假骗取中标的；

⑶ 中标后办理投标保证金退还手续时，要求将保证金转至其他单位或个人账户的，或者直接要求退现金的；

（4）中标候选人《投标人经营现状承诺书》承诺不实的；

（5）违反法律、法规禁止的其他情形的。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内（最迟不得超过本项目投标有效期），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送至如皋市行政审批局备案。并持《合同备案表》到施工许可管理部门办理施工许可手续。

7.5.3  合同当事人应当对合同的真实性、合法性负责。未经备案的合同，不能作为投标保证金退付、资金拨付、工程竣工结算审计等的依据。

7.5.4 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.6排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5.7 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报如皋市行政审批局备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。如皋市行政审批局将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在本市招投标官网予以公布。

8纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本工程招标文件中没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议和投诉处理

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向如皋市行政审批局提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议，应提出异议的事项没有提出异议的，投诉不予受理。

如皋市行政审批局应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，如皋市行政审批局应当予以驳回，并按照有关法律法规追究相关责任人的责任。

没有按照法律法规及本招标文件规定的程序、方式、时间提出异议或投诉的，将被拒绝。

9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

第二章投标文件格式

投标人经营现状承诺书

（招标人）

我单位认真阅读了                                 项目的招标公告和招标文件，现就我公司经营现状，作出如下承诺：

1、我单位不存在本招标文件1.4.3条的任一情形；

2、我单位拟任项目负责人满足招标公告第5条的相关规定。

3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

6、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字（2016）4 号）规定，以书面方式提出。不在招投标活动中虚假投诉。

7、我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标以及强迫交易等公共资源交易领域黑恶势力违法犯罪行为。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺农民工工资支付将格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定。

（5）我方承诺在施工过程中，加强绿色建造环境保护施工管理，做好扬尘防治工作，减少噪音污染等工作。

（6）我方承诺在施工过程中，加强安全质量管理。一旦发生安全质量事故，或者工期、质量达不到合同约定要求，愿意承担一切法律责任，并自愿接受全额没收履约保证金等处罚。
我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标、中标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金、履约保证金等处罚。

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：年月日

商务标部分文件格式

- 法定代表人证明书；

- 投标文件签署授权委托书；

- 投标函；

- 投标报价表。

### 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

日　期：

### 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，办理投标、开标事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

代　理　人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：

三、投标函

（招标人名称）：

（一）根据已收到的      (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币           元（大写）（￥         （小写））元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期   天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到     。

（四）我方金额为人民币元的投标保证金已按招标文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

四、投标报价表

| 如皋龙湖丽园西地块二期居配电工程 （高低压电缆明细） |
| --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、10kV高压电缆 |  |  |  |
| 1 | 10kV高压电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400mm2 | m | 800 |  |  |  |
| 2 | 10kV高压电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240mm2 | m | 500 |  |  |  |
| 3 | 10kV高压电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 400 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 1700 |  |  |  |
| 二、0.4kV低压电缆 |  |  |  |
| 1 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240mm2 | m | 7927 |  |  |  |
| 2 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*150mm2 | m | 2913 |  |  |  |
| 3 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95mm2 | m | 3944 |  |  |  |
| 4 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*70mm2 | m | 4288 |  |  |  |
| 5 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*50mm2 | m | 165 |  |  |  |
| 6 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*25mm2 | m | 896 |  |  |  |
| 7 | 低压电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-5*25mm2 | m | 300 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 20433 |  |  |  |
|  | 总计：一+二 |  | 22133 |  |  |  |

本项目材料设备指定品牌为：上上、远东、华美、江南、安普

注意事项：

1、请提供以上所有配置清单。

2、投标单位所投配电设备中的元器件不得使用知识产权专利侵权产品，如使用侵权产品由此导致的一切法律及经济责任均由投标单位自行承担。

3、按照配置清单对中标厂商进行产品验收。

4、上述交货期为招标人根据目前计划工期所拟定，是本次招投标的基础，但该些日期的提出并不限制招标人与中标人签订合同时或项目进行中在可能的范围内对其进行修改。如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则招标人将会提前二天通知卖方延期交货，此时卖方应按招标人通知中所明确的新的交货期要求安排运输，误期赔偿起算时间也将作相应顺延。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

第三章技术规范及要求

## 1、技术要求

电缆：

（物资类）项目技术规范书内容

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 二、技术参数、标准及要求： | 注:1、根据上表统计表的数量报合计总价 。 2、请各投标单位根据实际生产能力提供交货进度表。 1、总则 提供产品的厂家，必须已经生产过类似或高于本招标书技术规范的产品，并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行的成功经验。 提供的产品必须经过鉴定并通过国家权威机构型式试验。 关于检测： 海门联众实业有限公司将对中标单位电缆邀请有资质的第三方检测机构对每一批次（即每次送货批次）产品进行随机检测，检测费用由中标单位负责。 对抽检合格的产品若在施工现场被国家规定的具备执法资格的部门现场检测判为不合格产品，其后果由中标单位自行负责；我方有追究连带责任的权力。 关于运输： 采用汽车运输的方式，因为施工现场条件复杂，我方项目经理有权在特定的条件下对中标单位运输电缆的车辆的大小进行商定。 在接到项目单位要求送货的通知后，中标单位第一步将要求送货的所有电缆送到项目单位指定地点进行产品抽检，第二步待抽检工作完成后将货物送至项目单位施工现场或仓库。 低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（ Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压：1kV及以下 2.3 电缆额定电压（U0/U）：0.6/1kV 2.4 额定频率：50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1 技术参数特性表 序号 项 目 单位 标准参数值 备注 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数 1.1 电缆型号 / YJV、YJV22、WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、NH-YJV22、 阻燃等级 ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料 / 铜 材料生产厂及牌号 / 供货方提供 芯数×标称截面 芯×mm2 一芯：2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240;300 二芯：4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150 三芯：6;10;16 4+1芯： 10/6;16/10;25/16;35/16;50/25;70/35;95/50;120/70;120/95;150/95;185/95;240/120 4芯：10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240 结构形式 圆形紧压 紧压系数 ≥0.9 1.3 绝缘 材料、生产厂及牌号 / 供货方填写 最薄点厚度不小于标称值 % 90 偏心度 % 10% 1.4 金属屏蔽 铜带层数 层 ≥1 铜带厚度 mm ≥0.10 搭盖率不小于 % 15 1.5 填充层 填充材料 / 供货方填写 1.6 隔离套 挤包材料 / 供货方填写 1.7 内衬层 材料 / 供货方填写 1.8 铠装层 材料 / 镀锌钢带 钢带厚度直径 mm 0.2~0.8 钢带层数 层 2 1.9 外护套 材料 / PVC/PE 材料生产厂及牌号 / 供货方提供 颜色 / 黑色/红色 最薄点厚度不小于标称值 % 80 2 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆技术参数 2.1 20℃时铜导体最大直流电阻 Ω/km 1.15 1×16 0.727 1×25 0.524 1×35 0.387 1×50 0.268 1×70 0.193 1×95 0.153 1×120 0.124 1×150 4.61 2×4 3.08 2×6 1.83 2×10 1.15 2×16 0.727 2×25 0.524 2×35 0.387 2×50 0.268 2×70 0.193 2×95 3.08/4.61 4×6+1×4 1.83/3.08 4×10+1×6 1.15/1.83 4×16+1×10 0.727/1.15 4×25+1×16 0.524/1.15 4×35+1×16 0.387/0.727 4×50+1×25 0.268/0.524 4×70+1×35 0.193/0.387 4×95+1×50 0.153/0.268 4×120+1×70 0.153/0.193 4×120+1×95 0.124/0.193 4×150+1×95 0.0991/0.193 4×185+1×95 0.0754/0.153 4×240+1×120 1.83 4×10 1.15 4×16 0.727 4×25 0.524 4×35 0.387 4×50 0.268 4×70 0.193 4×95 0.153 4×120 0.124 4×150 0.0991 4×185 0.0754 4×240 2.2 导体温度 ℃ PVC XLPE 70 90 正常运行时最高允许温度 160 250 短路时最高允许温度 2.3 出厂工频电压试验（5min） kV 3.5 2.4 电缆敷设时允许环境温度 ℃ ≥0 2.5 电缆在正常使用条件下的寿命 年 ≥30 2.6 最大烟密度（低烟） % 60 采用阻燃电缆时填写 2.7 最大烟密度（低烟） % 80 采用低烟无卤电缆时填写 2.8 电缆阻燃级别 级 以词条为准 采用阻燃电缆时填写 3 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆非电技术参数 3.1 绝缘 PVC XLPE 老化前抗张强度不小于 N/mm2 12.5 12.5 老化前断裂伸长率不小于 % 150 200 老化后抗张强度变化率不超过 % ±25 ±25 老化后断裂伸长率变化率不超过 % ±25 ±25 3.2 外护套 PE PVC 老化前抗张强度不小于 12.5 12.5 老化前断裂伸长率不小于 % 300 150 老化后抗张强度变化率不超过 % / ±25 老化后断裂伸长率变化率不超过 % / ±25 热冲击试验 / 不开裂 不开裂 低温冲击试验 / 不开裂 不开裂 最大允许收缩 % 3 / 热失重，最大允许失重 mg/cm2 / 1.5 2.7 结构材料 2.7.1 导体 2.7.1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。 2.7.1.2 铜导体应符合GB 3953中的TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。 2.7.2 绝缘 2.7.2.1 绝缘采用交联聚乙烯。 2.7.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。 2.7.2.3 各截面绝缘标称厚度见GB/T12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90％-0.1mm。 2.7.3 填充及内衬层 2.7.3.1 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。 2.7.3.2 内衬层厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。 2.7.4 铠装 钢带铠装应采用双层镀锌钢带，螺旋式绕包，绕包间隔不应超过钢带宽度的50%，绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2的规定。 2.7.5 外护套 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度不小于标称值的85%。对于有防水要求的电缆，在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构，其防水性能应符合GB/T12706.2标准要求。 2.7.6 不圆度 电缆不圆度应不大于10%。 2.7.7 成品电缆标志 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。 2.7.8 电缆盘 应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。 厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等，并在供货合同中明确。 2.7.9 耐火、阻燃电缆应满足下列要求： 1）耐火特性 电缆通过GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》（等同IEC331） A级（火焰温度950~1000℃，持续供火时间为90min） B级（火焰温度750~800℃，持续供火时间为90min） 根据用户要求，可按GB12666.6 A、B任一级标准通过耐火试验。 2）阻燃性能 电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC332—3） A类（试样应使可燃体积为7l/m，火焰持续燃烧时间为40min） B类（试样应使可燃体积为3.5l/m，火焰持续燃烧时间为40min） C类（试样应使可燃体积为1.5l/m，火焰持续燃烧时间为20min） 根据用户要求，可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383标准，日本JIS标准，通过电缆成束燃烧试验。 3 使用环境条件表 表2 使用环境条件表 名 称 参 数 值 海拔高度（m） ≤1000 最高环境温度（℃） +40 最低环境温度（℃） -40 土壤最高环境温度（℃） +35 土壤最低环境温度（℃） -20 日照强度（W/cm2） 0.1 湿 日相对湿度平均值（％） ≤95 月相对湿度平均值（％） ≤90 最大风速（户外）（m/s）/Pa 35/700 电缆敷设方式（多种方式并存时，选择载流量最小的一种方式） 直埋、排管、电缆沟、空气 4 试验 根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。 4.1 型式试验 按GB12706.2的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。 4.2 出厂试验 每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及下述要求进行出厂试验。 4.2.1 导体电阻测量 应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致，电缆应在试验室内存放24 h 后测量。也可选取另一种方法，即将导体试样浸在温度可以控制的液体槽内，至少浸入1 h后测量电阻。电阻测量值应按 GB/T 3956 规定的公式和系数校正到 20℃下 1 kｍ长度的数值。每一根导体 20℃ 时的直流电阻应不超过 GB/T 3956 规定的相应的最大值 。 4.2.2 局部放电试验 应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。 4.2.3 交流耐压试验 4.3 抽样试验 4.3.1导体检查和尺寸检查 导体检查,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10%。 4.3.2导体检查 按GB/T 3956 规定的导体结构要求应采用目测，如有可能可采用测量方法进行检查。 4.3.3绝缘和外护套厚度的测量 应按GB/T 2951.1的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表 ,如果必要 ，这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后，从电缆的一端截取。 4.3.4铠装金属丝和金属带的测量 1）铠装金属丝的测量 使用具有两个平测头精度为 ±0.01 ｍｍ的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。 2）铠装金属带的测量 测量时应使用具有两个直径为 5ｍｍ平测量头，精度为 ±0.01 ｍｍ 的千分尺,宽为 40ｍｍ及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘 20ｍｍ处各测一次,取其平均值作为金属带厚度。 4.3.5外径测量 应按 GB/T 2951.1 规定进行。 4.3.6局部放电试验 应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间，在1.73 U0 电压下局部放电量应不超过 10 pC。 4.3.7 4h交流耐压试验 在室温下，每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压 4h ,试验电压为4U0。 4.3.8 XLPE 、EPR和HEPR绝缘热延伸试验 按 GB/T2951.5规定进行。 4.3.9外护套工频耐压试验 在电缆外护套上加工频15kV/1min 4.3.10可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验 试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次，可在三个单独的电缆试样上进行试验，也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约 120o 的三不同位置上进行试验。应从老化前和老化后的被试电缆上取下长度至少 250 ｍｍ的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10±1)ｍｍ相互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方(也就是剥切角近似于 180o)拉开长 50ｍｍ、宽 10ｍｍ的一条型带后 ，将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上，用夹头夹在绝缘线芯的一端，另一端为 10 mm 条型带，夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和 10ｍｍ条形带上,抖动至少约 100ｍｍ 长的距离,在剥切角近似于 180o 和速度为(250±50)ｍｍ/min条件下进行试验。试验应在(250±5)℃温度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地记录其剥离力数值。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于 4Ｎ 和不大于 45Ｎ，绝缘表面应 无损伤，并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。 4.4 现场试验 按DL/T 596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》相关项目和标准。 包装及运输 5.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995.3规定。 5.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。 5.3 每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。 5.4 封盘方式依据运输条件而定。 5.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。 10kV电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952 电缆外护层 GB/T 3048.10 电线电缆电性能试验方法 第10部分：挤出护套火花试验 GB/T 3048.12 电线电缆电性能试验方法 第12部分：局部放电试验 GB/T 3956 电缆的导体 GB/T 6995 电线电缆识别标志方法 GB/T 11019 电缆用铝带 GB/T 12706.2 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 14315 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2 技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构；800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构，1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层，电阻率不大于1000·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并与绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度tn为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度tn的90%。任一断面的偏心率［（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度］应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定： (tmaxtmin)/tmax≤10% 式中 tmax ——绝缘最大厚度，mm； tmin ——绝缘最小厚度，mm。 tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。 2.1.5 绝缘屏蔽 绝缘屏蔽为可剥离或不可剥离挤包半导电层，电阻率不大于500·cm，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于8N和不大于45N，绝缘表面应无损伤及残留的半导电屏蔽痕迹。 三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。 2.1.6 金属屏蔽 2.1.6.1金属屏蔽应由一根或多根金属带、金属编织带、金属丝的同心层或金属丝与金属带的组合结构组成。 2.1.6.2 金属屏蔽中铜丝的电阻应符合GB/T 3956的要求。铜丝屏蔽的标称截面积应根据故障电流容量确定。 2.1.6.3 铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成，其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧，相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm。 2.1.6.4 铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间的平均搭盖率应不小于15% （标称值），其最小搭盖率应不小于5%。软铜带应符合GB/T 11091，铜带标称厚度为： ——三芯电缆：≥0.10mm。 铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。 2.1.6.5 标称截面积为500mm2及以上电缆的金属屏蔽应采用铜丝屏蔽结构，金属屏蔽中铜丝的电阻应符合GB/T 3956 的要求。 2.1.7 内衬层与填充 内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。 挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T 12706.2的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。 采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，三芯成缆后外形应圆整。 2.1.8 金属铠装 金属铠装分为金属带和金属丝两种。 金属带铠装采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8mm，3×240mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm。 金属丝铠装应紧密，必要时可在铠装外疏绕一条最小厚度为0.3mm的镀锌钢带，钢丝直径应符合GB/T 12706.2的要求。 2.1.9 外护套 外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，有特殊要求时可使用化学添加剂，但所使用的添加剂不应包括对人类及环境有害的材料。外护套根据项目单位要求设置导电层，导电层应均匀、光滑、牢固、不脱落，在敷设和长期运行条件下应牢固包覆在绝缘外护套上。如选择挤出外电极方式，外电极最大电阻率不大于500·m。三芯电缆外护套标称厚度见表1。 表1 三芯电缆外护套标称厚度 电缆截面积（mm2） 外护套标称厚度（mm） 无铠装 有铠装 金属带 金属丝 35 2.5 2.7 2.8 70 2.7 2.9 3.0 95 2.8 3.1 3.2 120 2.9 3.2 3.3 150 3.0 3.3 3.4 185 3.1 3.4 3.5 240 3.3 3.6 3.7 300 3.4 3.8 3.9 400 3.7 4.1 4.2 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。 外护套通常为黑色或红色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。 2.1.10 电缆不圆度 电缆不圆度应不大于10%。 电缆不圆度的计算公式为： 电缆不圆度=×100% 2.1.11 电缆阻燃要求 采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。 2.1.12 电缆阻水要求 阻水电缆可采用金属塑料复合阻水层或金属套等径向防水构造，电缆的阻水特性要求需符合GB/T 12706.2、GB/T 11017.1及GB/Z18890. 1的相关规定。 2.2 密封和牵引头 电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。 3 标准技术参数 技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三芯电力电缆技术参数特性见表2。 表2 技术参数特性表 电缆结构技术参数 绝缘水平（U0/U） 8.7/15kV 铜导体 材料 铜 项 目 单位 标准参数值 备注 铜导体 芯数×标称截面 芯×mm2 3×35 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 3×400 结构形式 紧压圆形 最少单线根数 根 6 对应35mm2截面 12 对应70mm2截面 15 对应95mm2截面 18 对应120mm2截面 18 对应150mm2截面 30 对应185mm2截面 34 对应240mm2截面 34 对应300mm2截面 53 对应400mm2截面 导体外径 mm （供货方提供） 对应35mm2截面 （供货方提供） 对应70mm2截面 （供货方提供） 对应95mm2截面 （供货方提供） 对应120mm2截面 （供货方提供） 对应150mm2截面 （供货方提供） 对应185mm2截面 （供货方提供） 对应240mm2截面 （供货方提供） 对应300mm2截面 （供货方提供） 对应400mm2截面 紧压系数 ≥0.9 导体屏蔽 挤包半导电厚度 mm （供货方提供） 外径 mm （供货方提供） 绝缘 材料 XLPE 平均厚度不小于标称厚度 t mm 4.5 最薄点厚度不小于 mm 4.1 偏心度 % 10 绝缘屏蔽层 最小厚度 mm （供货方提供） 外径 mm （供货方提供） 金属屏蔽 铜带层数 1 铜带最小厚度 mm 0.1 平均搭盖率不小于 % 15 最小搭盖率 % 5 铜丝直径×根数 mm×根 （供货方提供） 20℃时最大直流电阻 /km （供货方提供） 填充层 填充材料 供货方提供（聚丙烯膜或聚丙烯绳） 隔离套 挤包材料 （供货方提供） 最小厚度不小于标称厚度 t（铠装） mm 80%t 最小厚度不小于标称厚度 t（无铠装） mm 85%t 内衬层 材料 （供货方提供） 厚度 mm （供货方提供） 铠装层 材料 （供货方提供） 与供货需求表一致 钢带厚度/钢丝直径 mm （供货方提供） 钢带层数 层 2 钢带宽度 mm （供货方提供） 外护套 材料 （供货方提供） YJLV及YJV型电缆选用PVC，YJY型电缆选用PE 颜色 （供货方提供） 黑色 标称厚度t（无铠装） mm （供货方提供） 参照通用选择 标称厚度t（有铠装） mm （供货方提供） 参照通用选择 最薄点厚度不小于 mm 90%t 电缆外径D mm （供货方提供） 20℃时铜导体最大直流电阻 /km 0.524 对应35mm2截面 0.268 对应70mm2截面 0.193 对应95mm2截面 0.153 对应120mm2截面 0.124 对应150mm2截面 0.099 1 对应185mm2截面 0.075 4 对应240mm2截面 0.060 1 对应300mm2截面 0.047 0 对应400mm2截面 90℃时铜导体最大交流电阻 /km （供货方提供） 对应35mm2截面 （供货方提供） 对应70mm2截面 （供货方提供） 对应95mm2截面 （供货方提供） 对应120mm2截面 （供货方提供） 对应150mm2截面 （供货方提供） 对应185mm2截面 （供货方提供） 对应240mm2截面 （供货方提供） 对应300mm2截面 （供货方提供） 对应400mm2截面 电缆电容值 F/km （供货方提供） 电缆电感值 H/km （供货方提供） 电缆长期允许载流量 A （供货方提供） 局部放电（试验灵敏度10pC或更优，15kV下） pC 无可检测放电 tan（导体温度95℃～100℃下） ≤8×104 导体屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率 ·m ≤1000 绝缘屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率 ·m ≤500 出厂工频电压试验 kV/min 30.5/5 安装后耐压试验 主绝缘交流电压试验 kV/min 22/5或17.5/60 外护套直流耐压试验 kV/min 10/1 电缆盘尺寸 mm （供货方提供） 电缆敷设时的最大牵引力 N/mm2 70 铜芯，牵引头 电缆敷设时的最大侧压力 N/m 5000 电缆质量 kg/m （供货方提供） 电缆敷设时允许环境温度 ℃ 5～＋40 电缆在正常使用条件下的寿命 年 ≥30 电缆阻燃级别 按供货需求表 采用阻燃电缆时填写 电缆非电气技术参数 绝缘 老化前抗张强度不小于 MPa 12.5 老化前断裂伸长率不小于 % 200 老化后抗张强度变化率不超过 % ±25 老化后断裂伸长率变化率不超过 % ±25 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 % ±25 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 % ±25 绝缘收缩试验不大于 % 4 绝缘 热延伸 负荷下伸长率不大于 % 125 冷却后永久伸长率不大于 % 10 外护套 PE PVC 老化前抗张强度不小于 MPa 10.0 12.5 老化前断裂伸长率不小于 % 300 150 老化后抗张强度不小于 MPa — 12.5 老化后断裂伸长率不小于 % 300 150 老化后抗张强度变化率不超过 % — ±25 老化后断裂伸长率变化率不超过 % — ±25 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 % — ±25 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 % — ±25 高温压力试验，压痕深度不大于 % 50 50 热冲击试验 — 不开裂 低温冲击试验 — 不开裂 低温拉伸，断裂伸长率不小于 % — 20 热失重，最大允许失重 mg/cm2 — 1.5 炭黑含量 % 2.0～3.0 — 剥离力 绝缘屏蔽剥离力 N 8～45 4 使用环境条件表 表3 使用环境条件表 名 称 参 数 值 海拔高度（m） ≤1000 最高环境温度（℃） +40 最低环境温度（℃） -40 土壤最高环境温度（℃） +35 土壤最低环境温度（℃） -20 日照强度（W/cm2） 0.1 湿 日相对湿度平均值（％） ≤95 月相对湿度平均值（％） ≤90 最大风速（户外）（m/s）/Pa 35/700 电缆敷设方式（多种方式并存时，选择载流量最小的一种方式） 直埋、排管、电缆沟、隧道、空气 5 试验 5.1 试验条件 5.1.1 除非另有规定，电压试验的环境温度为（20±15）℃，其他项目试验的环境温度为（20±5）℃。 5.1.2 交流电压试验的频率为49Hz～60Hz，电压波形基本上应是正弦波形。 5.1.3 冲击电压试验波形规定波前时间为1µs～5µs，半峰值时间为40µs～60µs。 5.2 例行试验 例行试验通常应在每一个电缆制造长度长进行。标准规定的例行试验为： a） 导体电阻测量； b） 局部放电试验； c） 工频交流电压试验。 5.2.1 导体电阻 应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20下的1km长度的数值。每一根导体20根时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。 5.2.2 局部放电 应按GB/T 3048.12进行局部放电试验，试验灵敏度应为10pC或更优。三芯电缆的所有绝缘线芯都应试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间。试验电压应逐渐升高到2U0并保持10s，然后缓慢降到1.73U0。在1.73U0下，应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。 5.2.3 工频交流电压试验 工频试验电压应为3.5U0，单相试验电压值为30.5kV，要求绝缘应无击穿。对分相金属屏蔽的的三芯电缆，应在每一根导体与金属屏蔽层之间施加电压，持续5min。对不分相金属屏蔽的三芯电缆，应依次在每一根绝缘导体对其他所有导体及统包金属屏蔽层之间施加试验电压，持续5min。三芯电缆也可采用三相变压器，一次完成试验。 5.3 抽样试验 抽样试验一般包括但不限于以下试验： a） 导体检查； b） 尺寸检查； c） 电压试验； d） XLPE绝缘热延伸试验； e） 绝缘屏蔽剥离试验。 抽样试验的频度和试验要求应符合GB/T 12706.2的要求。 5.4 型式试验 具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，但应满足下列三个条件： a） 绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同； b） 导体截面积不大于已试电缆； c） 额定电压不高于已试电缆。 型式试验顺序及试验要求应符合GB/T 12706.2的要求。 5.5 安装后的电气试验 5.5.1主绝缘交流电压试验 在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压， 2.5U0/5min，2U0/60min，绝缘不击穿。 5.5.2外护套直流耐压试验 在电缆的每相金属套（如铠装层）或金属屏蔽与接地之间施加直流电压10kV、1min，护套不击穿。 5.6 印刷标志耐擦试验 成品表面应连续凸印或喷印印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，达到GB/T 6995标准。 5.7 在目的地的检查 5.7.1 在货物到达目的地以后，买卖双方在目的地按提货单对所收到的货物的数量进行核对，并检查由于装运和卸货时货物的外伤情况。 5.7.2 若货物的数量和外观情况与合同不符，则卖方应按买方的要求，免费为买方改正或替换货物。 6 产品标志、包装、运输和保管 6.1 成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、每米打字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。 6.2 除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。 6.3 在每盘电缆的外侧端应装有经采购方认可的敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接，应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由买方与卖方协商确定。 6.4 电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其他具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套；如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。 6.5 在运输电缆时，卖方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。卖方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。 6.6 电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。 6.7 在电缆盘上应有下列文字和符合标志： a） 合同号、电缆盘号； b） 收货单位； c） 目的口岸或到站； d） 产品名称和型号规格； e） 电缆的额定电压； f） 电缆长度； g） 表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号。 |
| 三、包装与运输（若有）： |  |
| 四、规范性引用文件： |  |
| 五、使用或运行环境条件（若有）： |  |
| 六、试验标准及要求： |  |
| 七、质量验收及质保： |  |
| 八、合同范本（如有）： | 无 |
| 九、其他需要说明的问题： | 无 |

第四章 工程建设标准

# 一、本工程采用的计价规范

# 详见投标须知前附表

# 二、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新的为准。

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）  
《10千伏及以下变电所设计规范》（GB50053-1994） 
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）  
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011） 
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004） 
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）  
《3-110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008） 
《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010） 
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范 》（GB/T50062-2008） 
《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）  
《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171
（1）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147-2010  
（2）电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50148-2010  
（3）电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010； 
（4）电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150－2006； 
（5）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168－2006； 
（6）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169－2006； 
（7）电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170－2006； 
（8）电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012；  
（9）电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172－2012； 
（10）电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-92；  
（11）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2006； 
（12）电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96； 
（13）电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-96； 
（14）电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
(GB50257-96)；  （15）微型数字电子计算机通用技术条件GB9813；   GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

15、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

# 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

第五章 第四章  合同条款

南通裕恒置业有限公司与卖方签定技术经济合同。

# 设备名称和数量

## 详见第二章货物需求一览表。

# 技术条件要求及质量标准

## 本合同所供设备技术条件要求和质量标准与本招标文件规定的标准相一致。

# 交货期与交货地点

## 交货地点为买方指定地点。

## 交货期按招标文件要求。

# 合同价格

## 本合同价格为买方指定地点交货价，合同设备总价格为    万元(大写：    万元整)，其中              。 此价格还应包括供方所应纳的税、技术资料、检验费、技术服务费、从卖方工厂至交货地点的运输、保险费以及运输途中发生的一切费用。

## 合同价格在交货期内为不变价。

# 监造、检验、服务和验收

## 买方有权在设备的制造过程中组织进行监造，卖方应对此给予配合和支持，并给监造人员提供工作和生活上的方便。但监造人员不签署任何质量证明，买方人员参加监造既不能解除卖方按合同规定承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

## 买方有权进行中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。

## 卖方在发货前应根据技术条件要求负责对设备的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具其设备质量合格证书，出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)。凡未经检验和试验合格的设备不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，设备才能发运。

## 设备运到指定地点后，买方将根据装货清单对其进行检查收到的数量，包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若买方有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，卖方有权参加检验。作为检验结果，如果设备数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，卖方应根据买方的要求对设备免费进行修理或更换。

## 现场检验中，若发现设备质量、规格、数量与合同规定不符，买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复或不派人参加现场检验，发生上述情况时由卖方负责。

## 卖方应派技术人员到现场进行指导服务，买方提供工作和生活上的方便，费用由卖方承担。

# 质量保证：

## 质量保证期为质量验收合格后二年。

## 卖方保证所提供的设备为采用最适宜的原材料、采用先进工艺制成、未经使用过的全新产品。保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。卖方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及其他技术文件资料。

## 卖方保证其提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的保修期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏，缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在3天内免费负责修理或更换有缺陷的设备，以达到技术规范及要求。

# 付款方式：

## 供配电工程验收合格后付至合同价的40%，一年后付至合同价的80%，两年后一次性付清。

# 运输方式：

## 设备运输由卖方负责，卖方应采取有效的措施确保设备安全运抵现场。

# 外观及标志

## 车辆外观按买方提供的色彩、标识免费加工。

# 索赔条款：

## 如果设备的例行试验或现场检验不符合要求，或者在保修期内因设备部件材料的缺陷而出现故障，买方有权要求索赔。卖方对买方在合同有效期内所提出的索赔负责。在征得买方同意后，可采取下列方法解决：

            - 按退货处理，并承担所发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、检验费、储运费、保险费以及其它必要的开支。

            - 按合同规定重新更换不符合规定的部分，并承担给买方造成的所有直接有关费用，在合同规定的同样期限内保证更换部分的质量。

            - 如卖方在收到买方索赔函电(以邮戳为准)14天内未答复，则被视为接受索赔。

# 损害赔偿

## 因卖方设备及服务存在瑕疵，给买方造成任何损害（包括人身伤亡）或损坏，卖方应对买方的损害或损坏承担赔偿责任。

## 损害赔偿不受本合同第10条限制。

# 逾期交货赔偿：

## 卖方未按合同规定的时间按期交货，卖方必须支付核定损失金额，核定的损失金额的支付将从货款和履约保证金中扣除，核定损失金额的比率为每推迟7天，按迟交货金额的0.5%计算，不满7天按7天计。如果卖方在规定的最迟（30）天仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方仍需按上述规定支付核定损失金额。

## 卖方承诺的应该履行的合同条款和职责,如果不能按规定要求和时间完成,买方有权采取其它措施进行工作,以保证货物的供应,卖方应承担买方为些而发生的费用。

## 买方未按合同规定的时间和要求签字或提供应交付的技术资料,则交货期顺延。

# 仲裁条款：

## 凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商达不到一致意见，双方应将纠纷提交南通仲裁委员会仲裁。

## 仲裁或审理的费用由败诉方支付。

## 在仲裁或审理过程中，合同书中未提交仲裁或审理的部分，双方应继续执行。

# 合同生效及其它事项：

## 合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。

## 本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书之日并货款两清止。

买 方：

代 表：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

开户银行：

帐 号：

卖 方：

代 表：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

开户银行：

帐 号：

审核方：