中铁建工集团有限公司青岛市地铁1号线东郭庄车辆段正式电缆集中招标采购

招标编号：ZTJG-SD-2020-043

招 标 文 件

中铁建工集团有限公司

二〇二〇年四月

# 招标公告

中铁建工集团有限公司青岛地铁1号线东郭庄车辆段工程正式电缆招标采购公告

（招标编号：ZTJG-SD-2020-043）

1.招标条件

本次招标项目为中铁建工集团有限公司青岛地铁1号线东郭庄车辆段项目所需正式电缆，建设资金已落实，现已具备招标条件，中铁建工集团有限公司作为招标人组织进行招标。

2.项目概况及招标内容

2.1项目概况：青岛地铁1号线东郭庄车辆段，位于山东省青岛市城阳区城阳街道西城汇村，主要包括车辆段上盖工程范围内综合管廊工程等市政配套工程、车辆段范围内轨道基础以及上盖的桩基工程、建筑工程和装饰工程等，具体以技术需求等资料为准。建筑面积约13万平方米。

2.2招标内容：低烟无卤电缆150670米、矿物绝缘电缆37900米。详细规格数量及包件划分、付款条款详见附表。

3.投标人资格要求

3.1本次招标投标人资格要求详见附表。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 电缆生产厂生产品牌或代理品牌必须为甲方规定品牌(上海高桥、浙江久盛、江苏宝胜、上海胜华)，所有电缆必须通过 ISO9000 论证，和 3C 认证和国际或国内合法认证试验机构的型式试验报告和出厂检验报告。

4.招标文件的获取

4.1注册：潜在投标人首先须在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com也称中铁鲁班商务网）进行供应商注册，【注册联系：客服电话：4006-010100（人工客服时间:工作日8:00-12:00;13:30-17:30）】，并通过审核。

4.2响应：经注册后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统登录”---点击“采购信息”---在“采购名称”中点击招标项目---点击相应“包件编号”---填写“联系人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交”—“响应”。详见(http://www.crecgec.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=96&filter=typeid&typeid=101)。

4.3购买招标文件：注册、响应后，凡有意参加投标者，请于2020年4月2日至2020年4月10日期间，根据所需购买包件的招标文件售价足额现金的标书费500元转入到招标人指定账户（开户名称：中铁建工集团有限公司，开户行：招商银行股份有限公司青岛分行营业部，银行账号：010900109610616，银联号：308452025392）在汇款单上注明地铁东郭庄车辆段项目电缆招标标书款、及招标编号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。投标人将银行回单扫描件发送至招标人邮箱(1016966849@qq.com)，招标人收到信息经核实后，通知投标人在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）下载电子版招标文件或将电子版招标文件发送至投标人申请表提供的邮箱中。投标人仔细阅读招标文件后，应在中铁鲁班商务平台（www.crecgec.com）上完成“响应、报价、上传标书”等工作。

4.4招标文件每套售价500元，招标文件售后不退。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间、地点：

本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）线上线下同时开标方式，投标人须在开标前上传投标文件电子版，并在规定的时间至开标地点书面递交投标文件。

投标文件书面递交时间为2020年4月10日10：00之前，递交投标文件的截止时间为2020年4月10日10：00。地点为：青岛市崂山区深圳路179号华沃大厦1楼。

开标时间：2020年4月10日10：00

开标地点：中铁建工集团有限公司开标室。

5.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）及中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人：中铁建工集团有限公司

地    址：青岛市崂山区深圳路179号华沃大厦

邮   编：266100

项目联系人：郭程刚（物资主任）    王晓东（技术负责人）

项目联系人电话：18669790182       13156201215

电子邮件：1016966849@qq.com

附件1：招标公告附表

中铁建工集团有限公司

2020年4月2日

附表1

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：01

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*25+1*16 | 米 | 200 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*35+1*16 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*50+1*25 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*70+1*35 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*95+1*50 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*150+1*70 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*185+1*95 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*25+1*16 | 米 | 6100 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*35+1*16 | 米 | 6300 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*50+1*25 | 米 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*70+1*35 | 米 | 650 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*95+1*50 | 米 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：01

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*120+1*70 | 米 | 3600 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*150+1*70 | 米 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*185+1*95 | 米 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*4 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*10 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*16 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-4*25 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJV-0.6/1KV-4*4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-RVS-4*0.75 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-KYJYP-4*1.5 | 米 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJ(F)E-4*25+1*16 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJ(F)E-4*35+1*16 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低烟无卤电缆 | JHS-450/750V-4*4 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低烟无卤电缆 | JHS-450/750V-4*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 低烟无卤电缆 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*2.5 | 米 | 6600 |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：01

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*4 | 米 | 4200 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*10 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*16 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*25 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-4*70 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-KYJY-450/750V-3*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-3*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-3*25+1*16 | 米 | 450 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-3*35+2*16 | 米 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-3*50+1*25 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-3*120+2*70 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-3*185+2*95 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-3*6 | 米 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-3*2.5 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：01

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-5*2.5 | 米 | 2600 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | 米 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-5*6 | 米 | 50000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-5*10 | 米 | 4650 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-5*16 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*95 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-5*2.5 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-5*4 | 米 | 4320 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-5*6 | 米 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-5*10 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJY-5*16 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-KYJYP-7*1.5 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-KYJY-7*1.5 | 米 | 6800 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1-KYJY-7*1.5 | 米 | 5500 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-RYJSP-300V/500V-2*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 低烟无卤电缆 | RVSP-300V/500V-2*2*0.8 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 低烟无卤电缆 | 控制电缆NH-KVV-2*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：01

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJV-0.6/1KV-1*120 | 米 | 100 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJV-0.6/1KV-1*50 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB1N-YJV-0.6/1KV-1*185 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 低烟无卤电缆 | WDZB-RYJSP-2*1.5 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。

招标编号：ZTJG-SD-2020-011         包件：02

| 序号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市地铁1号线东郭庄车辆段 | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*185+1*95 | 米 | 7500 | 详见技术规格说明书 | 随车携带出库单、合格证及检测报告等资料 | 青岛市城阳区城阳街道西城汇村 | 中铁建工集团青岛市地铁1号线东郭庄车辆段项目部 | 2020.4～2020.7 |
| 2 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*150+1*70 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*120+1*70 | 米 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*95+1*50 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*70+1*35 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*50+1*25 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-3*50+2*25 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*35+1*16 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-4*25+1*16 | 米 | 2700 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-5*16 | 米 | 700 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-5*10 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-5*6 | 米 | 18400 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-3*25+2*16 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 矿物绝缘电缆 | NG-A-3*95+2*50 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 图纸到位不全,表中物资数量与合同执行数量可能不一致，以实际执行数量为准