#### 附表1：招标物资表

**招标公告附表1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的物名称** | **数量** | **计划交货期** | **交货地点** | **招标文件费用** | **投标保证金** | **备注** |
| 电线电缆 | **见附表3** | 2020年5月开始 | 河北省张家口市崇礼区太舞滑雪小镇 | 500元 | 50000元 |  |

注：此数量为暂估量，结算时以实际送货量为准。

#### 附表2：投标申请表

**投 标 申 请 表**

招标编号：ZTJGBJF-AYC-2020-021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | | |
| 投标人名称 |  | | |
| 投标人联系地址 |  | | |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱（必填） |  |
| 1.购买招标文件方式： 电子版 □ 纸质 □  2.申请投标包件：  电线电缆 （ ）  需选择包件，在括号内打√。  3.其它说明：    投标人（公章）    年 月 日 | | | |

#### 附表3：招标物资种类、数量

**招标人名称：**中铁建工集团有限公司北京分公司 **招标编号：**ZTJGBJF-AYC-2020-021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标编号** | **项目简称** | **物资名称** | **规格型号** | **标准或**  **图号** | **计量**  **单位** | **数量** | **备注** | **交货**  **地点** | **收货人** | **交货**  **状态** | **交货条件** | **交货期** |
| 1 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 | 665860 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 2 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4.0mm² |  | 米 | 761630 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 3 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5mm² |  | 米 | 224753 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 4 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-4.0mm² |  | 米 | 34830 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 5 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZC-BYJ-2.5mm² |  | 米 | 13201 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 6 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZC-BYJ-4mm² |  | 米 | 10396 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 7 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-RVS-2\*1.5 |  | 米 | 5600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 8 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | RVVP-2\*1.0 |  | 米 | 3000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 9 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | KVV 5\*1.5 |  | 米 | 3000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 10 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | NHKVV-2\*2.5 |  | 米 | 6200 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 11 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x240+1x120mm² |  | 米 | 6873 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 12 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95mm² |  | 米 | 8117 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 13 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x150+1x70mm² |  | 米 | 804 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 14 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm² |  | 米 | 5521 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 15 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x95+1x50mm² |  | 米 | 2494 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 16 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² |  | 米 | 22282 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 17 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*50+1\*25mm² |  | 米 | 389 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 18 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x35+1x16mm² |  | 米 | 24781 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 19 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16mm² |  | 米 | 13013 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 20 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3\*70+2\*35mm² |  | 米 | 10 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 21 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3x25+2x16mm² |  | 米 | 27 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 22 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5x16mm² |  | 米 | 1012 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 23 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5x10mm² |  | 米 | 4718 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 24 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5x6mm² |  | 米 | 6279 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 25 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5x4mm² |  | 米 | 3405 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 26 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4\*25mm² |  | 米 | 280 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 27 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x16mm² |  | 米 | 1460 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 28 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x6mm² |  | 米 | 994 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 29 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x4mm² |  | 米 | 2008 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 30 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4x2.5mm² |  | 米 | 551 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 31 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3x16mm² |  | 米 | 59301 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 32 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3x6mm² |  | 米 | 20563 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 33 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3x4mm² |  | 米 | 26187 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 34 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*240+1\*120 |  | 米 | 956 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 35 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*185+1\*95 |  | 米 | 617 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 36 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*150+1\*70 |  | 米 | 579 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 37 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*120+1\*70 |  | 米 | 1206 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 38 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*95+1\*50 |  | 米 | 1457 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 39 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*70+1\*35 |  | 米 | 793 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 40 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*50+1\*25 |  | 米 | 1372 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 41 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*35+1\*16 |  | 米 | 2315 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 42 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-4\*25+1\*16 |  | 米 | 2035 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 43 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*50+2\*25 |  | 米 | 1000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 44 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-2\*25+1\*16 |  | 米 | 250 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 45 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-5\*16 |  | 米 | 1210 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 46 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-5\*10 |  | 米 | 6356 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 47 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-5\*6 |  | 米 | 7541 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 48 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*35 |  | 米 | 1200 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 49 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*25 |  | 米 | 1083 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 50 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*16 |  | 米 | 3500 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 51 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*10 |  | 米 | 2500 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 52 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*6 |  | 米 | 8700 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 53 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY-3\*4 |  | 米 | 9800 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 54 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY23-4\*120 |  | 米 | 480 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 55 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY23-4\*25 |  | 米 | 1480 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 56 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY23-4\*16 |  | 米 | 660 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 57 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3\*35+1\*16 |  | 米 | 651 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 58 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*10 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 59 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5\*4 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 60 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*25 |  | 米 | 45 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 61 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*16 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 62 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*10 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 63 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*6 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 64 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*4 |  | 米 | 663 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 65 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4\*2.5 |  | 米 | 600 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 66 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4(1x70)+1x35mm² |  | 米 | 16956 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 67 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4(1x35)+1x16mm² |  | 米 | 845 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 68 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4(1x25)+1x16mm² |  | 米 | 1837 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 69 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3(1\*240)+1\*120 |  | 米 | 96 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 70 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3\*120+1\*70 |  | 米 | 457 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 71 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3(1\*70)+1\*35 |  | 米 | 172 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 72 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3(1\*50)+1\*25 |  | 米 | 195 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 73 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3(1\*35)+1\*16 |  | 米 | 107 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 74 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-3\*25+1\*16 |  | 米 | 1597 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 75 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-5x10mm² |  | 米 | 30149 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 76 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-5x6mm² |  | 米 | 2672 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 77 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-5x4mm² |  | 米 | 6732 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 78 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4x25mm² |  | 米 | 1670 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 79 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4\*10 |  | 米 | 480 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 80 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4x4mm² |  | 米 | 1028 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 81 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ-4\*25 |  | 米 | 1000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 82 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ- 4\*16 |  | 米 | 736 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 83 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ- 2\*10 |  | 米 | 10 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 84 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-RTTYZ- 3\*2.5 |  | 米 | 500 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 85 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | 耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 3\*16mm2 |  | 米 | 23000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 86 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | 耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 4\*16mm2 |  | 米 | 26000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 87 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | 耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 3\*35mm2 |  | 米 | 28000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 88 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | 耐寒零下30℃-YJV23 -1KV-3\*50mm2 |  | 米 | 18000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 89 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | 耐寒-30℃-WDZA-YJY23-8.7/15KV -3\*240 |  | 米 | 39000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 90 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | WDZA-YJY23-8.7/15KV -3\*240 |  | 米 | 2000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 91 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | RVV-6\*1.0 |  | 米 | 3000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 92 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | RVVP-6\*0.5 |  | 米 | 3000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |
| 93 | ZTJGBJF-AYC-2020-021 | 冬奥会三场一村项目部 | 电线电缆 | RVVP-6\*0.75 |  | 米 | 3000 |  | 工程项目施工现场 | 中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部 | 工地实际到场数量 | 符合各项质量、技术指标 | 2020年5月 |

备注：1、以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。

2、本次报价需送【WDZN-BYJ-4.0mm²】、【WDZA-YJY-4\*185+1\*95】、【WDZA-RTTYZ-3(1\*240)+1\*120】线缆样品各30cm，未按要求报送样品取消本次参与资格。