## Sheet1
序号 | 电缆类型 | 规格及型号 | 数量（米） | 备注
1 | 动力 | ZR-YJV-8.7/10KV 3x50 | 100 | 高压电缆
2 | 动力 | ZR-YJV-8.7/10KV 3x95 | 1150 | 高压电缆
3 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*4 | 1340 | 低压电缆
4 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*4 | 6180 | 低压电缆
5 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*4 | 160 | 低压电缆
6 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*6 | 5100 | 低压电缆
7 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*6 | 720 | 低压电缆
8 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*10+1*6 | 1500 | 低压电缆
9 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 5*10 | 2810 | 低压电缆
10 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 5*10 | 6020 | 低压电缆
11 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*16+1*10 | 380 | 低压电缆
12 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 5*16 | 550 | 低压电缆
13 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*10 | 1950 | 低压电缆
14 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*25+2*10 | 960 | 低压电缆
15 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 | 580 | 低压电缆
16 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16 | 600 | 低压电缆
17 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16 | 100 | 低压电缆
18 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 3*50+2*25 | 200 | 低压电缆
19 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 | 1420 | 低压电缆
20 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*70+1*35 | 3000 | 低压电缆
21 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*70+1*35 | 400 | 低压电缆
22 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 | 1270 | 低压电缆
23 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*95+1*50 | 720 | 低压电缆
24 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*120+1*70 | 980 | 低压电缆
25 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 | 50 | 低压电缆
26 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 | 200 | 低压电缆
27 | 动力 | ZR-YJV22-0.6/1KV 4*150+1*70 | 520 | 低压电缆
28 | 信号 | NH-DJYPV-3*2*1.0 | 100 | 低压电缆
29 | 仪表 | ZR-DJYPV 2*1.5 | 36300 | 低压电缆
30 | 仪表 | ZR-DJYPV-1*2*1.5 | 1960 | 低压电缆
31 | 仪表 | ZR-DJYPV 2*1.5 | 11100 | 低压电缆
32 | 控制 | ZR-KYJVP-0.6/1KV 3*1.5 | 1550 | 低压电缆
33 | 仪表 | ZR-DJYPV 3*1.5 | 110650 | 低压电缆
34 | 控制 | ZR-KYJV-0.6/1KV 4*1.5 | 12150 | 低压电缆
35 | 仪表 | ZR-DJYPV 4*1.5 | 41450 | 低压电缆
36 | 控制 | ZR-KYJVP-0.6/1KV 5*1.5 | 1300 | 低压电缆
37 | 电气信号 | ZR-KYJV-0.6/1KV 7*1.5 | 13400 | 低压电缆
38 | 控制 | ZR-DJYPV 10*1.5 | 60 | 低压电缆
39 | 控制 | ZR-DJYV 16*1.5 | 130 | 低压电缆
40 | 照明 | ZR-BV-0.45/0.75KV 2.5 | 3200 | 低压电缆
41 | 仪表（开关阀电磁） | ZR-DJYPV-1*2*2.5 | 19500 | 低压电缆
42 | 控制 | ZR-KYJVP-0.6/1KV 3*2.5 | 800 | 低压电缆
43 | 动力 | ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5 | 2300 | 低压电缆
44 | 控制 | ZR-KYJVP-0.6/1KV 4*2.5 | 400 | 低压电缆
45 | 控制 | ZR-KYJV-0.6/1KV 14*2.5 | 400 | 低压电缆
注：清单内各项参数及数量以招标文件为准。