货物清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 三年预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV单芯热缩电缆附件 | ESD-4630-CN-01/08(120mm2) /APKJ-35-5015-SC-LSF | 4 | 套 |
| 2 | 35KV单芯热缩电缆附件 | ESD-4630-CN-01/08(240mm2)/APKJ-35-1840-SC-LSF | 6 | 套 |
| 3 | 拉链式热缩护套 | CRSM-107/29-1500/239 | 55 | 套 |
| 4 | 35KV单芯电缆冷缩中间头 | QSⅢ-5468AK 35KV 1×240mm2-1×500mm2;含铜屏蔽罩 型号cs-240 | 26 | 套 |
| 5 | 电缆中间头(热缩)120mm | APKJ-35-5015-SC-LSF | 3 | 套 |
| 6 | AC35KV 1*300mm2电缆中间头 | APKJ-35-1840-SC-LSF | 4 | 个 |
| 7 | 35KV电缆硅橡胶全冷缩中间接头 | YHJS35G-Ⅲ （185-300）mm2 | 6 | 套 |
| 8 | 35KV电缆硅橡胶全冷缩中间接头 | YHJS35G-Ⅱ （95-150）mm2 | 18 | 套 |
| 9 | 插拔式电缆终端 | KP电缆头，配套70mm2电缆 | 3 | 套 |
| 10 | 电缆终端头 | AC35kV 1×70mm2，3相/套。 | 5 | 套 |
| 11 | 单芯电缆一体式冷缩中间接头 | QS3000M-K2+维护套装 | 3 | 个 |
| 12 | 单芯电缆一体式冷缩中间接头 | QS3000M-K1+维护套装 | 4 | 个 |
| 13 | 1*70电缆插拨头（插拨式） | RPIT-1-7370-CN-T | 3 | 套 |
| 14 | 1*120电缆终端头（插拨式） | RPIT-1-7312-CN-T | 3 | 套 |
| 15 | 1*300电缆终端头（插拨式） | RPIT-1-7330-CN-T | 3 | 套 |
| 16 | 1*70电缆终端头 | APKT-35C-1XI | 3 | 套 |
| 17 | 电缆插拔头（插拔式） | AC35kV 1×70mm2 | 3 | 套 |
| 18 | 电缆终端头（插拔式） | AC35kV 1×120 mm2 | 3 | 套 |
| 19 | 电缆终端头（插拔式） | AC35kV 1×240mm2 | 3 | 个 |
| 20 | 电缆中间头 | AC35kV 1×120mm2 | 6 | 套 |
| 21 | 电缆中间头 | AC35kV 1×240mm2 | 6 | 个 |