第三章 技术需求书

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
|  | 001 | **二级开闭所Ⅱ设备** | |  |  |
| 1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV进线柜AH01、AH16 2、型号：KYN28A-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*1500\*2300mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
| 2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KVPT柜AH02、AH15 2、型号：KYN28A-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*1500\*2300mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
| 3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV出线柜AH03-07、AH10-14 2、型号：KYN28A-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*1500\*2300mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 10.000 |
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV分段开关柜AH08 2、型号：KYN28A-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*1500\*2300mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
|
| 5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV分段隔离柜AH09 2、型号：KYN28A-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*1500\*2300mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
|
| 6 | 030404012001 | 蓄电池屏 | 1、名称：电池屏 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 7 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏 2、型号：100Ah 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 8 | 030404013002 | 采集柜 | 1、名称：采集柜 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 9 | 030404013003 | 通讯柜 | 1、名称：通讯柜 2、规格：10#槽钢，落地安装 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 10 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-80\*8 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 38.400 |
|
|  | 002 | **配电站Ⅳ设备** | |  |  |
| 11 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：电力变压器 2、型号：SCB10-800/10 10 ±2\*2.5%/0.4KV Ud=6.0% 3、容量（KV·A)：800kVA 4、尺寸(宽\*深\*高)：1300\*2000\*2200mm 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 12 | WB030402004001 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压进线柜1301、1401 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
| 13 | WB030402004002 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV无功补偿柜1302、1402 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
| 14 | WB030402004003 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压出线柜1303、1304、1403、1404、1405 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 5.000 |
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 15 | WB030402004004 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压联络柜1305 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
|
| 16 | 030403003002 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-100\*8 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 48.000 |
|
|  | 003 | **配电站Ⅴ设备** | |  |  |
| 17 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV进线柜5AH01、5AH06、5AH07、5AH012 2、型号：HXGN15-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：500\*900\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 18 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV设备柜5AH02、5AH05、5AH08、5AH011 2、型号：HXGN15-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*900\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
| 19 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV出线柜5AH03、5AH04、5AH06、5AH07 2、型号：HXGN15-12 3、尺寸(宽\*深\*高)：800\*900\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
| 20 | 030401002002 | 干式变压器 | 1、名称：电力变压器 2、型号：SCB10-800/10 10 ±2\*2.5%/0.4KV Ud=6.0% 3、容量（KV·A)：800kVA 4、尺寸(宽\*深\*高)：1300\*2000\*2200mm 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 21 | WB030402004005 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压进线柜1501、1601、1701、1801 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
| 22 | WB030402004006 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV无功补偿柜1502、1602、1702、1802 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
|
| 23 | WB030402004007 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压出线柜1503、1504、1603、1604、1703、1704、1803、1804 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 8.000 |
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 24 | WB030402004008 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压联络柜1505、1705 2、型号：GCS 3、尺寸(宽\*深\*高)：1000\*800\*2200mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |
|
|
| 25 | 030403003003 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-50\*5 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 25.200 |
|
| 26 | 030403003004 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-100\*8 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 89.600 |
|
|  | 004 | **2#专变630KVA设备** | |  |  |
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 27 | 030402018001 | 组合式成套箱式变电站 | 1、名称：组合式成套箱式变电站 2、型号：S11-M-630/10 10 ±5%/0.4KV Uk=4.0%，温控，风冷，铝合金外壳 3、容量（KV·A)：630KVA 4、组合形式：屋檐形式，不锈钢螺栓连接，外围不锈钢护栏 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
|
|
| 28 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV进线计量柜01 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 29 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV母线设备柜02 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 30 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV总柜03 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
| 工程名称：吴郢新村小区二期10KV配电工程设备及电缆电线采购 | | | | 标段： | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 31 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV出线柜04 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 32 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV备用柜05 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 33 | WB030402004009 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压进线柜201 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 34 | WB030402004010 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV无功补偿柜202 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 35 | WB030402004011 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压出线柜 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 36 | 030403003005 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-50\*5 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15.000 |
|
| 37 | 030403003006 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-80\*8 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 24.000 |
|
|  | 005 | **幼儿园专变250KVA设备** | |  |  |
| 38 | 030402018002 | 组合式成套箱式变电站 | 1、名称：组合式成套箱式变电站 2、型号：S11-M-250/10 10 ±5%/0.4KV Uk=4.0%，温控，风冷，铝合金外壳 3、容量（KV·A)：250KVA 4、组合形式：屋檐形式，不锈钢螺栓连接，外围不锈钢护栏 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
|
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 39 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV进线计量柜01 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 40 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV母线设备柜02 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 41 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV总柜03 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 42 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV出线柜04 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 43 | 030402017018 | 高压成套配电柜 | 1、名称：10KV备用柜05 2、型号：HXGN15-12 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 44 | WB030402004012 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压进线柜201 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 45 | WB030402004013 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV无功补偿柜202 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 46 | WB030402004014 | 低压成套配电柜 | 1、名称：0.4kV低压出线柜 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |
|
| 47 | 030403003007 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-50\*5 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15.000 |
|
| 48 | 030403003008 | 带形母线 | 1、名称：铜母线 2、规格：TMY-40\*4 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 12.000 |
|
|  | 006 | **室外低压电缆分支箱与电表箱** | |  |  |
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 49 | WB030402004015 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压电缆分支箱（公变） 2、安装方式：的安装尺寸以实际的低压电缆分支箱的安装尺寸为准； 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 57.000 |
|
|
| 50 | WB030402004016 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压电缆分支箱（专变） 2、安装方式：基础的安装尺寸以实际的低压电缆分支箱的安装尺寸为准，预埋件要与之相配合；电缆分支箱基础接近地面部分应安装不锈钢网，孔宽值5.35m，安装在两侧以散热各防小动物 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 22.000 |
|
|
|
| 51 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：9位电表箱(箱壳） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 11.000 |
|
| 52 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：12位电表箱(箱壳） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 160.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 53 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：三相一表位电表箱 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 55.000 |
|
|  | 007 | **高压电缆排管** | |  |  |
| 54 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-10-3\*300mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 797.500 |
|
| 55 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3\*70mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 748.000 |
|
| 56 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3\*50mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 154.000 |
|
| 57 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3\*35mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 228.800 |
|
|  | 008 | **低压电缆排管** | |  |  |
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 58 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*240mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 8582.200 |
|
| 59 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*185mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1745.700 |
|
| 60 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*150mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 827.200 |
|
| 61 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*120mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 379.500 |
|
| 62 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*95mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1045.000 |
|
| **E.1 分部分项工程量清单计价表** | | | | | |
|  | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
| 63 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*70mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 17276.700 |
|
| 64 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*50mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 2577.300 |
|
| 65 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*35mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1218.800 |
|
| 66 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*35+1\*16mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 2295.700 |
|
| 67 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、规格：ZR-YJV22-1kV-4\*16mm2 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 259.600 |
|

**政府采购服务需求如下：**

**1、本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理费按照蚌埠市公共资源交易中心《关于招标文件、招标代理等有关收费标准的通知》收取。**