**中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区项目**

**物资（电线电缆、配电箱、给水材料）招标采购公告**

**招标编号：CRCC-2516W-2020-030**

**1、招标条件与依据**

1、本招标项目 中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区项目 已由 峰峰行政审批局 以 峰审批发｛2018｝72号 批准建设，项目业主为 邯郸市峰峰矿区新峰房地产开发有限公司 ，建设资金已落实，招标人为 中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心 。本项目 电线电缆、配电箱、给水材料 已具备招标条件，现进行公开招标。

2、招标依据：

（1）《中华人民共和国招投标法》；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（3）《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发改委等部委令第27号）；

（4）《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等7部委令2001年第12号）；

（5）《中铁二十五局集团有限公司物资集中采购供应管理办法》等；

（6）本次招标文件的具体规定和要求。

**2、项目概况与招标内容**

2.1项目概况：

项目总规划用地（建设改造用地）约369亩（246040平方米），净用地面积约345亩（230039平方米）。项目分为八个标段（清泉花园、四宜园、景欣园、富贵园、吉祥苑、金康福、峰福园、达福苑）本次规划设计总建筑面积为：695983.88平方米，其中地上建筑面积为460077.90平方米，地下建筑面积为235905.98平方米，绿地面积为69077.70平方米。容积率2.0，建筑密度19.37%，绿地率30%，人均公共绿地大于1.0平方米。本工程共42栋住宅楼，所有住宅楼均为地上十一层，地下室二层，地下二层为人防，地下一层储藏，地上均为住宅。结构形式为剪力墙结构，楼板采用现浇钢筋混凝土，住宅层高2.9米，地下一层层高为3.3米，地下二层层高3.3米。地下车库为地下一层，层高为4.2米。本工程耐火等级为二级，本工程抗震设防类别为丙类，住宅剪力墙抗震等级为二级。地下车库的抗震等级为三级，屋面防水等级二级。基础设计等级丙级，安全等级为二级，结构形式为框架结构。

2.2招标内容见附件1：电线电缆、配电箱、给水材料招标公告附表。

**3、采购方式**

3.1采用公开招标的方式，在河北省邯郸市清·泉小区项目所在地公开进行。

3.2投标人一包一投。

**4、投标人资格要求**

4.1投标人须具备以下资格条件：招标公告附表。

4.2本次招标不接受联合体投标，不接受因物资质量、供应等问题，被招标项目行业主管部门处罚，且在处罚有效期内的投标人。本次采购资格审查采用资格后审的方式。

**5、招标文件的获取**

5.1凡有意参加投标者，请于2020年6月1日至2020年6月5日，每日上午9时至12时，下午15时至17时（北京时间，下同），在中铁二十五局集团有限公司邯郸分公司清·泉小区项目经理部（河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村）持身份证复印件（法人及经办人），加盖财务章或公章的汇款凭证复印件（采用电汇方式购买时，汇款账户详见公开招标谈判文件的第7项）及加盖公章的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件及招标文件申请表（详见招标谈判公告附表二）各一份购买招标谈判文件。

5.2招标文件每包售价详见招标公告附表一，招标文件售后不退。需要邮件的投标人请与招标联系人联系。邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费） 25 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后 5 日内寄送。

5.3电汇时应在汇款用途中标明项目名称、招标编号、包件号。

5.4招标人澄清截止时间：2020年6月7日17:30时前（文件发送方式： 邮件）。

5.5投标人要求澄清招标文件的截止时间2020年6月6日17:30时前。

5.6投标人确认收到招标文件澄清的时间2020年6月6日17:30时前，投标人须在收到答复后书面签字盖章回函（传真）确认。

**6、投标文件的递交**

6.1 投标文件递交的时间为：2020年6月21日09：00时至10：00时，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年6月21日10：00时，递交地点详见招标文件。各投标人携法定代表人身份证明、被授权人身份证原件、法人授权书原件、递交投标文件。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**7、开标**

开标时间为 2020 年 6 月21 日上午10时00分，地点为河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村中铁二十五局集团有限公司邯郸分公司清·泉小区项目经理部。

**8、发布公告的方式**

发布公告的媒介:

本次招标公告在中国铁建物资采购网（http://ecm.crcc.cn）、

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn ）、

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上同时发布。

**9、联系方式**

9.1 招标人信息

招 标 人：中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心

地 址：河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村中铁二十五局集团峰峰矿区清·泉小区项目经理部会议室

邮 编：056200

联 系 人：黎敏 吴新龙

联系电话：18276211088 18670002671

电子邮箱：815672652@qq.com

使用单位：中铁二十五局集团有限公司邯郸分公司峰峰矿区清·泉小区项目经理部

账户名称：中铁二十五局集团有限公司邯郸分公司

开户银行：交通银行北京西区支行

账 号：99610100102503023662

中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心

 2020年6月1日

**附表一**

**招标公告附表**

| 包件号 | 序号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DXDL-01 | 1 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*16 | m | 2000 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商和经销商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、生产许可证、质量管理体系认证等资料（提供原件或副本的方式）。2.财务能力：投标人注册资金不低于1000万元（含）人民币。投标人财务状况良好，需提供2017年、2018年经会计师事务所审计的财务报告、审计报告及财务报表。3.投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料，具有良好的社会信誉，企业不再法律诉讼名录中。4.质量要求：投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，须具有近两年县级及以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。5.供货业绩：投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件、供货合同复印件等）。6.履约信用：具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。7.招标文件要求的其他资料。 | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 2 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*6 | m | 4000 |
| 3 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*6 | m | 5000 |
| 4 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*10 | m | 6210 |
| 5 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*10 | m | 1500 |
| 6 | 电缆 | WDZ-YJY-2\*35+1\*16 | m | 24000 |
| 7 | 电缆 | WDZN-YJY-5\*4 | m | 3900 |
| 8 | 电缆 | WDZ-YJY-5\*4 | m | 2212 |
| 9 | 电缆 | WDZ-BYJ-1X6 | m | 300 |
| 10 | 电缆 | YDF-WDZ-YJY-4X95+1X50 | m | 6500 |
| 11 | 电缆 | YDF-WDZ-YJY-4X185+1X95 | m | 1300 |
| 12 | 电缆 | YDF-WDZ-YJY-2X35+1X16 | m | 5500 |
| 13 | 电缆 | WDZN BYJ 3X4 | m | 1630 |
| 14 | 电缆 | WDZ BYJ 3X4 | m | 22300 |
| 15 | 电缆 | WDZN-BYJ-3\*2.5 | m | 8000 |
| 16 | 电缆 | WDZ-BYJ-3\*2.5 | m | 6000 |
| 17 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*25+1\*16 | m | 2100 |
| 18 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*95+1\*50 | m | 3000 |
| 19 | 电缆 | SYW3V-75-12 | m | 1400 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| DXDL-01 | 20 | 电缆 | SYWV-75-9 | m | 1400 |  |  |  |
| 21 | 电缆 | SYWV-75-5 | m | 63000 |
| 22 | 电缆 | JHS-1KV-4\*2.5 | m | 1000 |
| DXDL-02 | 1 | 电线 | BV-2.5 | m | 495000 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商和经销商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、生产许可证、质量管理体系认证等资料（提供原件或副本的方式）。2.财务能力：投标人注册资金不低于1000万元（含）人民币。投标人财务状况良好，需提供2017年、2018年经会计师事务所审计的财务报告、审计报告及财务报表。3.投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料，具有良好的社会信誉，企业不再法律诉讼名录中。4.质量要求：投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，须具有近两年县级及以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。5.供货业绩：投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件、供货合同复印件等）。6.履约信用：具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。7.招标文件要求的其他资料。 | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 2 | 电线 | NHBV-2.5 | m | 2100 |
| 3 | 电线 | ZRBV-2.5 | m | 6000 |
| 4 | 电线 | BV-4 | m | 675000 |
| 5 | 电线 | ZRBV-4 | m | 36000 |

备注：本招标项目使用单位为中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区项目 ；交货地点为河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区施工工地，本项目电线电缆已具备招标条件，现进行公开招标。

| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDX-01 | 1 | AM1-4 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 4 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商和经销商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、生产许可证、质量管理体系认证等资料（提供原件或副本的方式）。2.财务能力：投标人注册资金不低于1000万元（含）人民币。投标人财务状况良好，需提供2017年、2018年经会计师事务所审计的财务报告、审计报告及财务报表（新公司提供成立以来的经会计师事务所审计的财务报告、审计报告及财务报表） | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 2 | DT1-4 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 88 |
| 3 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 4 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 5 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 6 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 26 |
| 7 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 12 |
| 8 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 9 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 10 | 1ALE1-5 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 40 |
| 11 | 3-11AWn | 电表箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 1731 |
| 12 | AL | 户内箱 | PZ30 | 台 | 2191 |
| 13 | 1ALG1-4 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 46 |
| 14 | QWB1、2 | 配电箱 | XM 700\*800\*220 | 台 | 79 |
| 15 | AWS1 | 配电箱 | XM 900\*800\*200 | 台 | 8 |
| 16 | AWS2 | 配电箱 | XM 1200\*1200\*200 | 台 | 1 |
| 17 | SD | 户内箱 | PZ30 | 台 | 41 |
| 18 | 综合布线箱 | 综合布线箱 | 明装箱体：400\*500\*120 | 台 | 364 |
| 19 | 对讲箱 |  | 明装箱体：300\*300\*120 | 台 | 182 |
| 20 | 总等电位箱 | 总等电位箱 | 明装箱体：400\*300\*120 | 台 | 182 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 21 | 家庭信息箱 | 家庭信息箱 | 暗装箱体：300\*200\*100 | 台 | 3906 | 3.生产能力：投标人须具备有效的相关证件、生产资质且在计划期内，所能生产的产品数量的能力，在人员、设备、资金等方面也需具备其相应的能力。4.质量要求：投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，须具有近两年县级及以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。5.供货业绩：投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件、供货合同复印件等）。 | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 22 | 户内等电位 | 户内等电位 | 暗装箱体：150\*80\*50 | 台 | 6838 |
| 23 | GDB | 配电箱 | XM 400\*500\*200 | 台 | 43 |
| 24 | AX | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 29 |
| 25 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 6 |
| 26 | QWB1、2 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 86 |
| 27 | RPFK | 配电箱 | XM 400\*500\*200 | 台 | 42 |
| 28 | -1AWC1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 4 |
| 29 | -1AWC2\3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 8 |
| 30 | -1ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 57 |
| 31 | AM1-5 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 37 |
| 32 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 33 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 34 | AP9 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 35 | AP10 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 36 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 4 |
| 37 | -1AW2-5 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 17 |
| 38 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 39 | AM2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 40 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 41 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 | 1. 履约信用：具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。
2. 招标文件要求的其他资料。
 | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 42 | -1ALG1 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 58 |
| 43 | -1ALG5 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 24 |
| 44 | AWS | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 1 |
| 45 | -1ALE1-5 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 47 |
| 46 | -2AW1\2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 18 |
| 47 | -2AW3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 18 |
| 48 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 49 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 50 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 51 | AWS | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 1 |
| 52 | -2AW2\3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 2 |
| 53 | -2AWC1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 2 |
| 54 | -2AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 8 |
| 55 | ALG2 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 1 |
| 56 | DT1-3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 20 |
| 57 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 58 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 59 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 60 | AL | 户内箱 | PZ30 | 台 | 1123 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 61 | ALE2 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 1 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 62 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 63 | RPFK | 配电箱 | XM 400\*500\*200 | 台 | 23 |
| 64 | ALE1 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 45 |
| 65 | ALE2 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 17 |
| 66 | -2AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 7 |
| 67 | DT1-2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 34 |
| 68 | ALE2 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 43 |
| 69 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 70 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 71 | ALG2 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 1 |
| 72 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 5 |
| 73 | -2AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 6 |
| 74 | -2AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 3 |
| 75 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 76 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 77 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 78 | -2AWC1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 10 |
| 79 | ALE1 | 配电箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 50 |
| 80 | AL2 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 534 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 81 | AM1-3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 82 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 83 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 5 |
| 84 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 85 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 4 |
| 86 | AP6 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 87 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 3 |
| 88 | -1AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 89 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 90 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 91 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 92 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 15 |
| 93 | -1AWC1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 94 | -1AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 95 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 96 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 7 |
| 97 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 98 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 99 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 100 | AP6 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 101 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 4 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 102 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 103 | AM1-3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 35 |
| 104 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 105 | 3\9ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 6 |
| 106 | -1ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 3 |
| 107 | -1\2\3ALG1/2/3 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 8 |
| 108 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 109 | -1AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 2 |
| 110 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 6 |
| 111 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 6 |
| 112 | 3\9ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 6 |
| 113 | -1ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 3 |
| 114 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 115 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 116 | -1AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 117 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 5 |
| 118 | -1AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 119 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 120 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 121 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 122 | -1ALG1 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 41 |
| 123 | WYK | 配电箱 | XM 700\*800\*220 | 台 | 4 |
| 124 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 125 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 26 |
| 126 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 127 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 128 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 129 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 130 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 131 | -1AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 8 |
| 132 | -1AWC3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 3 |
| 133 | AM1-4 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 8 |
| 134 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 135 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 136 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 137 | -1AWC1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 8 |
| 138 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 139 | 3\9ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 12 |
| 140 | -ALE1\2\3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 6 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 141 | AM1-2 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 2 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 142 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 143 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 144 | -1AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 2 |
| 145 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 4 |
| 146 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 147 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 148 | 3-11AW2 | 电表箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 62 |
| 149 | AWS | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 1 |
| 150 | SD1 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 8 |
| 151 | AWS1 | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 3 |
| 152 | AWS2 | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 6 |
| 153 | SD9 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 1 |
| 154 | SD | 户内箱 | PZ30 | 台 | 77 |
| 155 | SD3/8/11 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 3 |
| 156 | SD1 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 1 |
| 157 | SD6 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 1 |
| 158 | -1ALE1 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 1 |
| 159 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 160 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 161 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 162 | -1ALE3 | 配电箱 | XM 600\*700\*220 | 台 | 1 |
| 163 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 3 |
| 164 | -1AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 165 | -2AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 166 | -2AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 167 | -1AWC3 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 168 | AWS1\2 | 配电箱 | XM 1200\*1200\*200 | 台 | 7 |
| 169 | DT1-2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 2 |
| 170 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 171 | AP3/7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 172 | AP4/8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 6 |
| 173 | AP5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 174 | AP9 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 10 |
| 175 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 8 |
| 176 | -1AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 177 | DT1-2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 12 |
| 178 | AP9 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 5 |
| 179 | AP3/7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 180 | AP4/8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 181 | AP3/7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 182 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 183 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 4 |
| 184 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 185 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 186 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 187 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 3 |
| 188 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 189 | AM1-5 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 11 |
| 190 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 191 | SD1 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 10 |
| 192 | 2-11AWn | 电表箱 | XM 500\*600\*200 | 台 | 45 |
| 193 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 194 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 195 | -2AWC1\3\4 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 3 |
| 196 | -2AWC2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 197 | AM1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 9 |
| 198 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 199 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 200 | AWS | 配电箱 | XL 1800\*1200\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 201 | SD2 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 4 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 202 | SD3 | 户内箱 | PZ30 | 台 | 4 |
| 203 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 204 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 205 | AM2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 206 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 207 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 208 | -2AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 209 | -2AW2 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 210 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 211 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 6 |
| 212 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 213 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 214 | AM1-4 | 动力箱 | XM 1000\*800\*500 | 台 | 4 |
| 215 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 216 | -2AW1 | 配电箱 | XM 700\*800\*200 | 台 | 1 |
| 217 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 218 | AP2 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 219 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 220 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 221 | AP3\5 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 7 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671 |
| 222 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 11 |
| 223 | AP9 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 224 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 225 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 226 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 227 | 1-11AW2/4 | 电表箱 | XM 700\*800\*220 | 台 | 22 |
| 228 | AM2\4 | 动力箱 | XM 1800\*700\*400 | 台 | 2 |
| 229 | AM1\3\5 | 动力箱 | XM 1800\*700\*400 | 台 | 3 |
| 230 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 231 | AP3 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 232 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 233 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 234 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 235 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 236 | AP4 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 2 |
| 237 | AP8 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 238 | RFP | 配电箱 | XM 800\*900\*200 | 台 | 1 |
| 239 | AP9 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 240 | AP10 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |
| 包件号 | 序号 | 招标物资柜号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| PDX-01 | 241 | AP1 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |  | 1000 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 1867000267118670002671 |
| 242 | AP7 | 动力柜 | XL 1800\*800\*400 | 台 | 1 |

备注：本招标项目使用单位为中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区项目 ；交货地点为河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区施工工地，本项目配电箱已具备招标条件，现进行公开招标，投标文件需对配电箱包件备注主要元器件品牌。

| 包件号 | 招标物资名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-01GS-01 | 衬塑镀锌钢管 | DN50\*3.8 | m | 3700 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商和经销商，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、生产许可证、质量管理体系认证等资料（提供原件或副本的方式）。2.财务能力：投标人注册资金不低于200万元（含）人民币。投标人财务状况良好，需提供2017年、2018年经会计师事务所审计的财务报告、审计报告及财务报表。3.投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料，具有良好的社会信誉，企业不再法律诉讼名录中。4.质量要求：投标产品生产商已获得ISO9000质量管理体系认证，须具有近两年县级及以上质量检测部门出具的质量检测合格报告。5.供货业绩：投标人近2年内具有投标产品中小型建设项目供货业绩的相关证明材料（中标通知书复印件、供货合同复印件等）。6.履约信用：具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的信贷证明或至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。7.招标文件要求的其他资料。 | 500 | 联系人及方式：黎敏18276211088吴新龙 18670002671186700 |
| 衬塑镀锌钢管 | DN40\*3.5 | m | 5100 |
| 衬塑镀锌钢管 | DN32\*3.5 | m | 2700 |
| 衬塑镀锌钢管 | DN20\*2.8 | m | 3100 |
| 抱箍 | DN50 | 个 | 2000 |
| 抱箍 | DN40 | 个 | 2000 |
| 抱箍 | DN32 | 个 | 1500 |
| 抱箍 | DN20 | 个 | 500 |
| 内螺纹束节 | DN50 | 个 | 700 |
| 内螺纹束节 | DN40 | 个 | 700 |
| 内螺纹束节 | DN32 | 个 | 500 |
| 内螺纹束节 | DN20 | 个 | 300 |
| 镀锌弯头 | DN50 | 个 | 700 |
| 镀锌弯头 | DN40 | 个 | 700 |
| 涂塑钢管三通 | 50变20 | 个 | 500 |
| 涂塑钢管三通 | 40变20 | 个 | 2300 |
| 涂塑钢管三通 | 32变20 | 个 | 1900 |
| 截止阀 | DN50 | 个 | 500 |
| 截止阀 | DN40 | 个 | 2300 |
| 截止阀 | DN32 | 个 | 1900 |
| 截止阀 | DN20 | 个 | 950 |
| 自动排气阀 | DN20 | 个 | 460 |
| 水表 | DN20 | 个 | 3753 |
| 泄水闸阀 | DN50 | 个 | 230 |
| 泄水闸阀 | DN40 | 个 | 230 |
| PP-R管 | DN20 热S3.2/2.8 | m | 70000 |
| PP-R管 | DN25 冷S5/2.8 | m | 80000 |
| 管卡20 | DN20 | 个 | 100000 |
| 管卡25 | DN25 | 个 | 50000 |
| 管堵 | DN20 | 个 | 10000 |
| 管堵 | DN25 | 个 | 10000 |
| PPR弯头 | DN20 | 个 | 67000 |
| PPR弯头 | 25变20 | 个 | 500 |
| PPR弯头 | DN25 | 个 | 46000 |
| PPR三通 | DN20 | 个 | 7500 |
| PPR三通 | DN25 | 个 | 7130 |
| 异径三通PPR | 25变20 | 个 | 2000 |
| 过桥弯头 | DN20 | 个 | 10000 |
| 过桥弯头 | DN25 | 个 | 10000 |
| 截止阀 | DN20 | 个 | 16000 |
| 截止阀 | DN25 | 个 | 6000 |
| 止回阀 | DN20 | 个 | 3800 |
| 陶瓷阀芯水龙头 | DN15 | 个 | 12000 |
| 内丝弯头 | 20变15 | 个 | 12000 |

备注：本招标项目使用单位为中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区项目 ；交货地点为河北省邯郸市峰峰矿区西泉头村中铁二十五局集团有限公司峰峰矿区清·泉小区施工工地，本项目给水材料已具备招标条件，现进行公开招标。

**附表二**

**购买招标文件申请表**

**招标编号：CRCC-2516W-2020-030**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人单位名称 |  （盖单位公章）　 |
|
|  购买招标文件物资名称 | 　 | 包 件 号 | 　 |
| 联 系 人 | 　 | 手 机  | 　 |
| 办公电话 |  | 办公传真 |  |
| 电子邮箱 |  | 邮 编 | 　 |
|  邮寄地址 |  |
| 声明 | 招标文件为我公司自愿购买，如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求，相关责任由我公司自行承担。 |
| 购买人签字 |  年 月 日 |
| 备 注 |  |