## 招标说明
招标说明
（1）编制依据
本次物资采购计划根据 图纸 需要量计划所提。
（2）产品验证方式
外观、现场检尺、点件、产品质量证明书、检验报告、防火密闭规范要求及相应的国家行业标准
（3）是否有技术要求、技术参数、图纸等附件
本次物资采购计划中的各物资均应符合其技术要求、规范及相应的国家行业标准。
（4）品牌要求
详见计划
（5）项目联系方式
| 现场技术联系人： |  | 李晓阳 | 联系电话： | 13305511070
| 现场物资联系人： |  | 章万山 | 联系电话： | 13739274729
| 送货地址： | 根据订单要求
（6）项目付款方式
详见计划
（7）其它需要特别说明的事项
①、投标单位需向招标单位进行报价澄清，招标单位需向投标单位进行技术澄清。
②、送货注意事项：材料进场时必须带5份生产许可证、厂家资质、合格证、质量认证证书及质量检验报告等报验资料，报验资料必须与到货产品规格、材质相符复印件要加盖供货单位有效红章。若因资料不全导致现场不能进行验收，将按退货处理，责任由供应商承担。货物进场，供应商业务员必须到场共同验收，否则货物不予接收。

## 清单
报价单
工程名称:郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目 六标段管材采购
询价单位：中建电子信息技术有限公司 | [6 empty] | 报价单位（盖章）：
技术问题联系人： 陈剑 | [6 empty] | 联 系 人：
商务问题联络人: | [6 empty] | 联系电话：
邮 箱： | [6 empty] | 邮 箱：
送货地址：（具体位置详见订单）
付款方式：无预付款，货到现场并经各方（买方会同业主及监理）验收合格且收到乙方开具的正式全额增值税专用发票后60天内付至验收合格货款的70%，材料安装完成并验收合格后60天付至验收合格货款的85%，工程试运营合格并完成本合同结算后60天支付至结算金额的97%，剩余3%为质保金。质保期3年，从工程试运营起算。在质保期满后30个工作日无息付清
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 合计 | 品牌要求 | 到货时间 | 付款方式 | 备注 | 所报品牌 （必须填写）
1 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | / | 国标 | 米 | 2600
2 | 铠装控制线 | WDZBN-KYJYP23-12x1.5 | / | 国标 | 米 | 7700
3 | 铠装控制线 | WDZBN-KYJYP23-10x1.5 | / | 国标 | 米 | 10100
4 | 铠装控制线 | WDZBN-KYJYP23-5x1.5 | / | 国标 | 米 | 6100
5 | 铠装电源线 | WDZBN-YJY23-3×4 | / | 国标 | 米 | 6000
6 | 电源电缆 | WDZBN-YJY-5×16 | / | 国标 | 米 | 2400
7 | 控制电缆 | WDZBN-RYYP-4*1.5 | / | 国标 | 米 | 13750
8 | 电源电缆 | WDZBN-YJY-5×10 | / | 国标 | 米 | 9250
| 合计 | [7 empty] | 0
Note on H3: T: 报价单位、联系人、联系电话、邮箱必须填全，谢谢！
Note on O9: T: 所报品牌必须填写，谢谢！