**附件一：招标内容、标书款及投标保证金**

**招标人：深圳中铁二局工程有限公司 采购编号：ZTEJ深-2020081**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 联系人及电话 | 交货状态 | 交货条件 | 交货周期 | 标书费用 | 投标保证金 | 备注 |
| 1 | 电线 | BV2.5mm² | 米 | 120816  | 广东省佛山市顺德区美的大道与木华路交汇处中国中铁项目部 | 庞欢18291270456 | 满足各项技术规格要求 | 运至工地指定地点，不包卸货 | 2020年8月至工程结束 | 500元 | 0元 |  |
| 2 | 电线 | BV4mm² | 米 | 78226  |  |
| 3 | 电线 | BV6mm² | 米 | 24434  |  |
| 4 | 电线 | BV10mm² | 米 | 3618  |  |
| 5 | 铜芯YJV电缆 | 4\*16 | 米 | 2058  |  |
| 6 | 铜芯YJV电缆 | 3\*25+2\*16 | 米 | 6652  |  |
| 7 | 铜芯YJV电缆 | 3\*35+2\*16 | 米 | 6241  |  |
| 8 | 铜芯YJV电缆 | 3\*50+2\*25 | 米 | 3557  |  |
| 9 | 铜芯YJV电缆 | 3\*70+2\*35 | 米 | 1796  |  |
| 10 | 铜芯YJV电缆 | 3\*120+2\*70 | 米 | 220  |  |
| 11 | 铜芯YJV电缆 | 3\*150+2\*70 | 米 | 482  |  |
| 12 | 合计 | 248100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，采购人可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以采购人的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。