## 附件1
附件1：物资招标项目概况
序号 | 项目全称 | 项目概况（详细） | 所属单位
1 | 昆明市严家山车辆段公共租赁住房 | 项目名称：昆明市严家山车辆段公共租赁住房工程 项目地址：昆明市盘龙区轨道交通首期工程2号线严家山车辆段旁 建筑面积：183071.24㎡ 项目造价：37000万元 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司

## 附件2
附件2：招标内容
包件号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 使用时间 | 项目地址
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X185+1X95 | 米 | 435 | 2020.8.25-2021.6.30 | 昆明市盘龙区大波村旁中铁建工集团有限公司昆明严家山车辆段公共租赁住房项目
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X150+1X70 | 米 | 420 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1KV-4X120+1X70 | 米 | 400 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X95+1X50 | 米 | 6810 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1KV-4X70+1X35 | 米 | 1055 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X50+1X25 | 米 | 200 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X35+1X16 | 米 | 9800 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X25+1X16 | 米 | 1920 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1KV4X120 | 米 | 30 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1KV4X70 | 米 | 23 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X10 | 米 | 765 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X6 | 米 | 380 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X4 | 米 | 20 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-4X2.5 | 米 | 270 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-5*16 | 米 | 4880 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-5X10 | 米 | 4650 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-5*6 | 米 | 5560 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | NHYJV-1kV-5*4 | 米 | 670 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4X120+1X70 | 米 | 300 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-4X95+1X50 | 米 | 130 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4X70+1X35 | 米 | 242 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-4X35+1X16 | 米 | 70 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-4X25+1X16 | 米 | 170 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4X6 | 米 | 135 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4X4 | 米 | 1260 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-4X2.5 | 米 | 450 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-5X16 | 米 | 925 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-5X10 | 米 | 355 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1KV-5.6 | 米 | 2950 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV-5X4 | 米 | 8850 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | YJV-1kV5X2.5 | 米 | 60 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | ZRYJV-1kV-4X25+1X16 | 米 | 1750 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | ZRYJV-1kV-5X10 | 米 | 735 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | ZRYJV-1KV-5X6 | 米 | 95 | 2020.8.25-2021.6.30
BJ-01 | 铜芯电缆 | ZRYJV-1kV-5X4 | 米 | 200 | 2020.8.25-2021.6.30

## 附件3
附件3：资质审查资料及要求
审查项 |  | 范围 | 资料份数要求 | 资料年份要求 | 生产商
电缆
1.投标函 |  | 注明招标编号所投包件号，报价为到站总价报价，投标有效期满足招标文件要求，法人或代理人签字盖章 |  |  | √
2.法定代表人身份证明 |  | 附法人身份证正反面复印件，并签字盖章 |  |  | √
3.授权委托书 |  | 注明生效日期、法人及委托人签字、身份证号、加盖公章、附法人、委托人身份证复印件 |  |  | √
4.投标保证金 |  | 银行回单的复印件并加盖投标人单位公章 |  |  | √
5.资质审查资料 | 5.1投标人基本情况表 | 应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料的复印件。 |  | 在有效期内 | √
| 5.1.2营业范围要求 | 在中华人民共和国境内依法注册。具有独立法人资格，并且具有合法、有效的营业执照复印件。经营范围涵盖所投包件的标的物。 |  |  | √
| 5.1.3营业范围要求（厂家附加条件） | 具有招标物资生产或供应经验的生产厂 |  |  | √
| 5.1.4纳税人资格及税率 | 一般纳税人 |  |  | 13%
| 5.1.5注册资金要求 | 单位：万元 |  |  | 1000
| 5.2生产能力证明 | 应附企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。 |  |  | √
| 5.3近年财务状况表 | 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，或投标单位财务报表。 | 1 | 不含本年度二年内 | √
| 5.4质量保证能力证明 | 应附通过ISO9001质量管理体系认证证书等材料的复印件。 |  |  | √
|  | 材料检验检测报告。 |  |  | √
| 5.5近年同类物资供货业绩表（新产品除外） | 应附中标通知书或合同协议书、或用户证明的复印件。新产品应按投标人须知前附表的要求提供其技术合格的证明文件 | 1 |  | √
| 5.6履约信用证明 | 应附企业开户银行出具的信贷证明、同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。 |  |  | √
| 5.7正在实施和新承接的同类投标物资合同情况 | 应附中标通知书或合同协议书复印件（合同数量及交货期等）。 | 1 |  | √
| 5.8近年发生的诉讼及仲裁情况 | 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 | 1 |  | √
6．投标报价资料 | 6.1投标物资报价表 | 投标人、招标编号、所投包件号正确填写，法人或委托人签字盖章。报价必须是唯一报价。 |  |  | √
| 6.2物资描述表 | 投标人、招标编号、所投包件号正确填写，法人或委托人签字盖章。 |  |  | √
| 6.3物资报价成本分析表 | 投标人、招标编号、所投包件号正确填写，法人或委托人签字盖章。 |  |  | √
7.投标人资格声明 | 7.1制造厂资格声明 | 生产商填写7.1制造厂资格声明 |  |  | √
| 7.2代理商的资格声明 | 代理商、经销商填写7.2代理商的资格声明
7.3制造厂出具的授权函
| 7.4质量保证承诺书 | 不能提供7.3授权函的投标人须提供此承诺
8.生产组织供应能力分析表 |  | 剩余月生产能力要保障本次招标的数量 |  |  | √
9.组织供应、运输、售后服务方案 |  | 要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案 |  |  | √
10.投标物资技术规格书 |  | 符合招标文件第六章技术规格书要求 |  |  | √
11.拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表 |  | 投标人可以将制造设备及检验设备分别列表 |  |  | √
12.投标物资运达施工现场后的保护措施和要求 |  | 根据现场实际情况，提出所投物资具体的保护措施、技术要求等 |  |  | √
13.投标保证金退款函 |  | 此函作为退还招标人投标保证金的书面资料依据，要求必须为原件。请各投标人认真填写，所填写账号需与实际汇款账号相同，并加盖投标人单位公章 |  |  | √
其他要求 | 投标方式约定 | 线上投标文件与纸质版投标文件须完全一致 本次投标须一包一投 |  |  | √
| 不接受的投标商类型 | 不接受中国中铁股份有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁建工深圳分公司发布的不合格供应商及处于投标限制期的供货商；不接受联合体投标 |  |  | √
| 同一项目同种物资多个包件要求 | 为有效保证物资供应，同一投标商最多只能中标一个包件 |  |  | √
| 电缆要求 | 电缆的性能参数和技术指标须符合国家标准《电缆的导体》GB/T3956-2008、《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求》GB/T5023.1-2008、《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV(Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第一部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T12706.1-2008和《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T19666-2005的相关要求。 |  |  | √
备注：1.以上投标人所提供的资料均需加盖投标人公章； 2.包件号栏“√”为需审查项，投标商需要提供相关资料信息。

## 附件4
附件3：招标相关时间
预计公告日期 | 2020-07-24
响应截止日期 | 2020-07-29
招标文件发售日期 | 2020-07-24
招标文件发售结束日期 | 2020-07-29
招标文件澄清提问截止日期 | 2020-07-29
澄清补遗截止日期 | 2020-07-30
投标截止日期 | 2020-08-18
开标时间 | 上午10:00:00

## 附件5
附件5：联系方式
招标组织单位 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司
地址 | 广东省深圳市南山区南头街道建厂路34号
联系人 | 陈俊莉
电话 | 0755-26974921
电子邮箱 | 402950505@qq.com
购买招标文件联系人及电话
BJ-01 | 联系人：赵航 电话：13590271861

## 附件6 (hidden)
附件5物资需求一览表
序号 | 包件号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格 | 标准或图号 | 单位 | 数量 | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期
1 | GC-01 | 华侨城中学 | 模板 | 1830×915×15 | 见第六章“技术规格书 | 张 | 14000 | 深圳市南山区华侨城侨城东街4号 | 阳航 | 卖方运输至需方工地，并卸货至指定位置 | 点数验收,合格证、检验报告同行 | 2017.1.25-2018.7.25
|  |  | 合计 |  |  |  | 14000
2 | GC-02 | 华侨城中学 | 木方 | 40×90×2000 | 见第六章“技术规格书 | 米 | 51000 | 深圳市南山区华侨城侨城东街5号 | 阳航 | 卖方运输至需方工地，并卸货至指定位置 | 点数验收,合格证、检验报告同行 | 2017.2.25-2018.5.31
|  |  | 合计 |  |  |  | 51000

## 附件7 (hidden)
附件6投标物资报价表
采购人名称：中铁建工集团有限公司深圳分公司 采购编号: ztjg-sz-2017-tp-001 货币单位： 人民币元
序号 | 包件号 | 项目简称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | 基准价 | 下浮价格（或比例） | 添加剂价格（砼包件填写） | 到站单价 | 到站合价 | 发站 | 交货地点 | 运距（km）
采购人名称：中铁建工集团有限公司深圳分公司 采购编号: ztjg-sz-2017-tp-001 货币单位： 人民币元 需求数量: 1; 采购人名称：中铁建工集团有限公司深圳分公司 采购编号: ztjg-sz-2017-tp-001 货币单位： 人民币元 基准价: 2 | 3 | 4 | 5（见备注） | 6=1×5
1 | GC-01 | 华侨城中学 | 模板 | 1830×915×15 | 见第六章“技术规格书 | 张 | 14000
|  |  | 合计 |  |  |  | 14000
2 | GC-02 | 华侨城中学 | 木方 | 40×90×2000 | 见第六章“技术规格书 | 米 | 51000
|  |  | 合计 |  |  |  | 51000
报价人名称（加盖公章）：
| 法定代表人或被授权代理人签字： | [5 empty] | 日期： 年 月 日

## 附件8 (hidden)
附件7投标物资描述表
采购人名称：中铁建工集团有限公司深圳分公司 采购编号: ztjg-sz-2017-tp-001 货币单位： 人民币元
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 单位 | 数 量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期
1 | GC-01 | 华侨城中学 | 模板 | 1830×915×15 | 见第六章“技术规格书 | 张 | 14000 | 阳航 | 卖方运输至需方工地，并卸货至指定位置 | 点数验收,合格证、检验报告同行 | 2017.1.25-2018.7.25
|  |  | 合计 |  |  |  | 14000
2 | GC-02 | 华侨城中学 | 木方 | 40×90×2000 | 见第六章“技术规格书 | 米 | 51000 | 阳航 | 卖方运输至需方工地，并卸货至指定位置 | 点数验收,合格证、检验报告同行 | 2017.2.25-2018.5.31
|  |  | 合计 |  |  |  | 51000
报价人名称（加盖公章）：
| 法定代表人或被授权代理人签字： | [5 empty] | 日期： 年 月 日