## Sheet1
附件1：招标清单
包件二柔性矿物电缆招标清单
项目名称：西安铁路枢纽西安站改扩建工程站房工程项目
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 招标数量 | 质量标准或技术要求 | 厂家型号 | 品牌 | 产地 | 税前单价 | 税前合价 （=税前单价*数量） | 税率 | 税额（=税前合价*税率） | 含税单价 | 含税合价 （=含税单价*数量） | 备注
1 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X120 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
2 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X120+1X70 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
3 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X25+2X16 | 米 | 429 | 满足国家标准，符合设计要求
4 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X120+2X70 | 米 | 224 | 满足国家标准，符合设计要求
5 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-1X185 | 米 | 2662 | 满足国家标准，符合设计要求
6 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-1X95 | 米 | 1005 | 满足国家标准，符合设计要求
7 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-1X240 | 米 | 131 | 满足国家标准，符合设计要求
8 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-1X120 | 米 | 88 | 满足国家标准，符合设计要求
9 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X70 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
10 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X70+1X35 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
11 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X70+2X35 | 米 | 53 | 满足国家标准，符合设计要求
12 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X95 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
13 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-3X95+1X50 | 米 | 44 | 满足国家标准，符合设计要求
14 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-4X25+1X16 | 米 | 1852 | 满足国家标准，符合设计要求
15 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-5X10 | 米 | 946 | 满足国家标准，符合设计要求
16 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-4X95+1X50 | 米 | 74 | 满足国家标准，符合设计要求
17 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-5X16 | 米 | 4109 | 满足国家标准，符合设计要求
18 | 电缆 | RTXMY-0.6/1KV-5X4 | 米 | 1332 | 满足国家标准，符合设计要求
19 | 电缆 | RTXYM-0.6/1KV-4X16 | 米 | 51 | 满足国家标准，符合设计要求
20 | 电缆 | RTXYM-0.6/1KV-4X2.5 | 米 | 217 | 满足国家标准，符合设计要求
21 | 电缆 | RTXYM-0.6/1KV-4X4 | 米 | 221 | 满足国家标准，符合设计要求
22 | 电缆 | RTXYM-0.6/1KV-4X6 | 米 | 141 | 满足国家标准，符合设计要求
23 | 电缆 | RTXYM-0.6/1KV-3X6 | 米 | 1623 | 满足国家标准，符合设计要求
| 总计 |  |  | 15422
说明： 1、供货商必须开具增值税专用发票。 2、付款方式：本合同无预付款，货到现场经验收合格，且甲方在收到乙方开具的符合国家法律法规和标准的增值税专用发票后，30日内支付至供货价款的80%货款给乙方，安装调试及竣工验收合格支付至90%；工程移交且结算办理完成后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质量保证金，自竣工验收合格之日起24个月后在无相关质量问题的情况下一次性无息返还。合同清单的数量仅供参考，以每批次提货单为准，根据实际进货数量结算。 3、报价表数量为暂定数量，规格、型号、数量以采购方最终确定为准，具体结算数量以送到现场实际验收合格数量为准。如因型号改变，导致价格变动，由双方协商解决。如双方协商不成，采购方有权另行采购。 4、报价表中：报价包含供应单位材料价、利润、税金、保险、运输费、装车费、卸车费、检测费等一切费用。货到现场卸车由供应商负责。 5、报价铜价以上海有色（金属）网（http://www.smm.cn/）上的1#电解铜均价52000元/吨为基准。每批货按实际下单生产日期结算，结算当期铜价与报价日期铜价对比每上浮或下调1000元相应的电线电缆单价上浮或下调比例1.4%（不足1000元不计取），采购日期以甲方给乙方订货通知单的日期为准。
总价合计（人民币大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 投标人名称 （加 盖 公 章）： 法定代表人或被授权代理人签字： 日期： 年 月 日