包件划分情况表

| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYQ-01 | 变压器 | SC13-100kVA 10/0.4kV | GB10228-2008 | 台 | 2 | 锦州秦沈凌海南施工现场 | 中铁九局电务公司通号分公司  曹德生  17896266861 | 500 | 施工单位指定地点交货、负责调试及三方检测 |
| 变压器 | SCB13-160/10 10±2X2.5% /0.4kV | GB10228-2008 | 台 | 2 |
| 变压器 | SCBH15-800/10 10±2X2.5% /0.4kV | GB10228-2008 | 台 | 2 |
| 调压器 | SCZ13-800kVA 10±4X2.5%/10kV | GB10228-2008 | 台 | 1 |
| 调压器 | SCZ13-630kVA 10±4X2.5%/10kV | GB10228-2008 | 台 | 1 |

包件划分情况表

| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDS-02 | 监控台 |  | GB4717 | 台 | 1 | 锦州秦沈凌海南施工现场 | 中铁九局电务公司通号分公司  曹德生  17896266861 | 500 | 施工单位指定地点交货、负责调试及验收 |
| 直流屏 | 100AH | GB\_19826—2005 | 套 | 1 |
| 交流屏 |  | GB\_19826—2005 | 面 | 1 |
| 测控屏 |  | GB\_19826—2005 | 面 | 1 |
| 微保屏 |  | GB\_19826—2005 | 面 | 3 |
| 电度表屏 |  | GB\_19826—2005 | 面 | 2 |
| 环境监控系统 |  | GB4717 | 套 | 1 |
| SF6泄漏报警系统主机 | 含内部配线 | GB4717 | 个 | 1 |
| SF6泄漏报警系统报警灯 |  | GB4717 | 个 | 2 |
| SF6泄漏报警系统气体采集器 |  | GB4717 | 个 | 6 |

包件划分情况表

| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-03 | 高压电力电缆 | HD-YJY43-10 3×95 | GB/T 12706.2-2008 | m | 2250 | 锦州秦沈凌海南施工现场 | 中铁九局电务公司通号分公司  曹德生  17896266861 | 500 | 施工单位指定地点交货、负责三方检测 |

包件划分情况表

| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YD-04 | 磁盘阵列 | 1TB\*10硬盘，光纤阵列卡 | 技术规格书 | 套 | 1 | 锦州秦沈凌海南施工现场 | 中铁九局电务公司通号分公司  曹德生  17896266861 | 500 | 施工单位指定地点安装、负责调试及验收 |
| 维护管理工作站 | W-2102 ，8GB ，3.5英寸 1TB 7200rpm SATA 硬盘） | 技术规格书 | 套 | 1 |
| 网络交换机24口 | 24口三层交换机 | 技术规格书 | 套 | 3 |
| 网络机柜 | 42U服务器机柜，带挡板、端子排、托架、线槽、PDU等 | 技术规格书 | 个 | 2 |
| 数据库软件 | 操作系统软件、数据库管理软件 | 技术规格书 | 个 | 1 |
| 应用服务器 | SUN高端服务器 R740（2\*十二核2.2G CPU | 技术规格书 | 个 | 2 |
| KVM切换器 | 8口抽取式一体化KVM ,19寸屏 | 技术规格书 | 个 | 1 |
| 电源屏增容 | 1台20kVA UPS和16节65Ah电池 | 技术规格书 | 个 | 1 |
| 调度工作站 | W-2102 ，8GB，3.5英寸 1TB 7200rpm SATA 硬盘 | 技术规格书 | 个 | 2 |
| 低压柜RTU数据库 | TDJ-500 | 技术规格书 | 个 | 15 |
| 远动数据库 | KH-8000T(含规约软件、实时库软件、人机接口软件、绘图软件等) | 技术规格书 | 个 | 1 |

包件划分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准 | 计量单位 | 到站 | 收货人 | 包件售价（元） | 备注 |
| DL-05 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV,3×150+1×95 | GB/T12706-2008 | 米 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗格德尔盖站 | 中铁九局集团电务工程有限东乌至包西铁路联络线项目经理部  贾洋13897879849 | 500.00 | 含运费，按施工需求进场，到达不同的指定地点。到达现场后要由第三方进行抽样检测，检测不合格，全部退场。并按合同进行赔偿。 |
| 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV,5×35 | GB/T12706-2008 | 米 |