附件：

**竞争性谈判采购物资清单**

（包件数量为概算数量，仅作为初步依据）**（采购编号：** ZTWJJZGSJZXTP-2020-128**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量(暂定）** | **包件售价（元）** | **谈判保证金（元）** | **供应商资格条件** |
|  | **DXDL-01** | 矿物电缆 | RTTYZ 5\*6 | 米 | 200.00  | **0** | **0** | **DXDL-01(电线电缆)****1.营业范围要求：**☑生产厂家、☑经销商。在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的☑生产厂家、☑经销商,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书（三证合一也可）。**2.生产能力要求：**供应商生产工艺、装备必须符合国家相关规定，能够满足谈判产品的供应需求。**3.财务能力要求：**☑生产厂家注册资本金不低于 5000 万元人民币☑经销商注册资本金不低于1000 万元人民币。**4.质量保证能力要求：**谈判物资符合国家现行标准，提供2018年至今由正规检验机构出具谈判物资(规格型号：任意两种 )有效合格的质量检验报告各 1份，共 2 份。**5.履约信用要求:**供应商必须具有良好的社会信誉，最近三年内（2018年至今）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年（2018年至今）不曾在合同中严重违约、财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消谈判状态。同时具有履行合同的能力和良好的履约记录。在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询无不良记录履约情况。**6.其他要求：（**1）不接受联合体谈判。（2）不接受在中国中铁限制交易供应商名单中的单位参与谈判。（3）投标物资生产厂家必须为股份公司合格供应商名录内。 |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 5\*10 | 米 | 300.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 5\*16 | 米 | 150.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 4\*35+1\*16 | 米 | 160.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 3\*95+2\*50 | 米 | 300.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 5\*16 | 米 | 180.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-1 5\*16 | 米 | 100.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-1 3\*35+2\*16 | 米 | 350.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-1 3\*50+2\*25 | 米 | 300.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*95+2\*50 | 米 | 180.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-1 3\*120+2\*70 | 米 | 290.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 2.5 | 米 | 5000.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 4 | 米 | 5000.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 6 | 米 | 30000.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 10 | 米 | 3000.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 16 | 米 | 2000.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 25 | 米 | 300.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 70 | 米 | 200.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃导线 | WDZB-BYJ-750 120 | 米 | 200.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火导线 | WDZBN-BYJ-750 2.5 | 米 | 650.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火导线 | WDZBN-BYJ-750 10 | 米 | 100.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火导线 | WDZBN-BYJ-750 16 | 米 | 500.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火导线 | WDZBN-BYJ-750 35 | 米 | 100.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火双绞电线 | WDZN-RYJS 2\*2.5 | 米 | 600.00  |
|  | 低烟无卤铜芯阻燃耐火双绞电线 | WDZN-RYJS 2\*4 | 米 | 750.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 3\*240+2\*120 | 米 | 140.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 3\*35+2\*16 | 米 | 450.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 3\*70+2\*35 | 米 | 150.00  |
|  | 矿物电缆 | RTTYZ 5\*10 | 米 | 150.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*95+2\*50 | 米 | 150.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*240+2\*120 | 米 | 260.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*70+2\*35 | 米 | 580.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*120+2\*70 | 米 | 200.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 3\*150+2\*70 | 米 | 120.00  |
|  | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZB-YJY-1 5\*16 | 米 | 420.00  |
|  | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-1 3\*120+2\*70 | 米 | 380.00  |
|  | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | WDZB-YJY-1 3\*25+2\*16 | 米 | 620.00  |
|  | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | WDZBN-YJY-750 3\*10 | 米 | 650.00  |
|  | 低烟无卤阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY 3\*95+2\*50 | 米 | 250.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 25 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 16 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 95 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 50 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 4 | 米 | 600.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 6 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BJY-750 10 | 米 | 200.00  |
|  | 耐火塑料铜芯导线 | WDZBN-BYJ-750 2.5 | 米 | 1200.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BJY-750 50 | 米 | 100.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BJY-750 25 | 米 | 100.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 2.5 | 米 | 40000.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 6 | 米 | 45000.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 4 | 米 | 30000.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 25 | 米 | 800.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 16 | 米 | 2500.00  |
|  | 塑料铜芯导线 | WDZB-BYJ-750 10 | 米 | 4200.00  |
|  | 低烟无卤阻燃耐火双绞电线 | WDZN-RYJS 2\*4 | 米 | 1250.00  |