## 招标公告附件一
招标物资包件一览表
序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 标书费（元）
1 | 一包件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | NH-RVS 300/300 2*1.5 | JB∕T 8734.3-2016、GB/T 19666-2019 | 米 | 15400 | 2021.3-6 | 北京市通州区北京地铁17号线工程土建施工20合同段施工现场指定地点 | 汽车运输、包装完好、合格证、检验报告与送货物资相符，资料齐全，现场验收，落地交货。 | 北京地铁17号线工程土建施工20合同段项目经理部 | 500
2 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | NH-RVS 300/300 2*2.5 |  | 米 | 15400
3 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线 | NH-RVS 300/300 2*4 |  | 米 | 11000
4 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*2.5 | JB∕T 10491.2-2004、GB/T 19666-2019 | 米 | 55990
5 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*4 |  | 米 | 297770
6 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*6 |  | 米 | 52030
7 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*10 |  | 米 | 8690
8 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*16 |  | 米 | 6710
9 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*25 |  | 米 | 1100
10 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*35 |  | 米 | 770
11 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*50 |  | 米 | 440
12 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZB-BYJ-105℃型 450/750V 1*70 |  | 米 | 220
13 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*1.5 |  | 米 | 770
14 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*2.5 |  | 米 | 99880
15 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*4 |  | 米 | 55220
16 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*6 |  | 米 | 440
17 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*10 |  | 米 | 110
18 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*16 |  | 米 | 660
19 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*25 |  | 米 | 440
20 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*35 |  | 米 | 220
21 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-105℃型 450/750V 1*50 |  | 米 | 660
22 |  | 铜芯耐热106℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘软电缆 | WDZAN-RYJ-105℃型 450/750V 1*1.0 |  | 米 | 18150
23 |  | 铜芯耐热107℃无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘软电缆 | WDZAN-RYJ-105℃型 450/750V 1*1.5 |  | 米 | 110
24 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃A类耐火交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | WDZAN-RYJYJ-105℃型 300/500V 2*1.0 |  | 米 | 14300
25 |  | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃A类耐火交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | WDZAN-RYJYJ-105℃型 300/500V 2*1.5 |  | 米 | 550
26 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火控制电缆 | WDZAN-KYJY-450/750V 1*1.5 | GB/T 9330-2020 、GB/T 19666-2019 | 米 | 330
27 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | WDZ-KYJY-450/750V 8*2.5 |  | 米 | 1408
28 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 3*70+1*35 | GB/T 12706.1-2020 、GB/T 19666-2019 | 米 | 160
29 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 3*95+1*50 |  | 米 | 150
30 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*2.5 |  | 米 | 270
31 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*4 |  | 米 | 60
32 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*10 |  | 米 | 30
33 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*25 |  | 米 | 30
34 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 3060
35 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 10410
36 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25 |  | 米 | 2160
37 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35 |  | 米 | 3100
38 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 4020
39 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 1700
40 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70 |  | 米 | 1900
41 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 2150
42 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120 |  | 米 | 7450
43 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 650
44 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 250
45 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 2350
46 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 10150
47 |  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | WDZAN-YJY-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 2250
48 | 二包件 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*4 | GB/T 34926-2017 | 米 | 116 |  |  | 汽车运输、包装完好、合格证、检验报告与送货物资相符，资料齐全，现场验收，落地交货。 |  | 500
49 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*10 |  | 米 | 56
50 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 5*2.5 |  | 米 | 462
51 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 5*4 |  | 米 | 150
52 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 5*6 |  | 米 | 6158
53 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 5*10 |  | 米 | 8545
54 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 5*16 |  | 米 | 4450
55 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*25+1*16 |  | 米 | 5094
56 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*35+1*16 |  | 米 | 3971
57 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*95+1*50 |  | 米 | 1516
58 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*120+1*70 |  | 米 | 1349
59 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*150+1*70 |  | 米 | 601
60 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*185+1*95 |  | 米 | 1370
61 |  | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套聚烯烃外护套电力电缆 | RTTYZ-0.6/1kV 4*240+1*120 |  | 米 | 2126
备注：1 招标物资规格、数量依据施工图暂估，具体供货数量以使用单位下达的供货通知单为准。
2 交货时间依据施工组织计划节点确定，实际交货时间如有调整，以使用单位下达的供货通知单为准。