## Sheet1
附件1
2020年佛山市电线电缆产品质量监督抽查合格产品及企业名单
公布单位：佛山市市场监督管理局 日期：2021年1月20日
序号 | 检验报告编号 | 产品标示信息 |  |  |  |  | 被抽样经营者名称 | 被抽样经营者地址 | 所在辖区 | 不合格项目 | 综合判定 | 备注
|  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号
1 | DX2002722 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区勒流镇金丰电业制造有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区勒流镇金丰电业制造有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
2 | DX2002724 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区永泰电线电缆制造有限公司 | 佛山市顺德区伦教街道一横路伦教工业区 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1mm2 | 佛山市顺德区永泰电线电缆制造有限公司 | 佛山市顺德区伦教街道一横路伦教工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
3 | DX2002725 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 佛山市顺德区北滘镇宝盛电子有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委工业区河堤大道20号之二 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×1.5mm2 | 佛山市顺德区北滘镇宝盛电子有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委工业区河堤大道20号之二 | 顺德区 | 未发现 | 合格
4 | DX2002728 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 佛山市顺德区北滘镇龙溪电器材料厂 | 佛山市顺德区北滘镇龙涌工业区 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5mm2 | 佛山市顺德区北滘镇龙溪电器材料厂 | 佛山市顺德区北滘镇龙涌工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
5 | DX2002730 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线和屏蔽电线 | 佛山市顺德区金都电线有限公司 | 山市顺德区北滘镇三洪奇工业东路 | / | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 佛山市顺德区金都电线有限公司 | 山市顺德区北滘镇三洪奇工业东路 | 顺德区 | 未发现 | 合格
6 | DX2002733 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区陈村镇光贤塑料厂 | 佛山市顺德区陈村镇赤花工业区3路1号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 佛山市顺德区陈村镇光贤塑料厂 | 佛山市顺德区陈村镇赤花工业区3路1号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
7 | DX2002734 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 广东利昌实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会新业四路2号 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75mm2 | 广东利昌实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会新业四路2号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
8 | DX2002736 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区北滘镇振通线业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇桃村工业大道3号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm2 | 佛山市顺德区北滘镇振通线业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇桃村工业大道3号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
9 | DX2002738 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 佛山市顺德区宽盛电线线缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业区 | 图形商标 | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 佛山市顺德区宽盛电线线缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
10 | DX2002739 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 佛山市顺德区北滘镇新裕电器厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区一路6号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区北滘镇新裕电器厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区一路6号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
11 | DX2002740 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 佛山市顺德区北滘镇金辉塑料五金厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区四路16号 | / | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 佛山市顺德区北滘镇金辉塑料五金厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区四路16号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
12 | DX2002741 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区北滘镇顺宁五金塑料厂 | 佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区北滘镇顺宁五金塑料厂 | 佛山市顺德区北滘镇林上路上僚工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
13 | DX2002742 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市大都正平电线电缆有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇大都工业区建业路1号 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2 | 佛山市大都正平电线电缆有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇大都工业区建业路1号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
14 | DX2002743 | 全塑电力电缆 | 广东电缆厂有限公司 | 广东佛山南海平洲永安中路26号 | / | VV 0.6/1KV 3×50＋2×25mm2 | 广东电缆厂有限公司 | 广东佛山南海平洲永安中路26号 | 南海区 | 未发现 | 合格
15 | DX2002744 | PVC无护套电线 | 佛山市南海区平洲平南电线实业有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平南梅园庆丰围工业区12号（住所申报） | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市南海区平洲平南电线实业有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平南梅园庆丰围工业区12号（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
16 | DX2002745 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海区南城电线有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平南梅园庆丰围工业区3号（住所申报） | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm2 | 佛山市南海区南城电线有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平南梅园庆丰围工业区3号（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
17 | DX2002747 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 佛山市禅城区中兴电缆有限公司 | 佛山市禅城区江堤三路76号内一座首层 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×1.5mm2 | 佛山市禅城区中兴电缆有限公司 | 佛山市禅城区江堤三路76号内一座首层 | 禅城区 | 未发现 | 合格
18 | DX2002748 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 佛山市禅城区南庄中南电线电缆厂 | 佛山市禅城区南庄镇村尾高速公路边开发区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm2 | 佛山市禅城区南庄中南电线电缆厂 | 佛山市禅城区南庄镇村尾高速公路边开发区 | 禅城区 | 未发现 | 合格
19 | DX2002749 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海区西樵中宝力联电缆厂 | 佛山市南海区西樵岭西村十二小组(二拱地段) | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市南海区西樵中宝力联电缆厂 | 佛山市南海区西樵岭西村十二小组(二拱地段) | 南海区 | 未发现 | 合格
20 | DX2002750 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 佛山市南海区西樵吉中电线厂 | 佛山市南海区西樵稔岗开发区 | / | BVV 300/500V 1.5mm2 | 佛山市南海区西樵吉中电线厂 | 佛山市南海区西樵稔岗开发区 | 南海区 | 未发现 | 合格
21 | DX2002751 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | / | YJV 0.6/1KV 1×50mm2 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
22 | DX2002752 | 塑料电线 | 广东电缆企业集团有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区 | / | BVR 450/750V 4mm2 | 广东电缆企业集团有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区 | 南海区 | 未发现 | 合格
23 | DX2002753 | 电力电缆 | 佛山市南海区中南电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑 | / | VV 0.6/1KV 1×16mm2 | 佛山市南海区中南电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑 | 南海区 | 未发现 | 合格
24 | DX2002754 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 佛山市南海区中南电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑 | / | BVR 450/750V 2.5mm2 | 佛山市南海区中南电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑 | 南海区 | 未发现 | 合格
25 | DX2002755 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市健强电子电器有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地核心区内C区5座第四层工业厂房（住所申报） | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 佛山市健强电子电器有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地核心区内C区5座第四层工业厂房（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
26 | DX2002756 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 佛山市金顺泰电线电缆有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和大道北空军农场12#之三号 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm2 | 佛山市金顺泰电线电缆有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和大道北空军农场12#之三号 | 南海区 | 未发现 | 合格
27 | DX2002757 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海双凌电塑厂 | 佛山市南海区小塘新境工业区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm2 | 佛山市南海双凌电塑厂 | 佛山市南海区小塘新境工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
28 | DX2002758 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海区松岗达强通信电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗显子岗大坑布 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm2 | 佛山市南海区松岗达强通信电缆厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗显子岗大坑布 | 南海区 | 未发现 | 合格
29 | DX2002760 | 铜芯塑料电线 | 佛山市南海松岗高能电缆电线厂 | 佛山市南海区松岗镇石碣下八十亩 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 佛山市南海松岗高能电缆电线厂 | 佛山市南海区松岗镇石碣下八十亩 | 南海区 | 未发现 | 合格
30 | DX2002761 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 广东五羊电缆有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步新城“荷包”工业区30号 | / | ZR-IVB-BVR 450/750V 1.5mm2 | 广东五羊电缆有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步新城“荷包”工业区30号 | 南海区 | 未发现 | 合格
31 | DX2002762 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 佛山市南海区里水镇沙步工业区 | / | YJV 0.6/1KV 5×16mm2 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 佛山市南海区里水镇沙步工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
32 | DX2002763 | 电缆 | 佛山全球鹰电缆有限公司 | 佛山市南海区里水镇草场海南洲工业区自编51号之二（住所申报） | / | YJLV 0.6/1KV 3×35＋2×16 | 佛山全球鹰电缆有限公司 | 佛山市南海区里水镇草场海南洲工业区自编51号之二（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
33 | DX2002820 | 通用橡套软电缆电线 | 广东凯华电器股份有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.0mm2 | 广东凯华电器股份有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北 | 顺德区 | 未发现 | 合格
34 | DX2002821 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区伦教凯特电线电缆有限公司 | 顺德区伦教街道熹涌工业大道东1号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区伦教凯特电线电缆有限公司 | 顺德区伦教街道熹涌工业大道东1号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
35 | DX2002822 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区威利坚实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂成业路16号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0mm2 | 佛山市顺德区威利坚实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂成业路16号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
36 | DX2002823 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区天聚电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂高黎居委会高新区科技产业园B06-1地块2栋（住所申报） | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区天聚电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂高黎居委会高新区科技产业园B06-1地块2栋（住所申报） | 顺德区 | 未发现 | 合格
37 | DX2002825 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 佛山市顺德区容桂马岗东信电线电缆厂 | 顺德区容桂街道马岗马中飞鹅冲口南 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0mm2 | 佛山市顺德区容桂马岗东信电线电缆厂 | 顺德区容桂街道马岗马中飞鹅冲口南 | 顺德区 | 未发现 | 合格
38 | DX2002826 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区捷和电线制造有限公司 | 佛山市顺德区容桂马岗村马西滘边 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区捷和电线制造有限公司 | 佛山市顺德区容桂马岗村马西滘边 | 顺德区 | 未发现 | 合格
39 | DX2002827 | 耐热橡皮绝缘电缆 | 佛山市顺德区远诚电气有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会新发路16号一座三层 | / | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 1×0.75mm2 | 佛山市顺德区远诚电气有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会新发路16号一座三层 | 顺德区 | 未发现 | 合格
40 | DX2002828 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂街道华口华发路三横路6号之二 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1mm2 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 顺德区容桂街道华口华发路三横路6号之二 | 顺德区 | 未发现 | 合格
41 | DX2002829 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市卓玛电器有限公司 | 佛山市顺德区勒流新安村安利工业区三路一号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市卓玛电器有限公司 | 佛山市顺德区勒流新安村安利工业区三路一号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
42 | DX2002831 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区信承盈电线电缆有限公司 | 佛山市顺德区勒流新明村委会新明路68号之一 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1.5mm2 | 佛山市顺德区信承盈电线电缆有限公司 | 佛山市顺德区勒流新明村委会新明路68号之一 | 顺德区 | 未发现 | 合格
43 | DX2002832 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 广东建业电缆有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇南水村建设路8号 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 广东建业电缆有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇南水村建设路8号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
44 | DX2002833 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 广东江南电缆实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂高黎工业区朝光路10号 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2 | 广东江南电缆实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂高黎工业区朝光路10号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
45 | DX2002834 | 交联电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | / | YJV 0.6/1KV 4×6mm2 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | 顺德区 | 未发现 | 合格
46 | DX2002835 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广东华洋电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇沙头村红沙高新技术开发区惠国路东 | / | YJV 0.6/1KV 4×25＋1×16 mm2 | 广东华洋电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇沙头村红沙高新技术开发区惠国路东 | 南海区 | 未发现 | 合格
47 | DX2002836 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广东金科电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑汀圃开发区B-1号 | / | YJV 0.6/1KV 5×4 mm2 | 广东金科电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑汀圃开发区B-1号 | 南海区 | 未发现 | 合格
48 | DX2002837 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 佛山市南海区民泰电线有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙鹿眠村东田阳工业区四栋3楼的厂房 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 佛山市南海区民泰电线有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙鹿眠村东田阳工业区四栋3楼的厂房 | 南海区 | 未发现 | 合格
49 | DX2002838 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海弘毅电线电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑美泰精密压铸有限公司后二号厂房(土名:螺督)之二 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm2 | 佛山市南海弘毅电线电缆实业有限公司 | 佛山市南海区狮山镇官窑美泰精密压铸有限公司后二号厂房(土名:螺督)之二 | 南海区 | 未发现 | 合格
50 | DX2002839 | 交联聚乙烯绝缘护套聚氯乙烯阻燃C级电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区A-2栋 | / | ZC-YJV 0.6/1 5×4mm2 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区A-2栋 | 南海区 | 未发现 | 合格
51 | DX2002840 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园B区顺福东路2号车间六（住所申报） | / | YJV 0.6/1KV 4×25＋1×16mm2 | 广东中联电缆集团有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园B区顺福东路2号车间六（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
52 | DX2002841 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 佛山市三水亨达电业有限公司 | 佛山市三水区白坭镇富景社区居委会三巷村 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2 | 佛山市三水亨达电业有限公司 | 佛山市三水区白坭镇富景社区居委会三巷村 | 三水区 | 未发现 | 合格
53 | DX2002842 | 阻燃硅烷交联电缆 | 广东中宝联合电缆有限公司 | 佛山市三水区西南街金本工业大道80号车间(F1)、办公楼(F3)、检验楼(F4) | / | ZC-YJV 0.6/1KV 5×16mm2 | 广东中宝联合电缆有限公司 | 佛山市三水区西南街金本工业大道80号车间(F1)、办公楼(F3)、检验楼(F4) | 三水区 | 未发现 | 合格
54 | DX2002843 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 佛山市三水远辉电线有限公司 | 佛山市三水区白坭镇西岸村西岸村委侧(原西岸小学) | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm2 | 佛山市三水远辉电线有限公司 | 佛山市三水区白坭镇西岸村西岸村委侧(原西岸小学) | 三水区 | 未发现 | 合格
55 | DX2002844 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 佛山市三水区白坭镇西岸村委会大滘沙 | / | ZC-YJV 0.6/1KV 3×35＋1×16mm2 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 佛山市三水区白坭镇西岸村委会大滘沙 | 三水区 | 未发现 | 合格
56 | DX2002845 | 铜芯聚氯乙烯多股绝缘电线 | 佛山市高明区金达电缆厂 | 佛山市高明区荷城三洲工业园孔堂村前 | / | BVR 450/750V 4mm2 | 佛山市高明区金达电缆厂 | 佛山市高明区荷城三洲工业园孔堂村前 | 高明区 | 未发现 | 合格
57 | DX2002846 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广东双利电缆有限公司 | 佛山市高明区杨和镇人杰路18号 | / | YJV 0.6/1KV 5×16mm2 | 广东双利电缆有限公司 | 佛山市高明区杨和镇人杰路18号 | 高明区 | 未发现 | 合格
58 | DX2002847 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市南海广南电缆厂 | 佛山市南海九江镇南工业区(土名稔朗) | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm2 | 佛山市南海广南电缆厂 | 佛山市南海九江镇南工业区(土名稔朗) | 南海区 | 未发现 | 合格
59 | DX2002848 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区聚利电器有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇南华工业区安置区二号地块的建筑物 | / | AVR 300/300V 0.3mm2 | 佛山市顺德区聚利电器有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇南华工业区安置区二号地块的建筑物 | 顺德区 | 未发现 | 合格
60 | DX2002849 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
61 | DX2002850 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区联一电子科技有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村富安工业区28-2号地块一座501单元 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm2 | 佛山市顺德区联一电子科技有限公司 | 佛山市顺德区勒流冲鹤村富安工业区28-2号地块一座501单元 | 顺德区 | 未发现 | 合格
62 | DX2002851 | 耐热橡皮绝缘电缆 | 佛山市顺德区正朗五金电器制品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇顺番公路罗水路段杏坛工业区 | / | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 0.75mm2 | 佛山市顺德区正朗五金电器制品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇顺番公路罗水路段杏坛工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
63 | DX2002882 | 阻燃电力电缆 | 广东电缆企业集团大沥有限公司 | 佛山市南海区大沥镇321国道长虹岭段（有色金属产业园） | / | ZC-VV 0.6/1KV 95mm2 | 广东电缆企业集团大沥有限公司 | 佛山市南海区大沥镇321国道长虹岭段（有色金属产业园） | 南海区 | 未发现 | 合格
64 | DX2002883 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 佛山市同创业电缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇林上路北滘居委新工业区 | / | VV 0.6/1KV 4×10mm2 | 佛山市同创业电缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇林上路北滘居委新工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
65 | DX2002884 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市赣珠线缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区3路二期工业1号 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm2 | 佛山市赣珠线缆有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区3路二期工业1号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
66 | DX2002885 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 佛山市顺德区恒际电器有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇杏坛社区居民委员会杏龙路（杏坛社区段）以南2号地块之一东座 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区恒际电器有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇杏坛社区居民委员会杏龙路（杏坛社区段）以南2号地块之一东座 | 顺德区 | 未发现 | 合格
67 | DX2002886 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区加丰收塑料制品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区群力路 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0mm2 | 佛山市顺德区加丰收塑料制品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区群力路 | 顺德区 | 未发现 | 合格
68 | DX2002889 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 广东万家乐电缆有限公司 | 佛山市顺德区大良街道大门北村工业区 | / | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 广东万家乐电缆有限公司 | 佛山市顺德区大良街道大门北村工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
69 | DX2002890 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 广东华声电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道办事处华口社区居民委员会昌宝东路13号之一 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 广东华声电器实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道办事处华口社区居民委员会昌宝东路13号之一 | 顺德区 | 未发现 | 合格
70 | DX2002892 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 广东顺德晒萌电气科技有限公司 | 佛山市顺德区容桂扁滘居委会新发路4号三层之五 | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1mm2 | 广东顺德晒萌电气科技有限公司 | 佛山市顺德区容桂扁滘居委会新发路4号三层之五 | 顺德区 | 未发现 | 合格
71 | DX2003746 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0mm2 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
72 | DX2003747 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 图形 | BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
73 | DX2003748 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 佛山市南海奋进电缆有限公司 | 佛山市南海区桂城夏东孔溪村五灯围工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
74 | DX2003749 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | / | BVR 450/750V 4mm2 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
75 | DX2003750 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
76 | DX2003751 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 桂诚（广东）电缆有限公司 | 佛山市南海区盐步河西工业区 | 南海区 | 未发现 | 合格
77 | DX2003752 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 佛山市思特传导科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇塘头白中村(塘头科技工业园)车间5三楼 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 佛山市思特传导科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇塘头白中村(塘头科技工业园)车间5三楼 | 南海区 | 未发现 | 合格
78 | DX2003753 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 佛山市思特传导科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇塘头白中村(塘头科技工业园)车间5三楼 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市思特传导科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇塘头白中村(塘头科技工业园)车间5三楼 | 南海区 | 未发现 | 合格
79 | DX2003736 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区曼高电器电子有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰社区顺峰山农场道(金沙大道旁果园街) | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.5mm2 | 佛山市顺德区曼高电器电子有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰社区顺峰山农场道(金沙大道旁果园街) | 顺德区 | 未发现 | 合格
80 | DX2003739 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区曼高电器电子有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰社区顺峰山农场道(金沙大道旁果园街) | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 佛山市顺德区曼高电器电子有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰社区顺峰山农场道(金沙大道旁果园街) | 顺德区 | 未发现 | 合格
81 | DX2003740 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 佛山市顺德区龙行实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会昌宝东路12号A二座六楼之二（住所申报） | / | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 佛山市顺德区龙行实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会昌宝东路12号A二座六楼之二（住所申报） | 顺德区 | 未发现 | 合格
82 | DX2003741 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 佛山市顺德区龙行实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会昌宝东路12号A二座六楼之二（住所申报） | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75mm2 | 佛山市顺德区龙行实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会昌宝东路12号A二座六楼之二（住所申报） | 顺德区 | 未发现 | 合格
83 | DX2003742 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | 中宝 | BVV 300/500V 1×2.5mm2 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | 顺德区 | 未发现 | 合格
84 | DX2003743 | 单芯硬导体无护套电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | 中宝 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6mm2 | 广东中宝电缆有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照） | 顺德区 | 未发现 | 合格
85 | DX2003744 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | 图形 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
86 | DX2003745 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | 图形 | AVR 300/300V 0.4mm2 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教第三工业区一路13号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
87 | DX2003776 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 南海区 | 未发现 | 合格
88 | DX2003777 | 铜芯PVC绝缘护套圆形电缆 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 图形 | BVV 300/500V 2.5mm2 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 南海区 | 未发现 | 合格
89 | DX2003778 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1mm2 | 广州市荔湾电线厂松岗分厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园日田路 | 南海区 | 未发现 | 合格
90 | DX2003779 | 电力电缆 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | 利南 | VV 0.6/1KV 3×6 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
91 | DX2003780 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | 利南 | BVR 450/750V 4mm2 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区桐林路2号（住所申报） | 南海区 | 未发现 | 合格
92 | DX2003784 | 单芯软导体无护套电缆 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 广东省佛山市三水区白坭镇西岸村委会大滘沙 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm2 | 佛山市南海虹余贸易商行 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内8号馆62号（住所申报） | 三水区 | 未发现 | 合格
93 | DX2003785 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 广东省佛山市三水区白坭镇西岸村委会大滘沙 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 佛山市南海虹余贸易商行 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内8号馆62号（住所申报） | 三水区 | 未发现 | 合格
94 | DX2003786 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 广东省佛山市三水区白坭镇西岸村委会大滘沙 | / | BVR 450/750V 2.5mm2 | 佛山市南海虹余贸易商行 | 佛山市南海区广佛公路盐步路段广东广佛百货五金城内8号馆62号（住所申报） | 三水区 | 未发现 | 合格
95 | DX2003787 | 橡套软电缆电线 | 华旗线缆有限公司 | 沧州市河间经济开发区 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 佛山市南海区黄岐露丹电线电缆经营部 | 佛山市南海区黄岐广东（广佛）百货五金城M座1-4号 | 南海区 | 未发现 | 合格
96 | DX2003790 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | / | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 佛山市南海区黄岐露丹电线电缆经营部 | 佛山市南海区黄岐广东（广佛）百货五金城M座1-4号 | 南海区 | 未发现 | 合格
97 | DX2003754 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区北滘晴朗电器厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区一路5号之一 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区北滘晴朗电器厂 | 佛山市顺德区北滘镇高村工业区一路5号之一 | 顺德区 | 未发现 | 合格
98 | DX2003755 | 铜芯PVC绝缘软电线 | 佛山市顺德区北滘镇华成电器有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇疏茜围林西路工业区52号 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75mm2 | 佛山市顺德区北滘镇华成电器有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇疏茜围林西路工业区52号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
99 | DX2003756 | 铜芯PVC绝缘软电线 | 佛山市顺德区北滘镇华成电器有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇疏茜围林西路工业区52号 | / | AVR 300/300V 1×0.3mm2 | 佛山市顺德区北滘镇华成电器有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇疏茜围林西路工业区52号 | 顺德区 | 未发现 | 合格
100 | DX2003757 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区玖间电子实业有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会黄涌工业区北路 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区玖间电子实业有限公司 | 佛山市顺德区顺江社区兴业路4号家利源工业城3座第二层西面 | 顺德区 | 未发现 | 合格
101 | DX2003758 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区崭亮实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海梁场工业区8号(西海西安围) | / | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1.0mm2 | 佛山市顺德区崭亮实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海梁场工业区8号(西海西安围) | 顺德区 | 未发现 | 合格
102 | DX2003759 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 佛山市顺德区崭亮实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海梁场工业区8号(西海西安围) | / | AVR 300/300V 0.3mm2 | 佛山市顺德区崭亮实业有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海梁场工业区8号(西海西安围) | 顺德区 | 未发现 | 合格
103 | DX2003760 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 佛山市顺德区居宁电线制造有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海路西围工业区 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm2 | 佛山市顺德区居宁电线制造有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海路西围工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
104 | DX2003772 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 佛山市顺德区居宁电线制造有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海路西围工业区 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm2 | 佛山市顺德区居宁电线制造有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇西海路西围工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
105 | DX2003773 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 广东省佛山市顺德区勒流镇众冲工业区 | / | AVR 300/300B 0.4mm2 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 顺德区勒流镇众冲工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
106 | DX2003774 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 广东省佛山市顺德区勒流镇众冲工业区 | / | 60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5mm2 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 顺德区勒流镇众冲工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
107 | DX2003775 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 广东省佛山市顺德区勒流镇众冲工业区 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75mm2 | 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂 | 顺德区勒流镇众冲工业区 | 顺德区 | 未发现 | 合格
108 | DX2003781 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 图形 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 南海区 | 未发现 | 合格
109 | DX2003782 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 图形 | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 南海区 | 未发现 | 合格
110 | DX2003783 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm2 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业区A区A-3栋 | 南海区 | 未发现 | 合格