## Sheet1
河北省产品质量监督抽查产品公告送达汇总表
一、电线电缆
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
1 | 石家庄市 | 无极县 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | YJLV-0.6/1 3×70+1×35 | 石家庄红星线缆有限公司 | 石家庄红星线缆有限公司 | 不合格 | 结构尺寸-护套最薄点厚度
2 | 保定市 | 满城区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 保定鹏辉电力器材有限公司 | 保定鹏辉电力器材有限公司 | 不合格 | 电性能-20℃导体电阻
二、防火门
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
3 | 沧州市 | 任丘市 | 钢质隔热防火门 | 鑫栋钒 | GFM-0621-dk5A0.50(丙级)-1 | 河北鑫栋钒门窗有限公司 | 河北鑫栋钒门窗有限公司 | 不合格 | 耐火性能-耐火隔热性
4 | 唐山市 | 丰润区 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0620-dk5A0.50(丙级)-1 | 唐山市旺佳门业有限公司 | 唐山市旺佳门业有限公司 | 不合格 | 耐火性能-耐火隔热性
5 | 沧州市 | 河间市 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-0717-dk5A0.50(丙级)-1 | 河间市鼎祥门业有限公司 | 河间市鼎祥门业有限公司 | 不合格 | 耐火性能-耐火隔热性
三、防水涂料
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
6 | 衡水市 | 安平县 | 液体卷材高弹型橡胶液体SBS（聚合物乳液建筑防水涂料） | 金驰 | 18kg 蓝色 Ⅱ型 A类 | 李彩娜（个体工商户） | 河北金驰防水建材有限公司 | 不合格 | 固体含量；低温柔性（绕Φ10mm棒弯180°
7 | 衡水市 | 深州市 | 液体卷材（聚合物乳液建筑防水涂料） | 金驰 | 18kg 蓝色 Ⅱ型 B类 | 深州市燊浩建筑工程有限公司 | 河北金驰防水建材有限公司 | 不合格 | 固体含量；断裂延伸率；低温柔性（绕Φ10mm棒弯180°）
8 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 金属层面钢结构涂料（聚合物乳液建筑防水涂料） | / | 18kg 灰色 Ⅰ B类 | 石家庄奥舫商贸有限公司 | 河北金诺防水材料有限公司 | 不合格 | 断裂延伸率
9 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 液体卷材-国标（黑）（水乳型沥青防水涂料） | / | 18kg H A类 | 鹿泉区华钰装饰建材部 | 河北悦色建材有限公司 | 不合格 | 游离甲醛
10 | 石家庄市 | 藁城区 | 金驰液体卷材（聚合物乳液建筑防水涂料） | / | 18kg/桶 黑色 A类 Ⅰ型 | 藁城区世康防水材料经销处 | 河北金驰防水建材有限公司 | 不合格 | 断裂延伸率
11 | 保定市 | 易县 | 高分子聚合物纳米液体卷材（聚合物乳液建筑防水涂料） | 金驰 | 4kg/桶 Ⅱ类 B类 | 易县海龙防水工程有限公司 | 河北金驰防水建材有限公司 | 不合格 | 固体含量；断裂延伸率
四、健身器材
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
12 | 定州市 |  | 三人扭腰器（室外健身器材） | 定康 | DK-1054 | 定州市定康体育用品有限公司 | 定州市定康体育用品有限公司 | 不合格 | 外形和结构设计要求-完全闭合开口
13 | 定州市 |  | 太空漫步机（室外健身器材） | 定康 | DK-1003 | 定州市定康体育用品有限公司 | 定州市定康体育用品有限公司 | 不合格 | 外形和结构设计要求-手及手指剪切、挤压和卡夹1；外形和结构设计要求-缓冲装置
14 | 定州市 |  | 肩关节训练器（室外健身器材） | / | / | 定州市凯捷体育用品有限公司 | 定州市凯捷体育用品有限公司 | 不合格 | 外形和结构设计要求-完全闭合开口
15 | 定州市 |  | 腿部按摩器（室外健身器材） | / | / | 定州市凯捷体育用品有限公司 | 定州市凯捷体育用品有限公司 | 不合格 | 外形和结构设计要求-完全闭合开口
16 | 定州市 |  | 划船器（室外健身器材） | / | / | 定州市骏豪体育用品有限公司 | 定州市骏豪体育用品有限公司 | 不合格 | 外形和结构设计要求-易接触的管材末端-把手端部直径；外形和结构设计要求-身体卡夹；外形和结构设计要求-手及手指剪切、挤压和卡夹2；外形和结构设计要求-缓冲设置
五、保温材料
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
17 | 辛集市 |  | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | / | G型 050级 1200mm×600mm×120mm | 河北东驰节能科技有限公司 | 河北东驰节能科技有限公司 | 不合格 | 密度；抗压强度；燃烧性能等级A（A2)级-总热值
18 | 辛集市 |  | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | / | G型 050级 1200mm×600mm×80mm | 河北东驰节能科技有限公司 | 河北东驰节能科技有限公司 | 不合格 | 密度；抗压强度；燃烧性能等级A（A2)级-总热值
19 | 石家庄市 | 藁城区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B₁-030-1200mm×600mm×50mm | 河北聚丰节能科技有限公司 | 河北聚丰节能科技有限公司 | 不合格 | 压缩强度；绝热性能-导热系数（平均温度10℃）；绝热性能-导热系数（平均温度25℃）；绝热性能-热阻（厚度25mm时，平均温度10℃）；绝热性能-热阻（厚度25mm时，平均温度25℃）；燃烧性能-B₁(C)级-氧指数
六、消防产品
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
20 | 邯郸市 | 肥乡区 | 手提式干粉灭火器 | 中铭 | MFZ/ABC4型 | 邯郸市肥乡区浩祥消防器材经营部 | 河南柳成安防科技有限公司 | 不合格 | 灭火剂检验-主要组分含量（质量分数）-任一主要组分含量（磷酸二氢铵）
21 | 邯郸市 | 肥乡区 | 消防应急标志灯具 | 嘉雄JAXN | JX -BLZD-I 1LROE3W-01C-S | 邯郸市肥乡区浩祥消防器材经营部 | 江门市江海区嘉雄照明有限公司 | 不合格 | 基本功能试验-应急工作时间
22 | 保定市 | 望都县 | 消防应急标志灯具 | / | YS-BLZD-Ⅰ1LRE3W-1 | 望都县征程百货经销处 | / | 不合格 | 基本功能试验-应急工作时间
说明：1.表中检测数据以第三方机构出具的《检测（验）报告》为准；2.涉及标称生产单位及产品信息为采集样品标称信息。