2022年萧山区产品质量监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **样品名称** | **被抽查检验****经营者/生产者** | **标称****商标** | **标称****生产者** | **规格/型号** | **生产日期/批号** | **综合****判定** | **主要不合格****项目** |
| 1 | 电线电缆 | 塑料绝缘电线 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 振华(图形) | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2022年6月13日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 2 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线 | 浙江拓谱科技股份有限公司 | 图形 | 浙江拓谱科技股份有限公司 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 2022年6月6日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 3 | 电线电缆 | 电线电缆 | 杭州天斗机电设备有限公司 | / | 杭州天斗机电设备有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021年10月8日 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率；绝缘老化后断裂伸长率 |
| 4 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 浙江乔扬电线电缆有限公司 | / | 浙江乔扬电线电缆有限公司 | 60227IEC06(RV) 300/500V 1×0.5 | 2022.6.16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 5 | 电线电缆 | 电线电缆 | 杭州川口特种电线电缆有限公司 | 图形 | 杭州川口特种电线电缆有限公司 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 4×0.75 | 2022-06-14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 6 | 电线电缆 | 电线电缆 | 杭州银通电线电缆有限公司 | / | 杭州银通电线电缆有限公司 | 60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 2022.4.26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 7 | 电线电缆 | 橡套软电缆 | 杭州永强电缆有限公司 | 永强(图形) | 杭州永强电缆有限公司 | 60245IEC57(YZW) 300/500V 3×0.75 | 2022年1月2日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 8 | 电线电缆 | 橡皮绝缘电焊机电缆 | 浙江永诚电缆制造有限公司 | / | 浙江永诚电缆制造有限公司 | 60245IEC81(YH) 1×16 | 2022年5月15日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 9 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 永通中策电缆有限公司 | 图形 | 永通中策电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2022-5-13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 10 | 电线电缆 | 普通强度橡套软电缆 | 杭州依明机电有限公司 | 物产元通(图形) | 浙江元通线缆制造有限公司 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.12.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 杭州萧山福华机电阀门成套经营部 | 威能 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MFZ/ABC4 | 202105 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | 3L 手提式水基型灭火器 | 杭州忠哥贸易有限公司 | 福莱泰 | 宁波凯旋消防器材有限公司 | MPZ/3 | 2022.07 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 杭州锦安消防科技有限公司 | 鑫盾 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | MFZ/ABC3 | 2022.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 杭州萧山福华机电阀门成套经营部 | 星浙安 | 浙江浙安消防设备有限公司 | MFZ/ABC3 型 | 2022.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 15 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 杭州忠哥贸易有限公司 | 杰初 | 广东杰初照明有限公司 | JC-ZFZD-E3W-02A | 2022.02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 16 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 杭州萧山商业城博君消防器械批发部 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | L-ZFZD-E5W4002 | 2022-5-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 17 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 杭州国俊消防器材有限公司 | HA | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | T-ZSTZ 15-68℃ | 2020.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 18 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 杭州萧山福华机电阀门成套经营部 | 赛安达 | 佛山市顺德区曼凌智能消防照明有限公司 | ML-ZFZD-E3WB2 | 2021.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 19 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 杭州国俊消防器材有限公司 | 恒安 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | T-ZSTX 15-68℃ | 2020.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 20 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 杭州天安消防水带有限公司 | 永安 | 杭州天安消防水带有限公司 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2022.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 21 | 复肥 | 复肥 | 杭州迪峰农业生产资料有限公司 | 洋洋 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 含氯（高氯） | 20211220130F | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 22 | 复肥 | 复肥 | 杭州迪峰农业生产资料有限公司 | 金字牌 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 含氯（高氯） | 2022022721 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 23 | 复肥 | 复肥 | 杭州萧山益农倍倍丰农资店 | 波尔顿 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 纯硫酸钾型 | 2022-05-16 Z | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 24 | 复肥 | 复肥 | 杭州萧山益农倍倍丰农资店 | 富岛 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 总养分≥45% 15-15-15 硝硫基 | 2022-01-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 25 | 复肥 | 复肥 | 杭州萧山益农倍倍丰农资店 | 菜缘快手 | 四川沪天化股份有限公司 | 总养分≥31% 19-5-7 硝氨基型 含硝态氮 | 2022012413A | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 26 | 水溶肥料 | 水溶肥料 | 杭州迪峰农业生产资料有限公司 | 乐吧 | 南京百阳垦生物技术有限责任公司 | 钙（CaO） 168g/L 镁（MgO） 50g/L pH值（1：250倍稀释）6.0～6.5 水不溶物≤50g/L 硫（S）≤30g/L 氯（Cl）≤30g/L 钠（Na）≤30g/L | 2020/07/01 | 不合格 | pH |
| 27 | 水溶肥料 | 水溶肥料 | 杭州萧山瓜沥张爱林农资店 | 天赐宝 | 湖南天赐宝农业科技有限公司 | 腐植酸≥8.0% 有机质≥20.0% N+P2O5+K2O≥45.0%（氮、磷、钾的单一养分含量≥5.0%） | 20200302 | 不合格 | 标识 |
| 28 | 水溶肥料 | 水溶肥料 | 杭州萧山瓜沥张爱林农资店 | 盛泉 | 山东科海联邦生物科技有限公司 | 氨基酸≥100g/L Ca≥30g/L | 20220302 | 不合格 | 标识 |
| 29 | 水溶肥料 | 水溶肥料 | 杭州萧山益农倍倍丰农资店 | 沃农丹 | 武汉市沃农肥业有限公司 | 钾≥40% 氮、磷≥18% 硼、锌≥1% | 20200811 | 不合格 | 水分含量、标识 |
| 30 | 水溶肥料 | 水溶肥料 | 杭州萧山瓜沥张爱林农资店 | 天赐宝 | 湖南天赐宝农业科技有限公司 | Mn+Zn+B≥10.0% Zn 10.0% B 0.2% Mn 0.05% Mg 2.0% 水分≤6.0% 水不溶物≤5.0% | 2022年01月16日01 | 不合格 | 锰、水分、标识 |
| 31 | 粉末涂料 | 热固性粉末涂料 | 杭州超杰粉末有限公司 | / | 杭州超杰粉末有限公司 | / | 2022.07.01 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 32 | 内墙涂料 | 优质防霉乳胶漆 | 杭州迪升涂料有限公司 | 迪升 | 杭州迪升涂料有限公司 | / | 2022.07.15/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 33 | 内墙涂料 | 舒丽内墙漆 | 杭州日升漆业有限公司 | 千家伴 | 杭州日升漆业有限公司 | QJB102 | 2022.07.15/QJB220715 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 34 | 油漆 | 环氧富锌底漆 | 杭州萧山永新制漆有限公司 | / | 杭州萧山永新制漆有限公司 | Ⅰ型溶剂型无机富锌底漆 3类 | 2022.08.01/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 35 | 内墙涂料 | 内墙环保乳胶漆 | 杭州森乐士科技有限公司 | 森乐士 | 杭州森乐士科技有限公司 | SLS | 2022.08.03/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 36 | 油漆 | 丙烯酸树脂漆 | 杭州赛宝涂料科技有限公司 | 图形商标 | 杭州赛宝涂料科技有限公司 | Ⅰ型/SB001 | 2022.08.02/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 37 | 内墙涂料 | 内墙防霉乳胶漆 | 杭州萧山歌得曼建筑涂料有限公司 | / | 杭州萧山歌得曼建筑涂料有限公司 | / | 2022.08.01/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 38 | 油漆 | 环氧云铁中间漆 | 杭州安和包装材料有限公司 | / | 杭州安和包装材料有限公司 | / | 2022.07.01/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 39 | 油漆 | 多乐士清新居抗甲醛丰盈清味5合1木器底漆 | 浙江波磊实业集团有限公司 | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 | 通用底漆 A6105-68005 | 2022.07.21/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |
| 40 | 油漆 | PU雅韵净味无苯无黄变半哑面漆 | 浙江波磊实业集团有限公司 | 波磊 | 浙江波磊涂料有限公司 | 家具厂和装修用面漆/BR-988B | 2022.05.01/- | 所检项目符合本次监督抽查要求 |  |