招 标 文 件

招标文件编号：YDTBYB-011-20230225

项目名称： 30000吨铜箔项目计量检验设备招标

招标单位：远东铜箔（宜宾）有限公司

编制单位：远东铜箔（宜宾）有限公司

编制日期：2023.2.25

目  录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知	3

一  说明	3

二  投标文件	4

三  投标文件的递交	5

四  开标与评标	6

第三部分  技术要求	8

第四部分  投标文件格式	8

第五部分  合同	22

# 第一部分   投标邀请

远东铜箔（宜宾）有限公司就30000吨铜箔项目计量检验设备进行邀请招标，现诚挚邀请行业专业供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 项目名称：30000吨铜箔项目计量检验设备

- 招标内容：（详见第三部分技术要求）

- 施工周期：按项目进度要求完成施工

4、递交投标文件截止时间：2023年3月9日18：00前

5、开标时间：2023年3月10日下午14:30

6、开标地点：远东铜箔（宜宾）有限公司

7、投标联系人：王健、丁顺朋

8、联系电话：18861776399、13217152608

9、邮    箱：810900943@qq.com

10、技术联系人：李富明

11、联系电话：13411241660

远东铜箔（宜宾）有限公司

二零二三年二月二十五日

# 第二部分 投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

### 2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

3.2投标方必须是招标项目方面专业单位，在行业内至少有三家或者三家以上的行业业绩，且工程质量无不良投诉。

3.3 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 5、投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

6、投标单位需提交投标保证金20万的交款证明。

户名：远东铜箔（宜宾）有限公司 
账号：2314080409100074397 
开户行：中国工商银行股份有限公司宜宾仙源支行

## 二、	投标文件

### 1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本、三家以上行业业绩证明；

c、详细投标报价表（格式见本招标文件第五部分）；

d、技术要求；

e、售后服务方案。

2）招标文件要求的其他资料；

### 3、投标书

投标人应以招标文件要求，完整地填写招标文件《详细投标报价表》。

### 4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在《详细投标报价表》上标明设备单价和总价，包含材料、人工等费用。

4.3设备价格应按《详细投标报价表》的方式分开填写。

4.3.1从中华人民共和国境内提供的货物报价应包括增值税和其他应缴税项及货物运至最终目的地的运输保险等费用。

4.3.2从中华人民共和国境外提供的进口材料的报价应包括：

1）所供材料的全部进口费用；

2）应向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税项；

3）材料运至最终目的地的运输保险等费用。

4.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 5、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

### 6、提供的与设备相关的技术文件，可以是文字资料、图纸或数据，包括工程主要技术指标和性能的详细说明；

### 7、投标文件的式样和签署

7.1投标人应准备一份投标文件正本和二份投标文件副本。

7.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

## 三、投标文件的递交

### 1、投标文件的密封和标记。

1.1投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3.标书递交方式：在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到远东铜箔（宜宾）有限公司。

邮寄地址：四川省宜宾市南溪区罗龙镇轩逸宾馆旁 远东铜箔（宜宾）有限公司；

邮    编：644000

收 件 人：丁顺朋

联系方式：13217152608

联系邮箱：810900943@qq.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

## 四、开标与评标

### 1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

2.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布各投标人《投标文件》送达情况；

4)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)确定验标人、唱标人、监标人、记录员名单；

6)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价等；

7)按招标文件中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序；

8)评标委员会填写评标报告，评标委员会成员签字。

### 3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

# 设备技术要求

1、内容

本项目为远东铜箔（宜宾）有限公司一期3万吨锂电铜箔项目配套计量检测设备，工程范围包括物理室、化学室的设计及计量检测设备及对应安装所需平台的设计、制造、运输、安装、调试运行等，该工程为交钥匙工程。

## 1.1、设备清单

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子扫描电镜 | 1 | 铜箔表面形貌分析 |  |
| 2 | EDS光谱仪 | 1 | 元素分析 | 配套电子扫描电镜使用 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 2 | 元素定性分析 |  |
| 4 | 自动电位滴定仪 | 4 | 电化学的溶液成分分析 |  |
| 5 | 恒温恒湿仪 | 2 | 防氧化老化试验 |  |
| 6 | 膜厚仪 | 6 | 测量铜箔厚度（≤50μm） |  |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 4 | 恒温水浴 |  |
| 8 | 智能多参数水质分析仪 | 3 | 水质分析 |  |
| 9 | 多功能消解仪 | 3 | 水质分析 |  |
| 10 | 痕量分析仪 | 2 | 铜线分析 |  |
| 11 | 电渡液分析仪 | 2 | 电解液成分分析 |  |
| 12 | 电着量分析仪 | 2 | 铜箔表面杂质 | 表面Cr含量 |
| 13 | 元素分析仪 | 1 | 阳极板涂层检测 |  |
| 14 | 耐折性试验机 | 1 | 铜箔弯折试验 |  |
| 15 | 电阻率检测仪 | 1 | 铜箔电阻率检测 |  |
| 16 | 电子天平 | 20 | 量程200g，材料称重 |  |
| 17 | 电子台秤 | 10 | 量程10kg，材料称重 |  |
| 18 | 电子地秤 | 10 | 量程15kg，材料称重 |  |
| 19 | 电子计重秤 | 6 | 量程3kg，材料称重 |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 10 | 铜箔高温氧化测试 |  |
| 21 | 常温万能试验机 | 8 | 检测铜箔抗拉、延伸率等力学性能 |  |
| 22 | 裁切机 | 4 | 铜箔裁切 |  |
| 23 | 粗糙度测试仪 | 6 | 铜箔表面粗糙度检测 |  |
| 24 | 电子金相显微镜 | 2 | 铜箔样品及切片分析 |  |
| 25 | 电子显微镜 | 2 | 铜屑观察 |  |
| 26 | 尘埃粒子计数器 | 4 | 空气洁净度检测 |  |
| 27 | PH酸度计 | 4 |  |  |
| 28 | 电导率仪 | 4 | 电导率测试 |  |
| 29 | CVS机 | 1 | 快速准确地测量出电镀液中的促进剂、抑制剂和整平剂等有机添加剂浓度，同时可以测量电镀液中的铜、酸和氯等无机离子含量 |  |
| 30 | 振荡仪 | 2 | 测量活性炭碘吸附时使用 |  |
| 31 | 光泽度测试仪 | 15 | 测量铜箔表面光泽度 |  |
| 32 | 红外测温仪 | 4 | 设备、液温温度检测 |  |
| 33 | 圆盘取样器 | 14 | 铜箔样品快速取样 |  |
| 34 | 数显卡尺 | 3 |  |  |
| 35 | 钢直尺 | 10 |  |  |
| 36 | 数显万分尺 | 4 |  |  |
| 37 | 游标卡尺 | 7 |  |  |
| 38 | 深度卡尺 | 3 |  |  |
| 39 | 菲林尺 | 50 |  |  |

## 1.2、设备要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 参考品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子扫描电镜 | 放大倍数范围：7X－1,000,000X（底片放大倍率），连续可调，无需高倍率和低倍率转换 | 进口，Prisma E/6-1000000倍 |  |
| 2 | EDS光谱仪 |  | 进口 |  |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 单火焰测试；测定波长范围190~900nm；配置不低于7个阴极灯；谱带宽度最小0.2nm | A3F-13 |  |
| 4 | 自动电位滴定仪 | 搅拌方式：同时具有磁力搅拌器和螺旋桨搅拌器2种，搅拌速度随意可调； pH测量电极测量范围：－30.0～+30.0pH；分辨率：0.001pH； 驱动器分辨率： 1/20000；具有中文操作触摸屏，可连接电脑工作；可扩展连接打印机，自动进样器、Lims等。 | 916 Ti-Touch |  |
| 5 | 恒温恒湿仪 | 工作室尺寸：≥80L 工作室材料：不锈钢板，能承重20kg不变形 温度范围：-20~140℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度偏差：≤±2.0℃ 湿度范围：20%～95%R.H. 湿度波动度：±3.0%R.H. 湿度偏差：≤3.0% |  |  |
| 6 | 膜厚仪 | 测量铜箔1~50μm，精度0.01μm，便携式 | 日本牛津(日立)CMI165 |  |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 温度方式小于等于0.2℃ |  |  |
| 8 | 智能多参数水质分析仪 |  | TE-5900Plus |  |
| 9 | 多功能消解仪 |  |  |  |
| 10 | 痕量分析仪 | 便携式 |  |  |
| 11 | 电渡液分析仪 |  |  |  |
| 12 | 电着量分析仪 | 精度：0.1μg/dm² |  |  |
| 13 | 元素分析仪 | 手持式 |  |  |
| 14 | 耐折性试验机 | 测试力10N，测试速率0~180次/min，测试形成100mm，夹具宽度80mm |  |  |
| 15 | 电阻率检测仪 | 准确度0.05%，测试速度200次/s，100Ω阻抗，台式 |  |  |
| 16 | 电子天平 | 精度0.0001g，量程200g |  |  |
| 17 | 电子台秤 | 精度0.01g，量程10kg |  |  |
| 18 | 电子地秤 | 精度0.01g，量程15kg |  |  |
| 19 | 电子计重秤 | 精度0.01g，量程30kg |  |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 温度范围RT~300℃，温度控制0.1摄氏度，内箱尺寸450x500x550mm |  |  |
| 21 | 常温万能试验机 | 50Nm，电脑控制，带90°及180°夹具，自动夹头 | UTM6502X |  |
| 22 | 裁切机 | 裁切宽度50~200mm，厚度3~50μm，宽度误差 0.1mm 以内，无毛边 |  |  |
| 23 | 粗糙度测试仪 |  | M300C |  |
| 24 | 电子金相显微镜 | 配置5x、10x、20x、50x、100x明暗场镜头；光学放大倍率最大要到1000x；平台不少于50mm；接电脑影像显示，可测量尺寸、输出报表 |  |  |
| 25 | 电子显微镜 | 0~1000倍连续可调， |  |  |
| 26 | 尘埃粒子计数器 | 测试空间满足千级洁净车间，便携式 |  |  |
| 27 | PH酸度计 | 全自动，台式数显，测量范围0.00~14.00PH，分辨率0.01ph、0.1mV | PB-10 |  |
| 28 | 电导率仪 | 台式数显，能测试电导、电阻、盐度等，电导率0.05~199 |  |  |
| 29 | CVS机 | 快速准确地测量出电镀液中的促进剂、抑制剂和整平剂等有机添加剂浓度，同时可以测量电镀液中的铜、酸和氯等无机离子含量 |  |  |
| 30 | 振荡仪 | 满足活性炭碘吸附测试运行 |  |  |
| 31 | 光泽度测试仪 | 20°、60°‘、80°测试角度，测量行程0~1000GU，精度0.1GU |  |  |
| 32 | 红外测温仪 | 便携式 | UT300A |  |
| 33 | 圆盘取样器 | 圆形，样品面积100cm²，双刀 |  |  |
| 34 | 数显卡尺 | 精度1μm |  |  |
| 35 | 钢直尺 | 0-100cm |  |  |
| 36 | 数显万分尺 | 量程精度0.1μm |  |  |
| 37 | 游标卡尺 | 量程200mm,精度0.02mm |  |  |
| 38 | 深度卡尺 | 量程200mm,精度0.02mm |  |  |
| 39 | 菲林尺 | 量程1000mm精度1mm |  |  |

## 1.3、其它

3.1本技术协议提出最低限度技术要求，并未对一切技术要求做详细规定，投标包商应根据现铜箔行业内先进使用设备进行优化。

3.2提供各设备充足的随机配件、专用工具及2年备品备件。

3.3各设备应符合国家及相关标准。

3.4依据实验室进行合理设置（一楼化学室1间约17.1m×10.2m，二楼物理室2间约14.3m×7.3m）

2、技术服务

## 2.1工程服务

2.1.1 概述

1.1.1 卖方工程服务包括基本服务与现场服务。基本服务包括项目管理、工程设计、文件资料、出厂测试验收等各项。现场服务包括系统现场开箱验收、安装、现场系统通电、开车，最终验收等各项确保交钥匙工程完成。

1.1.2 卖方提供设计、制造、调试、测试验收等与本项目有关的工程进度，需满足本项目的进度要求，并得到买方确认。

# 2.1.2 文件资料

卖方提供以下技术资料:

- 实验室设计方案

- 布置图

- 设备清单

- 各设备相关文件、合格证书等

# 2.1.3 货物的包装及运输

卖方应按国际上针对系统运输的标准，对所供货物进行包装，特别在防雨水侵蚀方面加强防范措施。

对于所购货物中易受震动、冲击而损坏的部件（如硬盘、CRT等）要采取可靠的防震包装措施。以防这些部件和整体结构受到损坏。

2.1.4 开箱检验及安装

1系统到达用户现场后，卖方与买方共同按照双方确定的时间开箱检验。逐一对合同中所提供的货物进行核对和外观检查，并签字确认。如若发现有错件，缺件和损坏件，经双方确认后，由买方出具清单，卖方尽快按清单将此货物提供给用户。

卖方派有经验的工程技术人员到现场指导安装，买方负责协助。

# 2.2、装置开车、系统投运

装置开车期间，卖方派有经验的应用工程师常驻现场，负责系统投入运行，并保证开车期间系统正常工作。

2.3、验收

系统投入正常运行连续工作72小时后，进行现场验收。系统最终验收文件由双方代表共同签署。验收后卖方需提交竣工文本资料及最终的组态软件。

# 3、培训

- 买方在系统组态时，遇到任何技术问题，卖方技术人员予以指导。并及时给予解决。

- 培训方式：买方项目地现场培训。

- 培训人数:每个设备现场操作人员培训服务不少于2人。

- 卖方应保证买方人员经培训后，能够独立操作系统等工作。

# 4、质量保证

3.1 卖方在产品开发、生产、服务和销售过程中严格按照ISO9001质量体系进行。

3.2 卖方按合同设备清单提供的全部设备部件必须是全新合格的产品；如发现有破损，卖方及时更换。

# 5、质保期

4.1系统投入使用后质保期为一年，质保期内保修。在保修期间，卖方应保证免费对故障部件及时维修或更换。

4.2 卖方保证对买方提供长期备件的供应和技术服务。备件价格按合同分项价格折算。

4.3 买方在使用过程中出现了无法解决的问题时，卖方保证及时派工程人员予以指导和解决。

4.4 卖方不定期的对用户进行回访和技术交流。以便买方不断提高使用水平和发挥所购系统的作用。

6、系统维护

5.1 在现场免费培训操作人员进行现场系统维护；

5.2 现场安装指导及开车指导；

5.3 提供系统的软件升级；质保期内卖方应无偿提供不涉及硬件的软件升级服务。

5.4质保期内卖方将免费提供不少于4次的系统巡检，并及时给出相关技术和管理建议，确保系统设备长周期稳定安全运行。

# 第四部分   投标文件格式

## 详细投标报价表格式

投标人名称：                    招标编号：

(单位：元)

| 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价 |  |  |  |  |  |
| 含税合同总价 （小写） |  |
| 含税合同总金额 （大写） |  |

注：

1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、投标人可根据本企业经营范围，报全部价格或单项价格均有效。

3、该设备为完整成套设备，设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐，卖方应无偿补齐。

投标人代表签字(盖公章)：

日期：      年     月     日

## 商务偏差表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年   月  日

## 技术规格偏离表

投标人名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明格式

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年       月       日

授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：     年    月    日

# 第五部分  合同

需方（甲方）：                  合同编号：YDTBYB-00*-2022****

供方（乙方）：                  签订地点：四川宜宾

签订时间：

一、标的、数量、金额、价款（或详见合同货物清单）：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 价税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |

供（提）货期限：（自本条起凡遇有□时，用√标加以确认）

□ 供货期限：自         起，至         止。

☑ 交货时间：     年  月  日前          。

供（提）货要求：

1、合同生效后，需方根据项目（计划）进度通知供方一次或分批次供货，具体供货规格型号、数量和时间凭需方电话/短信/QQ/微信等通讯工具或按需方物资采购单（采购单格式见附件1）通知内容为准。

2、采购单未尽事宜，按合同约定条款的相关标准（包含但不限于货物采购规范或技术协议）执行。采购订单内容与合同其他规定不一致的，以采购订单为准。

3、供方将货物按需方要货通知要求运至指定地点，并于到货前24小时将到货货物名称、规格型号、数量、外型尺寸、重量及注意事项等，以书面形式通知需方。

4、货物的包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由供方负责。

5、供方应办妥货物到达交货地点以前的一切保险事宜，以保证货物安全到达交货地点。

四、供（提）货地点及方式：

1、交货地点： □需方仓库   ☑其他 远东铜箔（宜宾）有限公司厂区 。

2、交货方式： ☑供方代运   □需方自提    □其他                。

3、装运方式： ☑汽车运输   □快递    □其他                    。

4、运输费用： ☑由供方承担    □由需方承担    □其他           。

5、装卸费用： ☑由供方承担    □由需方承担    □其他           。

6、收货联系人：          联系方式：           。

五、验收：

1、货物外包装上需有合格证标签（包括品名、生产日期、货物保质期及批号等内容），包装费用由供方承担，不得向需方另行收取。

2、货物到达现场，供需双方均须在场并共同确认包装的完好性后开箱验货，验收无误后进行供需双方交接签收。如供需双方中出现单方未能到场共同验收货物的，视为认同另一方的验收结果。

3、无论何时，供方提供的货物虽经验收，但亦不能免除供方在本合同内的任何责任。对于货物非外观质量、数量等其它质量瑕疵的，需方有权在后续调试、试运行及使用过程中就货物瑕疵向供方提出异议。

4、供方应在需方提出质量异议后    个日历天内更换合格货物或部件，若供方无法及时为需方更换合格货物或部件的，供方应赔偿需方因此所遭受的全部损失。

5、实际到货时间以供需双方共同验收合格的时间为准。

6、供方保证每批次货物的质量符合需方 《货物采购规范》或技术协议 的要求。

7、供方所供货物批次尽可能为同一批次，若确需2个及以上批次供货的，应为连续或相近的批次。

8、需方按合同约定条款的相关标准（包含但不限于货物采购规范或技术协议）进行最终验收。

六、技术资料

供方应提供所有货物的合格证、质保书、出厂检验报告、货物化学成分表、安全技术说明书、贮藏保养要求、操作使用说明书、维修保养说明书等一切有关质量、操作使用的资料。

七、付款方式及结算：

1、具体结算数量以需方最终确认接收的数量为准。

2、本合同签订后   个工作日内，需方向供方支付合同总价款的 10 %计     元作为预付款，供方按合同约定的交货时间向需方交货；货到需方经清点确认无误后，需方向供方支付合同总价款的40 %计      元的提货款，供方需同时提供合同全额增值税发票；设备安装、调试、验收合格后，支付合同总价款  40  %计    元；余 10 %质保金计    元，设备安装调试验收合格满    个月设备无质量异议后付清；付款方式采用人民币现金转账、银行承兑汇票或开具信用证结算。

其它：                            。

3、供方应承担的各种违约金、赔偿金及本合同规定的各种应扣款项，需方有权从任何一笔应付款项中直接扣除，供方对此不持有异议。

4、为确保款项的及时支付，供方向需方提供以下收款银行账户：

收款单位：                           ；

开 户 行：                           ；

收款账户：                           ；

付款期内，如供方更改账号，应于付款前7个日历天内书面通知需方，否则由此导致需方无法及时付款或付款错误等情况，需方不承担任何责任。

八、不可抗力

1、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如：战争、动乱、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落、对工程造成损害的重大自然灾害等对本合同履行产生的客观影响。

2、由于不可抗力原因，不能履行合同时，受阻一方应立即将事故通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任，并于事故发生后14个日历天内将事故发生地政府主管机关给出的事故证明书提交给对方为证。如果事故持续超过60个日历天，对方有权解除本合同。

九、承诺及违约责任：

1、供方承诺按国家标准、行业标准及合同约定及需方货物采购规范或技术协议相关标准提供合格产品和服务,若供方存在主观弄虚作假、以次充好的行为，需方有权解除合同，供方应向需方支付合同总额200%的违约金。

2、供方不能按约供货或所供货物因质量问题被停用，供方有权另行采购，由此造成的一切损失由供方承担，但需方应以传真、邮件等书面形式事先告知供方。

3、需方付款前，供方应提供本合同第六条款中约定的相关技术资料，供方未提供的，需方有权迟延付款并且不承担逾期付款的违约责任。

4、供方未能按双方约定期限供货，交货延迟超过10天时，除上述不可抗力因素除外，应向需方按采购单金额或合同总额5‰的款项作为每逾期一天的违约金（低于500元/天的，按500元/天计算，逾期违约金最高不超过合同总额的30%）。

5、供方延迟交货超过30天时，需方有权解除合同，供方须支付合同总额的30%的违约金；供方存在延期供货或产品质量不符合要求等违约行为，造成需方生产停产，供方应向需方赔偿所有损失（以需方或需方客户实际损失赔偿为限），是否影响生产或停产，供方同意以需方或供方客户记录和报告为准。

6、供方须与需方签订《技术协议》，《技术协议》作为合同的附件，具有同等的法律效力。

7、供方承诺本合同的交易价格为同期（前后180天）、同条件、同档次产品市场的最低价格。如发现供方同期内将与本合同标准、型号、配置、技术参数等一致的货物，低于本合同交易价格销售给其他客户的，供方承担需方此差价金额叁倍的违约金（如供方货物行情明显波动除外）。

十、质量问题的处理及方法：

1、对于需方收货检测存在不合格项的货物，需方为供方留样48小时，如供方认可，应书面传真回复确认；如对检测结果存在疑义，于48小时内派相关技术人员协同需方检测人员共同复测；若否，则视为默认需方检测结果，需方将作退货或降级处理。

2、供方提供货物经例行试验性能指标不合格，但不影响使用，需方有权按影响成本的比例降级使用，供方应根据需方提供的降级（点）款清单，在二天内确认降级款金额，否则需方可另行依据合同追究供方责任。

3、对于在使用过程中出现的质量问题，需方相关人员将质量报告书面传真至供方，并电话确认。如供方确认质量问题，须当日内签字并书面回传；如供方对所反馈的质量问题存有疑义，应于 72 小时内派员至需方相关部门配合处理；若未在规定时间内反馈或至需方处理，则视为默认需方处理意见。

十一、其它约定：

□需方在确保货物完好且在有效质保期内的，供方须同意需方退货或调换，运费由供、需双方协商处理。

□对于易燃易爆、危险、高污染等物品，作为一个有强烈公众意识、且负责任的供应商，供方有责任、有义务配合需方进行废弃残留物品的回收处理。

十二、合同转让：

除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务，否则，需方有权解除合同，供方应向需方支付合同或物资采购单总价20%的违约金。

十三、合同变更：

1、需方可以向供方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点指出变更：

（1）装运方式；

（2）包装方式；

（3）供方须提供的服务。

若上述变更导致了供方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间增减，应对合同价格或交货进度进行合同调整的，供方须在接到需方的变更指示后2天内根据本款书面提出调整的实施意见；如供方逾期未书面提出调整实施意见的，视为无调整。

十四、廉政共倡：

为积极配合需方完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，供方在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助需方共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向需方提供廉政诚信承诺函，双方共同监督执行。廉政诚信承诺函作为合同的附件，具有同等的法律效力。

十五、争议解决方式：

因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交需方所在地人民法院诉讼解决；在此争议期间，各方仍应按合同规定履行本合同。

十六、保密协议：

1、供方确认：需方完成拥有提供给供方的相关技术资料或样品的全部知识产权，包括不限于专利、商标、版权及商业秘密。非经需方书面同意，供方不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表需方的任何技术资料、商业数据信息或样品。

2、供方独立拥有提供供方产品的全部合法权利，并保证与产品运行相关的其他产品合法性，若供方向需方出售的产品存在知识产权纠纷，需方不承担连带责任。

3、供方保证在出售货物给需方、授权需方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权和商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对供方拥有本权利的未决诉讼。

十七、本合同一式肆份，供方、需方各执贰份，自双方代表签字并双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同传真件、复印件、扫描件、电子合同具有同等法律效力。

| 需方： 远东铜箔（宜宾）有限公司 地 址： 纳税人税号： 开 户 银行： 帐 号： 邮 编： 电 话： 传 真： 法定代表人： 委托代理人：（签字） 联 系 电话： 邮 箱： | 供 方： 地 址： 纳税人税号： 开 户 银行： 帐 号： 邮 编： 电 话： 传 真： 法定代表人： 委托代理人：（签字） 联 系 电话： 邮 箱： |
| --- | --- |